Aprob:_____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP IMU

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP IMU

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia sectiei Chirurgia Oro-Maxilo-Faciala,a IMSP IMU str. Toma Ciorba, 1, mun. Chisinau

Electricitate

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE DEMONTARE. |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 123,00 |
| 2 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax | buc | 3,00 |
|  |  | 2. LUCRARI DE CONSTRUCTII. |  |  |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 70,00 |
|  |  | 3. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ ELECTROTEHNIC |  |  |
|  |  | 3.1. Punct de distributie |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Montare Cutie de distributie IEK ЩРн 72з-1 74 400x120x480 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BH63-3P I=40A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat diferential АВДТ DX KN 411157 | buc | 27,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat monopolar BA 47-63-1C-32 | buc | 1,00 |
| 8 | Pretul furnizorului | Зажим DIN на рейку 300 | buc | 2,00 |
| 9 | Pretul furnizorului | Нулевая шина в корпусе | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Montare Нулевая шина в корпусе Зажим DIN на рейку 300 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.2. Panou de distributie 36 module |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Montare Cutie de distributie IEK ЩРн 48з-1 74 300x120x620 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BH 63-3P-32 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63-10 B | buc | 22,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat diferential АВДТ 63 M 16 A | buc | 7,00 |
| 15 | Pretul furnizorului | DIN рейка 300 | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Montare DIN рейка 300 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Panou de distributie 18 module |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Montare Cutie de distributie IEK ЩРн 18 74 300x120x350 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BH 63-3P-20 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63-10 B | buc | 5,00 |
| 20 | Pretul furnizorului | Зажим DIN на рейку 300 | buc | 2,00 |
| 21 | Pretul furnizorului | Нулевая шина в корпусе | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Montare Нулевая шина в корпусе Зажим DIN на рейку 300 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.4. Iluminatul electic interior |  |  |
| 23 | Pretul furnizorului | Бактерицидная лампа Л T8 30 Вт | buc | 10,00 |
| 24 | Pretul furnizorului | Светильник дежурного освещения с знергосберегающей лампой 9 Вт | buc | 9,00 |
| 25 | 08-03-593-6 | Montare Светильник дежурного освещения с знергосберегающей лампой 9 Вт | 100 buc | 0,10 |
| 26 | Pretul furnizorului | Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x34 Wt | buc | 107,00 |
| 27 | 08-03-593-6 | Montare Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x34 Wt | 100 buc | 1,07 |
| 28 | Pretul furnizorului | Светильник с компактной луминисцентной лампой 11 Wt IP 65 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-03-593-6 | Montare Светильник с компактной луминисцентной лампой 11 Wt IP 65 | 100 buc | 0,02 |
| 30 | Pretul furnizorului | Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x12 Wt IP 54 | buc | 20,00 |
| 31 | 08-03-593-6 | Montare Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x12 Wt IP 54 | 100 buc | 0,20 |
| 32 | Pretul furnizorului | Указатель "ВЫХОД" с лампами LED мощностью 3 Вт со встоенной 3-х часовой батареей | buc | 10,00 |
| 33 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete Montare Указатель "ВЫХОД" с лампами LED мощностью 3 Вт со встоенной 3-х часовой батареей | 100 buc | 0,10 |
| 34 | Pretul furnizorului | Светильник прикроватный 40 Вт | buc | 23,00 |
| 35 | 08-03-593-6 | Montare Светильник прикроватный 40 Вт | 100 buc | 0,23 |
| 36 | Pretul furnizorului | Senzor de miscare | buc | 2,00 |
| 37 | 08-03-593-6 | Montare Senzor de miscare | 100 buc | 0,02 |
| 38 | Pretul furnizorului | Лампа люминисцентная компактная белого цвета 9 Вт | buc | 9,00 |
| 39 | Pretul furnizorului | Лампа люминисцентная компактная белого цвета 11 Вт | buc | 2,00 |
| 40 | Pretul furnizorului | Розетка для открытой установки с заземлением 16A 220 V IP 54 | buc | 40,00 |
| 41 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Montare Розетка для открытой установки с заземлением 16A 220 V IP 54 | 100 buc | 0,40 |
| 42 | Pretul furnizorului | Блок розеточный на 4 розетки 220 V IP 54 | buc | 23,00 |
| 43 | 08-03-591-12 | Montare Блок розеточный на 4 розетки 220 V IP 54 | 100 buc | 0,23 |
| 44 | Pretul furnizorului | Uscator EP 4 | buc | 15,00 |
| 45 | 08-03-593-6 | Montare Uscator EP 4 | 100 buc | 0,15 |
| 46 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63- 1C-10 | buc | 2,00 |
| 47 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63- 3C-20 | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63- 3C-40 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63- 3C-50 | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63- 3C-63 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.5. Cablu si accesorii |  |  |
| 51 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 3x1,5 | m | 1 000,00 |
| 52 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 3x2.5 | m | 1 610,00 |
| 53 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 3x6 | m | 22,00 |
| 54 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 4x1.5 | m | 175,00 |
| 55 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 4x2.5 | m | 25,00 |
| 56 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 2x1.5 | m | 10,00 |
| 57 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 5x10 | m | 80,00 |
| 58 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 29,22 |
| 59 | Pretul furnizorului | Fir de instalare cu conductori de cupru sectiunea 4 ПВ1-066 ГОСТ 6323-86 | m | 20,00 |
| 60 | 08-02-399-1 | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 61 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLS 0.66 3x1,5 | m | 470,00 |
| 62 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLS 0.66 5x2.5 | m | 40,00 |
| 63 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLS 0.66 2x1.5 | m | 25,00 |
| 64 | Pretul furnizorului | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 5x16 | m | 40,00 |
| 65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,75 |
|  |  | 3.6. Materiale consumabile pentru instalare |  |  |
| 66 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,20 |
| 67 | Pretul furnizorului | Профиль монтажный С- образный - 1 м | buc | 50,00 |
| 68 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m Montare Профиль монтажный С- образный - 1 м | 100 m | 0,50 |
| 69 | Pretul furnizorului | Cablu canal perforat 50x50x3000 mm | buc | 300,00 |
| 70 | Pretul furnizorului | Cot 90* pentru cablu canal perforat 50x50x3000 mm | buc | 50,00 |
| 71 | Pretul furnizorului | Elemente de fixare (кронштейн) de perete cablu canal perforat 50x50x3000 mm | buc | 300,00 |
| 72 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m Montare Cablu canal perforat 50x50x3000 mm | 100 m | 3,00 |
| 73 | Pretul furnizorului | Teva de otel ф26x3.2 ГОСТ 10707-76 | m | 440,00 |
| 74 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,40 |
| 75 | Pretul furnizorului | Cutia pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor У197 | buc | 185,00 |
| 76 | 08-03-591-1 | Montare Cutia pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor У197 | 100 buc | 1,85 |
| 77 | Pretul furnizorului | Cutia KOP 74 | buc | 70,00 |
| 78 | 08-03-591-1 | Montare Cutia KOP 74 | 100 buc | 0,70 |
| 79 | Pretul furnizorului | Cutia Y192 | buc | 40,00 |
| 80 | 08-03-591-1 | Montare Cutia Y192 | 100 buc | 0,40 |
| 81 | Pretul furnizorului | Teava din PVC, ф 25 mm | m | 20,00 |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Montare Teava din PVC, ф 25 mm | 100 m | 0,20 |
|  |  | 3.7. Produse electrotehnice |  |  |
| 83 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu o clapeta pentru montare aparenta 10 A, IP 54 | buc | 2,00 |
| 84 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu doua clapete pentru montare aparenta 10 A, IP 54 | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 86 | Pretul furnizorului | Intrerupator tip ingropat universal cu o clapeta 10 A | buc | 33,00 |
| 87 | Pretul furnizorului | Intrerupator tip ingropat universal cu doua clapete 10 A | buc | 44,00 |
| 88 | Pretul furnizorului | Intrerupator tip ingropat cu comutare cu doua clapete 10 A | buc | 4,00 |
| 89 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,81 |
| 90 | Pretul furnizorului | Priza tip ingropat 16 A cu impamintare | buc | 83,00 |
| 91 | 08-03-591-12 | Montare Priza tip ingropat 16 A cu impamintare | 100 buc | 0,83 |
|  |  | 3.8. Panou distributie 36 module |  |  |
| 92 | 08-03-573-4 | Montare Cutie de distributie IEK ЩРн 36з-300x120x540 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63- 3C-50 | buc | 1,00 |
| 94 | 08-03-575-1 | MontareIntrerupator automat BA 47-63-20C | buc | 13,00 |
| 95 | 08-03-575-1 | Montare Intrerupator automat BA 47-63-25C | buc | 1,00 |
|  |  | 4. UTILAJ ELECTROTEHNIC |  |  |
|  |  | 4.1. Punct de distributie |  |  |
| 96 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie IEK ЩРн 72з-1 74 400x120x480 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 97 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BH63-3P I=40A | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat diferential АВДТ DX KN 411157 | buc | 27,00 |
| 99 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat monopolar BA 47-63-1C-32 | buc | 1,00 |
|  |  | 4.2. Panou de distributie 36 module |  |  |
| 100 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie IEK ЩРн 48з-1 74 300x120x620 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 101 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BH 63-3P-32 | buc | 1,00 |
| 102 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63-10 B | buc | 22,00 |
| 103 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat diferential АВДТ 63 M 16 A | buc | 7,00 |
|  |  | 4.3. Panou de distributie 18 module |  |  |
| 104 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie IEK ЩРн 18 74 300x120x350 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 105 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BH 63-3P-20 | buc | 1,00 |
| 106 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63-10 B | buc | 5,00 |
|  |  | 4.4. Iluminatul electric interior |  |  |
| 107 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63- 1C-10 | buc | 2,00 |
| 108 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63- 3C-20 | buc | 1,00 |
| 109 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63- 3C-40 | buc | 1,00 |
| 110 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63- 3C-50 | buc | 1,00 |
| 111 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63- 3C-63 | buc | 1,00 |
|  |  | 4.5. Panou distributie 36 module |  |  |
| 112 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie IEK ЩРн 36з-300x120x540 (h) IP31 | buc | 1,00 |
| 113 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63- 3C-50 | buc | 1,00 |
| 114 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63-20C | buc | 13,00 |
| 115 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat BA 47-63-25C | buc | 1,00 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                           Timur Sîrbu