| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø323,9*6,3/450 | m.l. | 180 | 2 757,06 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 300/450 | buc | 10 | 7 277,47 |
|  | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN 300/450 | buc | 6 | 11 270,59 |
|  | Căciulă de capăt DN 300/450 | buc | 4 | 785,82 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 300/450 | set | 44 | 916,11 |
|  | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 300/450 | buc. | 26 | 1000,00 |
|  | Talpă de reazem OP-3 | buc. | 26 | 281,00 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelei termice subterane existente DN150mm de la CT-306/14 până la CT-306/14-1 din bd. Moscova, proiectul – 80/25-RT