| Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/o | Denumire dispozitiv |  |  |  |  | Model dispozitiv | Nr.de serie | An de producere | Punere în functiune | Termen de exploatare | Verificare periodică valabilitatea | Preț |
| Lot nr.1 |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Frigidere/congelatoare (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21168 | 2006 | 28.12.2006 | 12 | 01.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13713 | 2006 | 01.01.2008 | 15 | 01.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21173 | 2006 | 31.12.2006 | 12 | 01.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21161 | 2006 | 31.12.2006 | 12 | 01.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21129 | 2007 | 28.12.2009 | 15 | 01.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21131 | 2007 | 28.12.2009 | 15 | 01.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Angelantoni Refrigerator double room FCL 300/2TS- | 51067 | 2008 | 20.06.2008 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Congelator p/u plasmă |  |  |  |  | LF 440, EVERmed S.R.L., Italia | 65220 | 2008 | 21.07.2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator p/u plasmă |  |  |  |  | LF 440, EVERmed S.R.L., Italia | 65211 | 2008 | 21.07.2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21126 | 2006 | 28.12.2006 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator vertical |  |  |  |  | Super-Arctic 700 CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21166 | 2006 | 31.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator vertical |  |  |  |  | Super-Arctic 700 CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21164 | 2006 | 31.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider de laborator |  |  |  |  | LABOR 400, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21175 | 2007 | 02.10.2007 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider de laborator |  |  |  |  | LABOR 400, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21177 | 2007 | 02.10.2007 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109893 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider-incubator |  |  |  |  | EB1E, Snijders Scientific, Olanda | EB1018129 | 2008 | 21.10.2008 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | tip I LR 130, EVERmed S.R.L.Italia | 84647 | 2012 | 07.05.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMSAS EKN 300, Emsaş Elektrik Malzemeleri San. Tic. A.Ş, Turcia | 19072023M108406 | 2023 | 20.04.2024 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109889 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109887 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109896 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109890 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x24t-137567-xt | 2012 | 25.12.2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x24t-137527-xt | 2012 | 25.12.2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x24t-137570-xt | 2012 | 25.12.2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x23t-137528-xt | 2012 | 25/12/2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | SN x23t-137526-xt | 2012 | 25/12/2012 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT-05012 | 2003 | 17.09.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 151-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 144-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21134 | 2006 | 28.12.2006 | 12 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21136 | 2006 | 18.12.2006 | 12 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21130 | 2006 | 18.12.2006 | 12 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21138 | 2006 | 18.12.2006 | 12 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMOTECA 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21141 | 2004 | 28.12.2006 | 12 | 02.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109888 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109891 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109895 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109892 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EKT-725, Emsaș, Turcia | M109894 | 2025 | 19.09.2025 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21169 | 2006 | 28.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 153-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 150-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 152-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 145-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 146-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | 02.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 147-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21172 | 2006 | 31.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21167 | 2006 | 28.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21163 | 2019 | 09.09.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Reach-in FRL 180 V-FO, Angelantoni Industrie S.r.l., It. | 51467 | 2008 | 11.07.2008 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Angelantoni Reach-in refrigerator FRL 180 V-FO, It | 51471 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | JORDON, FT 2 TRGBLB, Statele Unite ale Americii | 17233591A | 1996 | 01.01.1997 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Labor 400, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21179 | 2006 | 02.10.2007 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Angelantoni Refrigerator double room FCL 300/2TS-FO, Italia | 51071 | 2008 | 20.06.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Angelantoni Reach-in refrigerator FRL 180 V-FO, It | 51468 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Angelantoni Reach-in refrigerator FRL 180 V-FO, It | 51470 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider- INCUBATOR TERMOSTAT |  |  |  |  | BXC-Avellino,BiobaseBiodusty (Shandong) Co. Ltd, China | 1406000111/BXC | 2014 | 20.01.2015 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX-241 NORD Ucraina | 60518170230 | 2013 | 01.11.2013 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | vertical +4ºC EMOTECA 700 ECT-F Fiocchetti, Italia | 13709 | 2005 | 01.01.2005 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | EMOTECA LUX 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21140 | 2006 | 01.01.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | LABOR 400, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21178 | 2007 | 01.01.2018 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Reach-in FRL 180 V-FO, Angelantoni Industrie S.r.l. Italia | 51465 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Reach-in FRL 180 V-FO, Angelantoni Industrie S.r.l. Italia | 51466 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Refrigerator Double room FCL 300/2TS-FO, Angelantoni Life Science s.r.l., Italia | 51068 | 2008 | 20.06.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider-incubator |  |  |  |  | BXC-Avellino, Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd, China | 1406000311/BXC | 2014 | 20.01.2015 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | MBF42crio, Dometic Medical, Luxembourg | 8071831 | 2008 | 11.03.2008 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | NZKP 48/80 VK, Cehia 2023 | V 135-0223 | 2023 | 17.03.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | NZKP 48/80 VK, Cehia 2023 | V 136-0223 | 2023 | 17.03.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Daewoo FR-146 R | TR136EA6720019 | 2000 | 01.01.2000 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Daewoo (FR-146R) Coreea | TR136EA6740048 | 2022 | 03.10.2022 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | tip II LR 1160 W V.20 EVERmed S.R.L.Italia | 85134 | 2012 | 07.05.2013 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | tip II LR 1160 W V.20 EVERmed S.R.L.Italia | 85133 | 2012 | 07.05.2013 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | tip II LR 1160 W V.20 EVERmed S.R.L.Italia | 85135 | 2012 | 07.05.2013 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | tip III LR 625 W V.201 EVERmed S.R.L., Italia | 85131 | 2012 | 07.05.2013 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | tip III LR 625 W V.201 EVERmed S.R.L., Italia | 85132 | 2012 | 07.05.2013 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | NS 600 VV FRIGERA, Cehia | V156-0423 | 2020 | 01.01.2020 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | NS 600 VV FRIGERA, Cehia | V155-0423 | 2020 | 01.01.2020 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Reach-in FRL 180 V-FO, Angelantoni Industrie S.r.l. Italia | 51469 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT-05012 | 2003 | 17.09.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Cameră frigorifică |  |  |  |  | de tip I | 1686406102 | 2014 | 12.06.2014 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 FRIGERA, Cehia | 144-0423 | 2022 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | FRL 180 V-FO Angelantoni, Angelantoni Industrie S.p.A.,Italia | 51472 | 2008 | 11.07.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Camera Frigorifică DINA |  |  |  |  | cu temp. joasă (˗˗30ºC) pentru păstrarea plasmei sanguine congelate, incold ZXLE-075E-TFD-454, Dina Cociug SRL | 22EZ57820M 22AZ52737M | 2022 | 27.10.2022 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Camera Frigorifică DINA |  |  |  |  | cu temp. joasă (+4ºC) pentru păstrarea plasmei sanguine congelate, incold SILFH 4524 ZXC, Dina Cociug SRL | 20H03080935 SH33630210 AE202105369 (vap.) | 2022 | 27.10.2022 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Cameră frigorifică |  |  |  |  | tip I HBN060, R404A, Fiocchetti & C snc, Italia | 134363 | 2006 | 07.11.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Cameră frigorifică |  |  |  |  | tip III HBN100, R404A, Fiocchetti & C snc, Italia | 133072 | 2006 | 07.11.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Camera Frigorifică FARMACIST |  |  |  |  | tip II HBN100, R404A, Fiocchetti & C snc, Italia | 134363 | 2007 | 01.01.2007 | 12 | ----------- | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Congelator |  |  |  |  | vertical Climas T-85 Ultra Low | 1341 | 2002 | 01.01.2005 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8832 | 2003 | 01.01.2006 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13714 | 2004 | 01.01.2006 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21170 | 2004 | 01.01.2004 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8831 | 2003 | 09.09.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21165 | 2003 | 09.09.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21162 | 2003 | 09.09.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | X24T-137568-XT | 2008 | 01.01.2009 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | N17S-127038-NS | 2008 | 01.01.2009 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | N22S-127105-NS | 2008 | 01.01.2009 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 13708 | 2004 | 01.01.2006 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 13710 | 2004 | 01.01.2005 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21176 | 1997 | 01.01.1998 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-010 | 2006 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-245-6-010 | 2004 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-010 | 2006 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-6-021 | 2005 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-245-6-040 | 2004 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-245-6-040 | 2004 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | DX-241-6-021 | 2005 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group,Ucraina | 2507/50602020016 | 2004 | 20.06.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21137 | 2004 | 01.01.2004 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21139 | 2006 | 01.01.2007 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13711 | 2006 | 01.01.2006 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 13712 | 2004 | 01.01.2004 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Emoteca 700 ECT-F, CF di Ciro Fiocchetti & C snc Italia | 21135 | 2004 | 28.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Y05T137785-YT | 2008 | 01.01.2009 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Y12T137944-YT | 2008 | 01.01.2009 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | N23S127129-NS | 2008 | 01.01.2009 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8833 | 2003 | 01.01.2006 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super ArCtic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21174 | 2006 | 01.01.2008 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Frigera NS 1400/40 V V Cehia | 148-0423 | 2023 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Frigera NS 1400/40 V V Cehia | 154-0423 | 2023 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Frigera NS 1400/40 V V Cehia | 149-0423 | 2023 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | MBF42crio, Dometic Medical, Luxembourg | 8071832 | 2007 | 11.11.2008 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | NZKP 48/80 VK Cehia | V133-0223 | 2023 | 17.03.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group, Ucraina | 116330717010012010 | 2003 | 01.01.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | XM 6224-100, ЗАО ATLANT, Belarus | D10007420022173 0342857356 | 2012 | 30.12.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider de laborator |  |  |  |  | Revco, Thermo Fisher Scientific, SUA | S15T-135037-ST | 2010 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Z03U144785-ZU | 2010 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | SFR 167 NF, Indesit Company S.p.A., Italia | SRF167NF.002 | 2003 | 05.08.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group, Ucraina | Nr116330717010001014 | 2003 | 05.08.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | DX, Nord Group, Ucraina | Nr116330717010013017 | 2003 | 05.08.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | MX2823-80, ЗАО ATLANT, Belarus | Nr0227118314 | 2003 | 05.08.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | XM 6224-100, ЗАО ATLANT, Belarus | 6224-100 | 2012 | 30.12.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator p/u plasmă |  |  |  |  | LF 440, EVERmed S.R.L.,Italia | 65216 | 2007 | 21.07.2008 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator de plasmă |  |  |  |  | Revco UFP 5030 V, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | X30U-139927-YU | 2010 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator de plasmă |  |  |  |  | HHPF120-8, Helmer Scientific, Inc., SUA | 997237 | 2010 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator de plasmă |  |  |  |  | HHPF120-8, Helmer Scientific, Inc., SUA | 997238 | 2010 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT05014 | 2000 | 17.09.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | HFP-315C Hanshin Medical CO., LTD, Korea de Sud | ZT05011 | 2000 | 17.09.2003 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | NS1400/40 V V, FRIGERA, Cehia | 143-0423 | 2023 | 03.05.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 8830 | 2003 | 09.09.2019 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator |  |  |  |  | Super-Arctic 700, CF di Ciro Fiocchetti & C snc, Italia | 21171 | 2006 | 28.12.2006 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider de laborator |  |  |  |  | LR25-2A20, Jewett, Thermo Fisher Scientific, SUA | W09U-143937-WU | 2008 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Forma FRBB 2304 V21, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Z02U144744ZU | 2010 | 18.11.2014 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Frigider |  |  |  |  | Forma FRBB 2304 V21, Thermo Fisher Scientific Inc., SUA | Z03U144787ZU | 2010 | 15.11.2013 | 15 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | MBF42crio, Dometic Medical, Luxembourg | 8441135 | 2010 | 11.11.2010 | 12 | ----------- | 1200 |
|  | Congelator cu ciclu rapid de congelare |  |  |  |  | NZKP 48/80 VK, Cehia 2023 | V134_0223 | 2023 | 17.03.2023 | 15 | ----------- | 1200 |
| Lot nr.2 |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Aparate pentru plasmafereza (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-012-02 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| 2. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-012-07 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| 3. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-10 (108) | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| 4. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 217-013-01 (108) | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| 5. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107824 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
| 6. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107827 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
| 7. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107820 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
| 8. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107826 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
| 9. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-26 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
| 10. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 202107823 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
| 11. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-25 | 2022 | 13.06.2022 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| 12. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DigiPla 80, Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-19 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| 13. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DigiPla 80, Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-27 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-09 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 | 1200 |
| 2. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-11 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 | 1200 |
| 3. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2017-013-14 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 | 1200 |
| 4. | Aparat p/u plasmafereză |  |  |  |  | DIGIPLA 80,Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd., China | 2021-078-25 / 202107825-2021-03 | 2021 | 07.06.2021 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| Lot nr.3 |  |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Centrifugi (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002228-29 | 2020 | 23.09.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002244-29 | 2020 | 23.09.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002229-29 | 2020 | 23.09.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifuga cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002227-29 | 2020 | 04.10.2021 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Capacitate mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | D-78532 0001439 | 2007 | 01.01.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Capacitate mare Allegra X-15R Beckman Instruments, Inc., SUA | 169502/ALP07F28 | 2006 | 21.08.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă medicală cu spălare rotor de 12 locuri |  |  |  |  | spalator de celule UltraCW, Helmer Scientific, Inc. USA | 0002274 | 2009 | 01.07.2010 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Cap.mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG Germania | 0001458 | 2014 | 01.07.2014 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | ROTOLAVIT, Andreas Hettich GmbH & Co. KG Germania | 2000799 | 2014 | 01.05.2015 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă |  |  |  |  | Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0024909-03 | 2014 | 01.01.2015 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă |  |  |  |  | ID 24 S,BioRad GmbH, Elveția | 2001836 | 2014 | 01.01.2015 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | D-78532 Hettich Zentrifugen Capacitate mică, Rotofix 32A, Germania | 0001445 | 2007 | 10.07.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă |  |  |  |  | Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA | 307120423 | 2007 | 29.02.2008 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă |  |  |  |  | Sovrall RC-3B,Buch Halm A/S,SUA | 1267 | 1996 | 01.01.1996 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă |  |  |  |  | SuperCentrifuga Z-61 Cepa GP tip I | 46029 | 2020 | 25.11.2020 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Centrifugă |  |  |  |  | SuperCentrifuga Z-41 Cepa GP tip II | 46030 | 2020 | 25.11.2020 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002608 | 2023 | 15.03.2024 | 7 | 10.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002611 | 2023 | 15.03.2024 | 7 | 10.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002609 | 2023 | 15.03.2024 | 7 | 10.2026 | 1200 |
|  | Centrifugă cu răcire |  |  |  |  | ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania | 0002610 | 2023 | 15.03.2024 | 7 | 10.2026 | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNCIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrifugă |  |  |  |  | Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA | 40913753 | 2008 | 07.07.2015 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| 2. | Centrifugă |  |  |  |  | Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA | 40913750 | 2008 | 18.11.2013 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| 3. | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Capacitate mare Allegra X-15R Beckman Instruments, Inc.,SUA | ALP08A11 N.392934 | 2007 | 11.05.2015 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| 4. | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Capacitate mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG,Germania | 0003558 | 2007 | 13.05.2015 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| 5. | Centrifugă medicală cu spălare rotor de 12 locuri |  |  |  |  | spalator de celule UltraCW, Helmer Scientific, Inc. USA | 0002276 | 2010 | 01.07.2010 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| 6. | Centrifugă de laborator |  |  |  |  | Microcen 24 (10-12 tuburi) viteză joasă, Ortoalresa, Spania | 230918/01 | 2023 | 20.04.2024 | 7 | 11.2026 | 1200 |
| 7. | Centrifugă cu refrigerator |  |  |  |  | ROTIXA 50 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germ. | 0014631-0200 | 2002 | 01.01.2004 | 8 | 11.2026 | 1200 |
| Lot nr.4 |  |  |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Pipete (SERVICII DE ETALONARE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  |  | Dozator cu 1 CANAL 100-1000 MKL | KE0046258 | 2013 | 01.01.2013 | 12 | 01.2026 | 725 |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  |  | Dozator cu 1 CANAL 40-200 MKL | 0043 | 2006 | 01.01.2006 | 5 | 01.2026 | 725 |
|  | Pipetă dozator |  |  |  |  | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | KE0046148 | 2010 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 725 |
|  | Pipetă automată |  |  |  |  | DACpette cu volum variabil 1000-5000 MKL, R.P.Chineză | CU0203282 | 2020 | 31.03.2020 | 7 | 01.2026 | 725 |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  |  | DACpette cu volum fix 1000 MKL, R.P.Chineză | CU0206613 | 2020 | 31.03.2020 | 7 | 01.2026 | 725 |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  |  | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22257 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 725 |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  |  | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22256 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 725 |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  |  | KOJIOP cu 1 canal cu volum 20-200 MKL, Rusia | BN14100 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 725 |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  |  | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL, China | KE0046169 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 725 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  |  | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 042770211 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- | 725 |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  |  | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 420704 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- | 725 |
|  | Pipetă Semi-automată |  |  |  |  | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | 042731570 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- | 725 |
| Lot nr.5 |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Termostate/trombomixere/ incubatoare (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat - Sterilizator cu căldură uscată |  |  |  |  | SLN 53 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j., Polonia | CW5SD 083358 | 2010 | 21.07.2020 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Incubator frigider- termostat |  |  |  |  | EB1E, Snijders Scientific, Olanda | EB108132 | 2008 | 08.02.2008 | 15 | 10.2026 | 1200 |
|  | Incubator de plachete |  |  |  |  | PN150+PS54 agitator, Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret. A.S. Turcia | 03.0102 | 2014 | 04.12.2014 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Incubator de plachete |  |  |  |  | PN150+PS54 agitator, Nuve Sanayi Malzemeleri | 03.0104 | 2014 | 04.12.2014 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Trombomixer termostabil INCUBATOR |  |  |  |  | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 7494913 | 2006 | 11.06.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Incubator Programabil |  |  |  |  | ID 37 SI, BioRad DiaMed GmbH, Elveția | 203466 | 2014 | 01.01.2015 | 10 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat de laborator |  |  |  |  | BF 115, Binder GmbH, Germania , de uz general | 06-06222 | 2006 | 28.12.2006 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | Bio TDB - 100, BioSan Ltd., Letonia | 670604001 | 2006 | 02.01.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | Bio TDB - 100, BioSan Ltd., Letonia | 670604008 | 2006 | 02.01.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Sistem automat de detecție bacteriană |  |  |  |  | BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA , Franţa | 005CR3519 | 2019 | 27.05.2021 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Sistem automat de detecție bacteriană |  |  |  |  | BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA , Franţa | 801CM9019 | 2019 | 06.08.2021 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Sistem automat de detecție bacteriană |  |  |  |  | BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA , Franţa | 210161/309IRC692 | 2023 | 12.09.2024 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-06223 | 2007 | 28.12.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-05938 | 2007 | 28.12.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat Tip I |  |  |  |  | SLW 240 STD, Sterilizator cu căldură uscată, POL-EKO-APARATURA sp. j., Polonia | CW2S131039 | 2007 | 12.03.2014 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-05910 | 2007 | 28.12.2006 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | BF-115, Binder GmbH, Germania | 06-05940 | 2007 | 01.01.2008 | 10 | 01.2026 | 1200 |
|  | Baia de apă pentru laborator tip II |  |  |  |  | tip II Waterbath GMBH WNB 10 Memmert, Germania | L312.0959 | 2006 | 07.05.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | AE-110 DRY, Raypa - R. Espinar S.L., Spania | 37909 | 2013 | 12.03.2014 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | VP-01/75, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovaniea i instrumentov, Federația Rusă | 180ВК75400.000РЭ | 2008 | 02.06.2008 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | 55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda | 2810034 | 2008 | 05.08.2008 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | AE-110 DRY, Raypa - R. Espinar S.L., Spania | 37908 | 2013 | 12.03.2014 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | 55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda | 2810035 | 2008 | 05.08.2008 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat |  |  |  |  | tip I SLW 400 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW4SF 13015 | 2012 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat Sterilizator cu căldură uscată |  |  |  |  | tip I SLW 240 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW4SF 13014 | 2012 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat |  |  |  |  | tip I SLW 400 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW4SF 13016 | 2013 | 12.03.2014 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat |  |  |  |  | tip I SLW 400 STD,POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | SW2SF 13040 | 2012 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) |  |  |  |  | tip I SLW 240 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW2SF 13010 | 2012 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) |  |  |  |  | tip I SLW 240 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW2SF 13011 | 2012 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) |  |  |  |  | tip I SLW 240 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW2SF 13012 | 2012 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat (sterilizator cu căldură uscată) |  |  |  |  | tip II CLW 115 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | CW1SF 13137 | 2013 | 17.04.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Baie de apă |  |  |  |  | de tip I BAD-12, Raypa - R. Espinar S.L., Spania | 68559 | 2013 | 18.10.2013 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Incubator/agitator p/u trombocite |  |  |  |  | ECI-01+EAJ-09 48 doze Emsaş, Turcia | 26072023M108430 | 2022 | 28.09.2023 | 10 | 01.2026 | 1200 |
|  | Incubator/agitator p/u trombocite |  |  |  |  | ECI-01+EAJ-09 48 doze Emsaş, Turcia | 26072023M108428 | 2022 | 28.09.2023 | 10 | 10.2026 | 1200 |
|  | Termostat ,dulap de uscat (uscător) |  |  |  |  | ED-53 Binder GmbH, Germania | 06-05912 | 2006 | 01.01.2007 | 7 | 01.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | ST-500, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | S50BF121329 | 2012 | 18.10.2013 | 7 | 10.2026 | 1200 |
|  | Termostat |  |  |  |  | ST-500, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia | S50BF121330 | 2012 | 18.10.2013 | 7 | 10.2026 | 1200 |
|  | Incubator termostat |  |  |  |  | Memmert IN55m, MEMMERT GmbH, Germania (40-60 litri) | D223.0705-230V | 2020 | 20.04.2024 | 7 | 10.2026 | 1200 |
|  | Incubator p/u trombocite |  |  |  |  | EMSAS ECI-01+EAJ-05 agitator, Emsaş, Turcia | 190702314108434 | 2022 | 28.09.2023 | 10 | 10.2026 | 1200 |
|  | Baie de apă |  |  |  |  | wnb 14 Memmert, Germania | L 415.0185 | 2023 | 31.10.2023 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Baie de apă |  |  |  |  | wnb 14 Memmert, Germania | L 415.0182 | 2023 | 06.11.2023 | 7 | ----------- | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trombomixer termostabil |  |  |  |  | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 974914 | 2010 | 11.06.2010 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | 55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda | 12517820 | 2008 | 01.01.2008 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Trombomixer termostabil |  |  |  |  | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 974813 | 2000 | 01.01.2000 | 10 | ----------- | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trombomixer termostabil |  |  |  |  | PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA | 997363 | 2010 | 15.11.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Trombomixer termostabil |  |  |  |  | PF48i Series, Helmer Scientific, ELVEȚIA | 997012 | 2010 | 15.11.2013 | 7 | 11.2026 | 1200 |
|  | Termostat - încălzitor de plasmă/soluții |  |  |  |  | Digital Dry 2 Block, VWR International LLC, SUA | S-110117001 | 2006 | 06.08.2015 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Termostat - încălzitor de plasmă/soluții |  |  |  |  | Digital Dry 2 Block, VWR International LLC, SUA | S-110117002 | 2006 | 06.08.2015 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Autoclav |  |  |  |  | VP-01/75, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovaniea i instrumentov, Federația Rusă | 1900707 | 2007 | 18.11.2013 | 8 | 11.2026 | 1200 |
| Lot nr.6 |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Spectrofotometre, PH-metre ( SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizator Hematologic Automat (3diff) |  |  |  |  | BC-20s, Mindray Medical International Limited, China | TK-33013991 | 2023 | 18.09.2023 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Analizator imunologic semi-automat |  |  |  |  | StatFax 4700 FL34990, Awareness Technology, Inc. SUA | 1904-5233 | 2002 | 25.12.2002 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Analizator automat p/u măsurarea timpului de coagulare a sângelui |  |  |  |  | ACLELITE (coagulometru) ACL Elite | 21082240 | 2021 | 21.01.2022 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Analizator hematologic automat |  |  |  |  | XN-1000, Sysmex Corporation, Japonia | 48341 | 2021 | 17.12.2021 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | PH-metru, Spectrofotometru |  |  |  |  | SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd ,China | 602120019003 | 2020 | 18.11.2020 | 3 | ----------- | 1200 |
|  | PH-metru, Spectrofotometru |  |  |  |  | SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd ,China | 602120019001 | 2020 | 18.11.2020 | 3 | ----------- | 1200 |
|  | Spectrofotometru |  |  |  |  | spectrofotometru SP-830 Plus, Metertech, Provincia Taiwan | 83002022 | 2006 | 19.12.2006 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | PH-metru |  |  |  |  | C 861, CONSORT Bvba, pH meter IVD, Belgia | 83901 | 2006 | 09.11.2006 | 3 | ----------- | 1200 |
|  | Refractometru digital |  |  |  |  | ATAGO RX-5000i, Japonia | 211031N | 2021 | 02.12.2021 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Refractometru digital |  |  |  |  | ATAGO RX-5000i, Japonia | 211030N | 2021 | 02.12.2021 | 7 | ----------- | 1200 |
|  | Refractometru digital PH |  |  |  |  | ATAGO RX-7400, Japonia | 082801 | 2008 | 12.08.2008 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Refractometru |  |  |  |  | RX-7400 alpha, Atago CO Ltd., Japonia | 82737 | 2012 | 18.10.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | PH-metru |  |  |  |  | SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co, China | 602120069006 | 2020 | 18.11.2020 | 3 | ----------- | 1200 |
| Lot nr.7 |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Cântare/balanțe ( SERVICII DE ETALONARE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | SECA 704,Seca GmbH & Co., Kg, Germania | 5704251075030 | 2008 | 24.01.2008 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | SECA 704,Seca GmbH & Co., Kg, Germania | 5704254075132 | 2008 | 24.01.2008 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | SECA 704,Seca GmbH & Co., Kg, Germania | 5704254075133 | 2008 | 24.01.2008 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | SECA 704,Seca GmbH & Co., Kg, Germania | 5704254075134 | 2008 | 24.01.2008 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță sensibilă la o greutate de 0,05 Gr |  |  |  |  | Microcomputer balancing Instrument I ,Shandong Weigao Group Medical Polymer CO., LTD China | 20090915 | 2010 | 15.06.2010 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN BS-3/6D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | S3082 | 2016 | 01.01.2016 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN 1.5D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | 2444 | 2025 | 24.12.2025 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN BS-3/6D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | S3058 | 2016 | 01.01.2016 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanţă analitică electronică |  |  |  |  | AS 60/C/2, Radwag, Polonia | 36933/12 | 2012 | 01.04.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanţă analitică cu precizie de 0,0001 g |  |  |  |  | ALN220, AXIS Sp.z.o.o., Polonia | 2534 | 2021 | 24.12.2021 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Balanţă analitică cu precizie de 0,0001 g |  |  |  |  | ALN220, AXIS Sp.z.o.o., Polonia | 2499 | 2021 | 24.12.2021 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță tehnică |  |  |  |  | Sonet T-1000, Rusia | 04061 | 2021 | 24.12.2021 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță analitică electronică |  |  |  |  | AS 60/C/2, Radwag, Polonia | 315431/11 | 2012 | 01.04.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electronică analitică |  |  |  |  | Tip II GBK120, Adam Equipment Co. Ltd.,Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | AE946132 | 2005 | 01.01.2005 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță analitică electronică |  |  |  |  | PGL 2002, Adam Equipment Co. Ltd., Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | AE 768685 | 2012 | 01.08.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță analitică electronică |  |  |  |  | PGL 2002, Adam Equipment Co. Ltd., Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | AE 768747 | 2012 | 01.08.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță tehnică |  |  |  |  | cu două brațe WG-PPY-I,China | N/A | 2007 | 01.01.2010 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN 1.5D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | 2448 | 2025 | 24.12.2025 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | QBW-1500, Adam Equipment, Marea Britanie | AE 33550035 | 2007 | 01.01.2010 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | BS-3/6D 1.3, Alex S&E, S.R.L., Republica Moldova | S5131 | 2010 | 01.01.2010 | 5 | ----------- | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cântar electornic |  |  |  |  | Alex ВХ-100 D1.3, Alex S&E, S.R.L., Republica Moldova | SN-7173 | 2001 | 01.01.2010 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electornic |  |  |  |  | tip BSN BS-3/6D 1.3Alex S&E, S.R.L. Republica Moldova | BSN-6D1425 | 2020 | 30.11.2020 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN 1.5D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | 2433 | 2025 | 24.12.2025 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanţă |  |  |  |  | PH- 10Ц13У, ЗАО "Тюменский приборостроительный завод" (ТПЗ), Rusia | 25336 | 1970 | 01.01.1970 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar electronic |  |  |  |  | SECA 704,Seca GmbH & Co., Kg,Germania | 5704254075093 7021099 | 2007 | 01.01.2008 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Cântar pentru donator |  |  |  |  | SECA 704,Seca GmbH & Co., Kg, Germania | 5704254075130 7021099 | 2007 | 01.01.2008 | 10 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță cu greutăți |  |  |  |  | tip ВНЦ, Rusia | N/A | 2018 | 09.09.2019 | 5 | ----------- | 1200 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cântar de masă corporală |  |  |  |  | Alex ВХ-100 D1.3, Alex S&E, S.R.L., Republica Moldova | HP2646 | 2013 | 23.10.2013 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN 1.5D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | 2442 | 2025 | 24.12.2025 | 5 | ----------- | 1200 |
|  | Balanță electrono-tenzometrică |  |  |  |  | tip BSN 1.5D 1.3Alex S&E, S.R.L.Republica Moldova | 265 | 2025 | 24.12.2025 | 5 | ----------- | 1200 |
| Lot nr.8 |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Tensiometre ( SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tensiometru fonendoscop |  |  |  |  | MORETTI DM333- ITALIA | Total: 16 Aparate |  |  |  | ----------- | 50 |
| 2. | Tensiometru MECANIC |  |  |  |  | ________ | Total: 10 Aparate |  |  |  | ----------- | 50 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tensiometru fonendoscop |  |  |  |  | MORETTI DM333- ITALIA | Total: 11 Aparate |  |  |  | ----------- | 50 |
| 2. | Tensiometru MECANIC |  |  |  |  | ________ | Total: 7 Aparate |  |  |  | ----------- | 50 |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tensiometru fonendoscop |  |  |  |  | MORETTI DM333- ITALIA | Total: 4 Aparate |  |  |  | ----------- | 50 |
| 2. | Tensiometru MECANIC |  |  |  |  | ________ | Total: 1 Aparate |  |  |  | ----------- | 50 |

Șef secție bioinginerie medicală                  ______________ Breahnă Dorin

Inginer principal                                          ______________ Oprea Tatiana