| Amenajarea scuar, skate-park, parcare auto (str. M.Frunze - str-la A.Puskin). Drum din beton asfaltic (str. M.Frunze - Taras Sevcenco), din or. Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat Electric Exterior (07/02-23-IEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 51,120 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 49,500 |
| 3 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (afinare Kv=1.21) | 100 m3 | 0,020 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,330 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,020 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare FP1- 13kg/buc) | kg | 234,000 |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu modul LED | buc | 39,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,000 |
| 9 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,000 |
| 10 |  | Опора наружного освещения СВ-95-2 | buc | 4,000 |
| 11 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,350 |
| 12 | pret furnizor | Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сщитого полиэтилена СИП-4 сеч. 2x16 mm2 | m.l. | 350,000 |
| 13 |  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | buc | 36,000 |
| 14 |  | Анкерный клиновый зажим DN 123 | buc | 36,000 |
| 15 |  | Ответвительный зажим магистрали Р 645 | buc | 5,000 |
| 16 |  | Заземляющий зажим Р 71 | buc | 4,000 |
| 17 |  | Ответвительный зажим для светильника Р 6 | buc | 39,000 |
| 18 |  | Лента из нержавеющей стали F207 | buc | 80,000 |
| 19 |  | Скрепы для скрепления лент NC20 | m | 80,000 |
| 20 |  | Термоусаживаемая перчатка ПТк 4х16-25 | m | 1,000 |
| 21 |  | Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A/ Выключатель нагрузки | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Автоматический выключатель | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Контактор, Таймер электронный, Кнопка управления | buc | 3,000 |
| 26 |  | DIN-рейка l=300mm | buc | 1,000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,200 |
| 28 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 29 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв-1,0 сеч. 4х10мм2 | m | 350,000 |
| 30 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,600 |
| 31 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-660 сеч. 3х1,5мм2 | m | 150,000 |
| 32 |  | Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ПВ1 сеч, 1х4мм2 | m | 10,000 |
| 33 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, conici, grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m, inclusiv gropile si umplutura / Опора освещения, металлическая, фланцевая, высотой 4м с ревизионным лючком HD-0014 4mxф76mm | buc | 18,000 |
| 34 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului | buc | 18,000 |
| 35 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,540 |
| 36 |  | Клемма рспределительная, силовая, с двойным винтом цвет желто-зеленый (заземление) КСР 2х25/2х16 | buc | 18,000 |
| 37 |  | Клемма рспределительная, силовая, с двойным винтом цвет синий (рабочий ноль) КСР 2х25/2х16 | buc | 18,000 |
| 38 |  | Клемма рспределительная, силовая, с двойным винтом коричневый (фаза) КСР 2х25/2х16 | buc | 18,000 |
| 39 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 8,000 |
| 40 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 23,000 |
| 41 |  | Кронштейн опоры освещения, двухрожковый, ф60мм, L=0,5м ADK2/05 T2.5 500ммхф60мм | buc | 8,000 |
| 42 |  | Кронштейн опоры освещения, однорожковый, ф60мм, L=0,5м ADK1/05 T2.5 500ммхф60мм | buc | 10,000 |
| 43 |  | Кронштейн приставной, для консольного светильника, ф60мм, однорошковый К1П-0,5-1,0 | buc | 13,000 |
| 44 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Корпус пластиковый | buc | 18,000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Автоматический выключатель | buc | 26,000 |
| 46 |  | DIN-рейка l=80mm | buc | 18,000 |
| 47 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,030 |
| 48 |  | Труба электротехническая из ПВХ, гладкая, усиленной жесктости устойчивая к УФ, для наружной прокладки, ф63мм | m | 3,000 |
| 49 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,015 |
| 50 |  | Короб оцинкованный неперфорированный с крышкой разм. 50х50мм | m | 1,500 |
| 51 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,600 |
| 52 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Корпус металический разм. 395х310х220мм ЩМП-1-0 У1 IP65 | buc | 1,000 |
| 54 |  | Выключатель нагрузки, 1Р, Iн=40А, ВН-32/3Р/40А | buc | 1,000 |
| 55 |  | Автоматический выключатель, 1Р, Iн=16A, BA47-29/1P/B16A | buc | 1,000 |
| 56 |  | Контактор, Iн=20А, КМ20-20 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Таймер электронный ТЭ-15 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Кнопка управления, модульная КМУ11 | buc | 1,000 |
| 59 |  | Коробка распределительная, 120х80х50мм, IP55 КМР-050-048 | buc | 18,000 |
| 60 |  | Светильник LED, консольный, 40Вт, 4400лм, 4000К, HD-00240 sau analog | buc | 26,000 |
| 61 |  | Светильник LED, консольный, 60Вт, 6000лм, 4000К, HD-00240 sau analog | buc | 13,000 |
| 62 |  | Корпус пластиковый, 146х59х83мм, с DIN-рейкой, IP30 КМПн 2/2 | buc | 18,000 |
| 63 |  | Автоматический выключатель, 1Р, Iн=2A, BA47-29/1P/B2A | buc | 26,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.