ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic (suplimentar)

prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chişinău, str. N. Titulescu 35

- Numărul de telefon / fax: 022 - 409 -715

- Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: anp@anp.gov.md/ http://anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - victoria.bradu@anp.gov.md

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31214100-0 | Întrerupător automat: 3 poli, 63 A | buc. | 30 | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA. | 10 500,00 |
| 2. | 31612200-1 | Demaror magnetic: 1 pol, 18 A | buc. | 10 | Demaror magnetic în carcasă, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu releu termic, gradul de protecție minim IP 54. | 3 500,00 |
| 3. | 31224300-5 | Cutie de distribuție | buc. | 7 | Cutie de distribuție: 1.Analogică modelului PALINOX - SD (CIAS); 2. Pentru utilizare externă; 3. Material: inox. AISI 304; 4. Dimensiuni: 185x230x100mm; 5. Grosime material inox: 1,5mm; 6. Cu element inoxidabil de fixare pe pilon (Ø pilon 60 mm); cu 2 găuri pe partea inferioară și 1 gaură pe partea laterală cu Ø 21mm pentru introducerea cablajelor de conexiune; cu pivoți sudați pe interior p/u fixarea transformatorului; cu capac inoxidabil cu material izolant pe partea interioară și elemente inoxidabile de fixare a capacului. | 21 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 35 000,00 lei |

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: prestarea în perioada lunilor Octombrie – 15 Noiembrie 2023 (conform solicitărilor). Locul livrării: CATM a ANP, mun. Chișinău,                             str. Petricani 88 (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00. La livrare se va prezenta pașaportul tehnic a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă.

- Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecție (descrierea criteriului / cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (Specificația de preț și specificația tehnică) | Completată conform anexei - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 2. | Dovada înregistrării de stat | Emis de organul abilitat - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 4. | Paşaportul tehnic sau descrierea tehnică detailată | Copie - confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 5. | Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse | - minim 12 luni pentru lotul nr. 3 (Cutie de distribuție); - confirmat prin semnătură electronică (format liber); | Obligatoriu |
| 6. | Mostre | - în termen de 1 zi de la solicitare pentru ofertele potențial câștigătoare pentru loturile: nr. 1 (Întrerupător automat: 3 poli, 63 A) și nr. 2 (Demaror magnetic: 1 pol, 18 A); - bunurile vor fi însoțite de un act de primire – predare în 2 exemplare (format liber); | Obligatoriu |
| 7. | Declarație de eligibilitate | Completată conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitație electronică) licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

- Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Alte informaţii relevante: Nu

Conducătorul grupului de lucru  ______________________________

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Întrerupător automat: 3 poli, 63 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA. |  |  |
| 2. | Demaror magnetic: 1 pol, 18 A |  |  |  | Demaror magnetic în carcasă, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu releu termic, gradul de protecție minim IP 54. |  |  |
| 3. | Cutie de distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție: 1.Analogică modelului PALINOX - SD (CIAS); 2. Pentru utilizare externă; 3. Material: inox. AISI 304; 4. Dimensiuni: 185x230x100mm; 5. Grosime material inox: 1,5mm; 6. Cu element inoxidabil de fixare pe pilon (Ø pilon 60 mm); cu 2 găuri pe partea inferioară și 1 gaură pe partea laterală cu Ø 21mm pentru introducerea cablajelor de conexiune; cu pivoți sudați pe interior p/u fixarea transformatorului; cu capac inoxidabil cu material izolant pe partea interioară și elemente inoxidabile de fixare a capacului. |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat: _______________

Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea/ Unitatea de măsură | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31214100-0 | Întrerupător automat: 3 poli, 63 A | 30 buc. |  |  |  |  | Octombrie – 15 Noiembrie 2023 | MD14TRPBAA337110D00792AC |
| 31612200-1 | Demaror magnetic: 1 pol, 18 A | 10 buc. |  |  |  |  | Octombrie – 15 Noiembrie 2023 |  |
| 31224300-5 | Cutie de distribuție | 7 buc. |  |  |  |  | Octombrie – 15 Noiembrie 2023 |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat: _______________

Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către _________________________________________________________________ 				                 (denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la                 art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____________

Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)