| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piesele pentru turbine cu aburi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arc (Пружина) |  |  |  |  | 8БС.281.583 Poziția 19 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ |  |  |  |  |
| Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий (белого цвета)) |  |  |  |  | 8БС.503.009 Poziția 24 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ |  |  |  |  |
| Garnitură (Прокладка (зелёного цвета)) |  |  |  |  | 8БС.768.986 Poziția 44 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ |  |  |  |  |
| Cordon de etanșare (Шнур шприцованный 10 5р-129; ТУ38.105.1165-90) lungimea l=2200 mm |  |  |  |  | 8БС.997.876 Poziția 94 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ |  |  |  |  |
| Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий (белого цвета)) |  |  |  |  | 8БС.503.009 Poziția 24 Desen tehnic 5БС.372.528 |  |  |  |  |
| Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий (белого цвета)) |  |  |  |  | 8БС.503.003 Poziția 27 Desen tehnic 5БС.372.528 |  |  |  |  |
| LOTUL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucșă Ø50 (букса) |  |  |  |  | 1235611 Poziția 7 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Sertar Ø50 cu tijă și pană (золотник Ø50 пальцем и шпонкой) |  |  |  |  | 1277478 Poziția 6 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Bucșă (втулка) |  |  |  |  | 1127145 Poziția 10 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Corpul mecanismului de comandă (корпус механизма управления) |  |  |  |  | 1157936 Poziția 11 Desen tehnic A-1275400 СБ Poziția 11 Să fie asamblat cu toate componentele (pozițiile 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 86, 87, 88, 89, 131), (Корпус механизма управления поз. 11, должен быть в сборе со всеми частями (поз. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 86, 87, 88, 89, 131) |  |  |  |  |
| Scoabă (скоба) |  |  |  |  | 1127146 Poziția 12 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Roată dințată (зубчатое колесо) |  |  |  |  | 1127147 Poziția 13 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Arcul de fricțiune (пружина фрикциона) |  |  |  |  | 1151170 Poziția 14 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Mecanism de fricțiune (фрикцион) |  |  |  |  | 1127149 Poziția 15 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Pinion melcat (шестерня червячная) |  |  |  |  | 1127150 Poziția 16 Desen tehnic A-1275400 СБ Poziția 15 și 16 să fie în ansamblu |  |  |  |  |
| Bucșă (втулка) |  |  |  |  | 1127151 Poziția 17 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Capac (крышка) |  |  |  |  | 1127152 Poziția 18 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Pană (шпонка) 8×7×50 ГОСТ 8789-68 |  |  |  |  | 10.7403.093 Poziția 86 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Prizon (шпилька) AM10-6д×40 (12/26) ГОСТ 11765-66 |  |  |  |  | 25.7850.282 Poziția 87 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Piuliță (гайка) М10-6Н ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  | 10.7901.012 Poziția 88 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Șaibă (шайба) 11 ГОСТ 3693-52 |  |  |  |  | 10.7977.013 Poziția 89 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Rulment (шарикоподшипник) №8108 ГОСТ 6874-54 |  |  |  |  | Poziția 131 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Antrenor (поводок) |  |  |  |  | 1355048 Poziția 71 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Bucşă (втулка) |  |  |  |  | 1158149 Poziția 72 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Tijă (палец) |  |  |  |  | 1355049 Poziția 73 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Bucşă (втулка) |  |  |  |  | 1190837 Poziția 74 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Roată dinţată (шестерня) Z=16 |  |  |  |  | 1190838 Poziția 75 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Piuliță specială (гайка специальная) |  |  |  |  | 1190839 Poziția 76 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Garnitură (прокладка) |  |  |  |  | 1190840 Poziția 77 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Capac (крышка) |  |  |  |  | 1127196 Poziția 78 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Bucşă (втулка) |  |  |  |  | 1159262 Poziția 79 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Capac (крышка) |  |  |  |  | 1159072 Poziția 80 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Arbore melcat (вал червячный) |  |  |  |  | 1157943 Poziția 81 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Bucşă (втулка) |  |  |  |  | 1159073 Poziția 82 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Roată dinţată (шестерня) Z=99 |  |  |  |  | 1157944 Poziția 83 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Știft (штифт) 3Г×20 ГОСТ 3128-70 |  |  |  |  | 12.4101.138 Poziția 97 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Șurub (винт) М6.6д×16 ГОСТ 17475-72 |  |  |  |  | 10.7830.172 Poziția 118 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Prizon (шпилька) АМ6.6д×16 (7,5/12) |  |  |  |  | 25.7850.178 Poziția 119 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Piuliță (гайка) М6-6Н ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  | 10.7901.010 Poziția 120 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Șaibă (шайба) 6 ГОСТ 3693-52 |  |  |  |  | 10.7977.965 Poziția 121 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Șaibă (шайба) 10.65Г ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  | 10.7974.010 Poziția 122 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Pană (шпонка) 4×4×16 ГОСТ 8789-68 |  |  |  |  | 10.7403.028 Poziția 123 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Rulment (шарикоподшипник) №201 ГОСТ 8338-57 |  |  |  |  | Poziția 135 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Motor electric de curent continuu (электродвигат.постоянн.тока) пп-072 М-220УЧ исп.М301 |  |  |  |  | Poziția 136 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| Bucșă a regulatorului de presiune (втулка регулятора давления) 8/13 |  |  |  |  | D-1132714 Desen tehnic A-1275400 СБ |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________