| Reconstructia a sursei subterane pentru sistemul de aprovizionare cu apa potabila din satul Purcari,r-l Stefan Voda Obiect Nr.22/2023-00-A | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1-1-1

Platforma A. Lucrari de constructii - Demolare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH02B |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Резка деревьев) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 61,20 |  |  |
| 2 | TsH21A |  | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma (Корчевка пней) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2710503805449 |  | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889 |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 2873132005339 |  | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 7,92 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,28 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка строймусора вручную ) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора ) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 5 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul fiscal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |