Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia salii festive la Gimnaziul din s.Alcedari	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Demontari					
1	RpCO56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2			24,217
—————
24,217	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,109	
2	RpCG29C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
 	m3			228,959
—————
227,760	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,950	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	15,00	1,200	
3	RpVA35A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
 	m2			52,746
—————
51,894	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,60	0,102	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,450	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	15,00	0,300	
4	RpCK41A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Scena)
 	m2			13,136
—————
12,686	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,450	
5	RpCK41A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
 	m2			13,135
—————
12,685	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,450	
6	RpCR29A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Curatarea vopselei 
 	m2			13,262
—————
13,262	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262	
7	RpEF23A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
		1.2. Lucrari de finisare					
8	CK23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
 	m2			1 226,409
—————
32,293	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,408	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 180,00	1 180,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,18	0,540	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,20	10,757	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	15,60	1,919	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,600	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300	
9	CE23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLIV)
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040
	m			105,065
—————
63,419	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	57,66	31,710	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,646	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,8500	15,90	30,592	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	11,40	1,778	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	7,60	3,952	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,55	3,546	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	186,00	1,360	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	560,00	0,192	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225	
10	CK26A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
 Materiale marunte (dopuri)=1,020
	m			99,571
—————
20,758	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	76,40	77,928	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,734	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,151	
11	CK25A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2			1 433,957
—————
46,709	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,094	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,615	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,720	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,20	32,600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,60	2,729	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,299	
12	RpCJ06B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
 	m			41,325
—————
38,056	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,55	1,519	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	560,00	0,561	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	186,00	1,148	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
13	TsC54C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Strat de fundatie din pietris
 	m3			496,123
—————
57,083	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	245,00	281,750	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	241,00	50,610	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	254,00	106,680	
14	CG22A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
 	m2			117,708
—————
51,894	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,55	37,200	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	186,00	12,090	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	245,00	14,700	
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,00	0,324	
15	CG47C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
 Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2			222,372
—————
68,039	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,039	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,80	120,467	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	4,7000	4,26	20,222	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,20	7,062	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,20	4,040	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,021	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	36,40	0,455	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,80	2,066	
16	CN53A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2			3,485
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,20	1,680	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075	
17	CF57A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
 	m2			36,370
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,642	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
18	CF56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2			22,642
—————
17,298	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,81	5,329	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
19	CN05B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
 	m2			24,210
—————
17,875	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875	
	243011610350	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil	kg	0,2500	21,20	5,300	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,110	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,175	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000	
		1.3. Scena					
20	RpCH05A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Carcas pentru pardoseli la scena)
 	m			82,407
—————
55,354	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,866	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	23,993	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	12,30	2,460	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,375	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	15,00	0,225	
21	CG04B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 
 	m2			187,958
—————
51,894	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 800,00	95,000	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0130	3 000,00	38,994	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	18,00	1,620	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450	
22	CG06A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
 	m			55,456
—————
40,362	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,20	0,550	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,52	1,040	
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	12,20	12,444	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,53	1,060	
23	CK17A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Captusirea partii frontale a scenii)
 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002
	m2			324,817
—————
207,581	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,5000	57,66	28,830	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,270	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,418	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	2 850,00	114,201	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,00	2,004	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,882	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150	
24	CN16D
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
 	m2			44,764
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,20	1,456	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,50	8,075	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,40	0,670	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,50	0,700	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	14,00	1,400	
		1.4. Tavane					
25	CK50B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
 	m2			219,818
—————
146,456	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	57,60	21,312	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,80	23,908	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,450	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,21	4,200	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,10	2,520	
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,48	6,571	
26	CF57A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2			36,370
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,642	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
27	CK18B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
 	m			39,459
—————
29,983	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,983	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,178	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,40	8,820	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,360	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	19,60	0,118	
28	CN53A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2			3,485
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,20	1,680	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075	
29	CF56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2			22,642
—————
17,298	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,81	5,329	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
30	CN06A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2			39,054
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	15,71	6,284	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,175	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
31	CB14C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
 	m2			47,351
—————
34,596	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	2 850,00	0,283	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,202	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,00	0,270	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,80	8,000	
		1.5. Lucrari electrice					
32	RpEB02B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp
 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050
	m			16,337
—————
5,766	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	9,60	10,382	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0500	3,60	0,189	
33	RpEF18C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea suportului lampa halogen
 	buc			124,481
—————
81,301	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4100	57,66	81,301	
	3150145100281	Lampa halogen	buc	1,0000	30,20	30,200	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,78	1,560	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	2,0000	4,50	9,000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,300	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,58	1,160	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,40	0,850	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,110	
34	RpEF19A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea proiectorului cu halogen 150 W  
 Materiale marunte (surub, piulita, etc.)=1,005
	buc			257,333
—————
43,822	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,822	
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	1,0000	186,00	186,930	
	31501451002814	Lampa halogen	buc	1,0000	25,60	25,728	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,40	0,854	
35	RpEE05A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru lampi cu halogen
 Materiale marunte (grund minium, benzina, etc.) din val. mat.explicitate=1,020
	buc			180,331
—————
38,632	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,632	
	3110501002000	Transformator	buc	1,0000	136,00	138,720	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,78	1,591	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,68	1,387	
36	RpEE15A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N
 	buc			63,439
—————
37,479	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,6500	57,66	37,479	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	24,00	24,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,53	1,060	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,45	0,900	
37	RpEE03A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc			54,583
—————
17,875	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	28,00	28,560	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,011	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,018	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,78	1,560	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,68	1,360	
38	RpEA04A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau  ferme metalice.
 Materiale marunte (sirma, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050
	m			23,501
—————
17,298	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3000	57,66	17,298	
	2521216704237	Tub PVC usor tip U	m	1,0200	5,40	5,784	
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,1000	4,00	0,420	
		1.6. Coridor					
39	RpCO56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2			24,214
—————
24,214	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,107	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,107	
40	RpVA35A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
 	m2			52,747
—————
51,894	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,60	0,103	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,450	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	15,00	0,300	
41	RpCK41A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
 	m2			13,135
—————
12,685	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,342	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,342	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,450	
42	RpCR29A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Curatarea vopselei 
 	m2			13,262
—————
13,262	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262	
43	RpEF23A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
44	CD55A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
 	m3			815,645
—————
214,495	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,169	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	475,00	427,500	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,80	11,400	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	920,00	64,400	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	898,00	89,800	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	2,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3700	15,00	5,550	
45	CF15A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 	m2			120,137
—————
98,022	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,275	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	186,00	5,580	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200	
46	TsC54C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Strat de fundatie din pietris
 	m3			496,123
—————
57,083	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	245,00	281,750	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	241,00	50,610	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	254,00	106,680	
47	CG22A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
 	m2			117,708
—————
51,894	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,55	37,200	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	186,00	12,090	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	245,00	14,700	
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,00	0,324	
48	CK23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
 	m2			1 226,407
—————
32,292	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,406	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,886	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 180,00	1 180,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,18	0,540	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,20	10,757	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	15,60	1,918	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,600	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300	
49	CE23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLIV)
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040
	m			105,080
—————
63,426	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	57,66	31,718	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,643	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,8500	15,90	30,592	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	11,40	1,778	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	7,60	3,952	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,55	3,546	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	186,00	1,346	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	560,00	0,213	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,226	
50	CK26A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
 Materiale marunte (dopuri)=1,020
	m			99,569
—————
20,758	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	76,40	77,928	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,734	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,149	
51	CK25A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2			1 433,952
—————
46,698	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,094	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,604	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,720	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,20	32,600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,60	2,732	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,302	
52	RpCJ06B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
 	m			41,331
—————
38,056	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,55	1,519	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	560,00	0,560	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	186,00	1,156	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
53	CN53A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2			3,485
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,20	1,680	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075	
54	CF57A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2			36,369
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,642	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
55	CF56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2			22,642
—————
17,298	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,81	5,329	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015	
56	CN06A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2			39,054
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	15,71	6,284	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,175	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
57	CG47C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
 Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2			222,372
—————
68,039	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,039	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,80	120,467	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	4,7000	4,26	20,222	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,20	7,062	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,20	4,040	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,021	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	36,40	0,455	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,80	2,067	
58	RpEF15B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
 	buc			347,002
—————
63,426	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,426	
	2875274400502	Corp de iluminat  	buc	1,0000	280,00	280,000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,78	1,560	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,58	1,160	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,176	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,40	0,680	
59	RpEF22A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub halogen 220 V-100 W
 	buc			41,836
—————
4,036	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,036	
	2523156701804	Tuburi halogen	buc	1,0500	36,00	37,800	
60	RpEB02B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp
 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050
	m			16,338
—————
5,766	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	9,60	10,383	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0500	3,60	0,189	
61	
п. 
К=1,000
	Radiatoare de incalzire  otel T22 500x1200
 	buc			1 076,670
—————
0,000	
	2458791637753	Radiatoare otel T22 500X1200	buc	1,0000	1 076,67	1 076,670	
62	IC35B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
 	m			34,045
—————
20,181	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	57,66	20,181	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	13,46	13,864	
63	ID04A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
 	buc			76,717
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	67,29	67,290	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,60	0,189	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,40	0,589	
64	IC53B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
 	buc			60,233
—————
11,532	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	47,50	47,500	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,213	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,60	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,40	0,736	
65	IC38A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
 	buc			27,770
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	18,40	18,400	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,250	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,096	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,375	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
V.Bunacalea	 	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.