# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia scarilor exterioare, intrarilor in subsol si curtilor de lumina cu montarea copertinelor la LT Magdacesti

Obiectul: Solutii arhitecturale

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc) |  |  |
| 1.1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie ondulata | m2 | 10,2000 |
| 1.2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. (carcasul la copertina din foi de ardezie) | kg | 103,4500 |
| 1.3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. (grile de protectie, doar manopera) | kg | 1 088,0100 |
| 1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 258,3000 |
| 1.5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 258,3000 |
| 1.6 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 258,3000 |
| 1.7 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 258,3000 |
| 1.8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperire (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie-1buc) | kg | 1 245,6700 |
| 1.9 | IzA01E k=0,5 adaptat | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal (grilele de protectie existente, se exclud resursele materiale) | t | 1,0880 |
| 1.10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie) | t | 2,3340 |
| 1.11 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,95m3), la constructii obisnuite. | m2 | 120,0000 |
| 1.12 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,9500 |
| 1.13 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,9500 |
| 1.14 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta | m2 | 120,0000 |
| 1.15 | Pret de piata | Racord perete | m | 65,1000 |
| 1.16 | Pret de piata | Coltar exterior | m | 47,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc) |  |  |
| 1.17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 5,2500 |
| 1.18 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 208,2700 |
| 1.19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 41,3000 |
| 1.20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment la scari | m2 | 10,5000 |
| 1.21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 10,5000 |
| 1.22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 10,5000 |
| 1.23 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm. | m2 | 10,5000 |
| 1.24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 41,3000 |
| 1.25 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 41,3000 |
| 1.26 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 41,3000 |
| 1.27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperire (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie) | kg | 495,7900 |
| 1.28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie) | t | 0,4960 |
| 1.29 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,25m3), la constructii obisnuite. | m2 | 23,6000 |

| 1.30 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,2500 |
| 1.32 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta | m2 | 23,6000 |
| 1.33 | Pret de piata | Racord perete | m | 15,5000 |
| 1.34 | Pret de piata | Coltar exterior | m | 7,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Scara exterioare (2buc) |  |  |
| 1.35 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 175,0000 |
| 1.36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 184,0000 |
| 1.37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 184,0000 |
| 1.38 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 184,0000 |
| 1.39 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 184,0000 |
| 1.40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 184,0000 |
| 1.41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 184,0000 |
| 1.42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 90,0000 |
| 1.43 | CH06A adaptat | Balustrada din INOX | m | 35,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Scara exterioare (2buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pereu |  |  |
| 1.44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton la pereu | m2 | 9,5000 |
| 1.45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 1,0000 |
| 1.46 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului | m2 | 2,5000 |
| 1.47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1/100x100mm, d5mm) | kg | 30,0000 |
| 1.48 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Pereu |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Evacuarea deseurilor de constructie |  |  |
| 1.49 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m. | t | 40,1500 |
| 1.50 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 40,1500 |
| 1.51 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 40,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Evacuarea deseurilor de constructie |  |  |

### Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.