- SECȚIUNEA A. LUCRĂRI

    - Caiet de sarcini

Obiectul (repetat) „Termoizolarea fatadelor LT "G. Cosbuc”, din  mun. Bălți”.

Autoritatea contractantă    Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport mun. Bălţi

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

”Termoizolarea fatadelor LT "G. Cosbuc”, din  mun. Bălți”

Este prevăzut de a efectua termoizolarea fatadelor:

-  Galeriile A7,A8,A9 (cu un nivel)  (numai faţada principală)

-  Blocul A4 (cu două niveluri)   (numai faţada principală)

-  Blocul A5, A6 (cu două niveluri) (numai faţada principală)

- Reparatia pragului, reparatia  intrarilor in subsol, instalarea planul inclinat.

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

- experiența de lucru în domeniul construcțiilor și/sau reparații capitale nu mai puțin de 3 ani.

- termenul de efectuarii a lucrărilor nu mai mult de 3,5 luni în vremea caldă.

- prezența personalului atestat și a dirigintelui de șantier.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

-   La procurarea materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

-  Plăci din vata minerală densitatea 135 kg/m3 grosimea 100 mm și 30mm, polistiren extrudat XPS Carbon, grosimea 100 mm și 20 mm,   amestec "TINC" la pereti, plăci cu ceramic - granit.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

- Antreprenorul pe șantier este obligat de a limita accesul la șantier.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în act.

6. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-  izolarea termică a pereților pentru de a se efectua în sezonul cald.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

- Trebuie certificate în R Moldova.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu.

9.Cerinţe privind calculul costului

-   Experiența de lucru în domeniul construcțiilor și/sau reparații capitale nu mai puțin de 3 ani.

-   După încheierea contractului, în cazul depistării divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, deoarece sunt riscurile lui.

-  Prezentarea graficului de executare a lucrărilor.

- În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

- Antreprenol gепеrаl, prin adjudecaгea ofertei în favoare sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru  o sumă care reprezintă   garanţia de bună executie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

- Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________