CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Aprovizionarea cu gaze naturale (oxigen)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montarea conductelor din cupru |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 18,00 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 32,00 |
| 3 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, cot d = 10,0 mm | buc | 8,00 |
| 4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, cot d=12 mm | buc | 8,00 |
| 5 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 1,00 |
| 6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 5,00 |
| 7 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton (OBO) | buc | 15,00 |
| 8 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton (LIDER) | buc | 25,00 |
| 9 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 7,00 |
| 10 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 50,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | GB04A | Robinet pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudura, robinetul avind Dn 50 mm. ( Priza externa gaze medicale O2 ) | buc | 7,00 |
| 12 | M1G03A | Instalatie de alimentare, distributie ( Rampa pentru aprovizionarea centralizata cu oxigen ) | t | 0,12 |
| 13 | 11-06-001-04 | Panou, masa, kg, pina la: 250 (Dulap de protectie pentru Rampa de oxigen) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2) | buc | 1,00 |
| 15 | Pret furnizor | Rampa cu 3 butelii pentru alimentarea centralizata cu oxigen | buc | 1,00 |
| 16 | Pret furnizor | Banda de distribuire Rampa-Tub Oxigen | buc | 3,00 |
| 17 | Pret furnizor | Reductor de presiune pentru instalatiile de alimentare cu Oxigen | buc | 1,00 |
| 18 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale ( O2) "Forano" tip 903.240+903.150 | buc | 7,00 |
| 19 | Pret furnizor | Umidificator 02 cu debitmetru , tip RTM3 | buc | 7,00 |
| 20 | Pret furnizor | Conector O2 , tip 900.611 | buc | 4,00 |
| 21 | Pret furnizor | Dulap de protectie pentru rampa de oxigen pentru 3 butelii cu V=40 l | buc | 1,00 |