Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ____________ din _________

Obiectul achiziției: Materiale de tehnică sanitară pentru anul 2026

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Materiale de tehnică sanitară |  |  |  |  |  |  |
| Baterie bucătărie cu piuliță d40, cartuș. |  |  |  | Culoare cromat; instalare pe chiuvetă; material alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Baterie pentru cadă |  |  |  | Adâncime 35 cm; culoare cromat; instalare pe perete; material alamă; tip acționare: cartuș ceramic. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Baterie pentru lavoar |  |  |  | Adâncime 15 cm; culoare cromat; înălțime 12 cm; instalare pe lavoar; material alamă; tip acționare: cartuș ceramic. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Racord flexibil pentru apă |  |  |  | FI 1/2*10; lungime 500 mm; material cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil; presiune 20 bar; temperatură de lucru max. 110°C; destinație: furtunuri pentru apă p/u baterii. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Racord flexibil pentru apă |  |  |  | FI 1/2*10; lungime 1000 mm; material cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil; presiune 20 bar; temperatură de lucru max. 110°C; destinație: furtunuri pentru apă p/u baterii. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Sifon gofrat |  |  |  | Diametrul orificiului ieșire 50 mm; dimensiuni țeavă 40*40 mm; material carcasă plastic. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Sifon gofrat |  |  |  | Destinație 1 1/2; diametrul orificiului ieșire 40/50 mm; tip sifon. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Mecanism de admisie (de alimentare WC) |  |  |  | Garnitură etanșare fixaje rezervor; closete de podea; racordare la apă inferioară; diametrul conexiunii 1/2. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Mecanism de admisie (de alimentare WC) |  |  |  | Garnitură etanșare fixaje rezervor; closete de podea; racordare la apă laterală; diametrul conexiunii 1/2. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Mecanism pentru rezervor 1/2 |  |  |  | Destinație: closete de podea; diametrul conexiunii 1/2; racordare la apă laterală; tip mecanism: scurgere. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Mecanism pentru rezervor 1/2 |  |  |  | Destinație: closete de podea; diametrul conexiunii 1/2; racordare la apă inferioară; tip mecanism: scurgere. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Set fixare capac WC |  |  |  | Pentru capac WC universal; material plastic. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Set fixare vas de WC |  |  |  | Dibluri de fixare p/u vas de WC (de podea). |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Robinet sertar |  |  |  | Robinet sertar D. 3/4” M/M, alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Robinet sertar |  |  |  | Robinet sertar D. 1/2” M/M, alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Robinet sertar |  |  |  | Robinet sertar D. 50 mm, M/M, alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Robinet sertar |  |  |  | Robinet sertar D. 1” M/M, alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Bandă teflon |  |  |  | Grosime 0,10 mm; lățime 12 mm; lungime 12 m. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Racord flexibil |  |  |  | L=0,8 m; D. 1/2” FE/FI din inox. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Racord flexibil |  |  |  | L=0,6 m; D. 1/2” FE/FI din inox. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Cartuș pentru baterie |  |  |  | D=40 mm. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Cartuș pentru baterie |  |  |  | D=35 mm. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Manometre |  |  |  | Limite de măsurare 1-6 atm (p/u apă); D-100; d=1/2. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Niplu |  |  |  | d-1/2 mm; alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Mufă alamă |  |  |  | d1/2 mm; alamă. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Cânepă etanșare filet |  |  |  | Cantitate 100 g (Unigarn 100). |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Sfoară etanșare filet |  |  |  | Sfoară etanșare filet 20 m. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Silicon universal |  |  |  | Alb/transparent, 260 ml. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Diblu fixare chiuvetă |  |  |  | WD 8x110 mm K NV fixare chiuvetă, set 2 buc. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Supapă de siguranță pentru boiler |  |  |  | Supapă de siguranță pentru boiler D. 1/2” FI/FE PN10/8.5, cu mâner. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Lot 2. Materiale auxiliare aferente armăturii sanitare |  |  |  |  |  |  |
| Disc abraziv tăiere metal |  |  |  | d125*1,2*22 mm. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Disc abraziv tăiere metal |  |  |  | d230*2,0*22,2 mm. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Lubrifiant multifuncțional |  |  |  | WD-40, 450 ml. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |
| Electrozi de sudură |  |  |  | Cantitatea medie de electrozi în cutie: 141 buc.; diametrul 3,2 mm; greutate 4,5 kg; intensitatea curentului de sudare 110-135 A continuu/alternativ; lungime 350 mm. |  | Conform standardelor aplicabile EN/ISO; certificate/fișe tehnice după caz. |