| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Gaz natural comprimat (CNG) pentru anul 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine |
| Gaz natural comprimat (CNG) |  |  |  | GOST 27577-2000 Livrarea se va efectua zilnic pe card, punctul de încarcare obligatoriu să fie amplasat în mun. Chișinău pe o rază de 3 km de la amplasarea Î.M. Parcul urban de autobuze (str. Sarmizegetusa 51) Alimentarea la stațiile 24/24 Stațiile de alimentare trebuie sa fie dotate cu sistem de alimentare NGV1/NGV2 (ISO 14469) compatibile cu alimentarea rapida a autobuzelor (CNG) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________