| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a Corpului de înaltă presiune a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 42113100-5 | Lotul 1 Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a Corpului de înaltă presiune a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIESE PENTRU CORPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru corpul de înaltă presiune (desen tehnic АУ-1276719СБ) Детали цилиндра ВД (чертёж АУ-1276719СБ) |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în termen de 6-9 luni de la semnarea contractului. -Termenul de garanție a bunurilor – minim 2 ani din momentul montării Livrarea la condiții DDP Incoterm 2013 la depozitul ”Termoelectrica” S.A., str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 1. | Garnitură dințată 200-200 Прокладка зубчатая 200-200 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Conducte de abur Ø108х5 evacuarea aburului de la camera II a etanșării frontale a corpului de înaltă presiune spre priza III de prelevare a aburului, pozițiile 8, 9 din desenul tehnic АУ-1276719СБ Трубопровод Ø108х5 отсосов от II камеры передних уплотнений ЦВД в III отбор поз.8, 9 чертёж АУ-1276719СБ | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru caseta treptei de reglare a corpul de înaltă presiune (desen tehnic Б-1278339) Детали обоймы регулирующей ступени ЦВД (чертёж Б-1278339) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Placă-etanșare R-579 Пластинка уплотнит. R-579 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Placă-etanșare R-579 Пластинка уплотнит. R-579 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Placă-suport R-579 Пластина упорная R-579 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Placă-suport R-579 Пластина упорная R-579 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru diafragmele sudate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Б-1256142) Детали диафрагм сварных ЦВД (чертёж Б-1256142) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Arc plan 90x18x1,5 Пружина плоская 90x18x1,5 | buc | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Placă de stopare Планка стопорная | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Placă-suport tr.7 R-479 Пластина упорная 7 ступ. R-479 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Placă-etanșare tr.7 R-479 Пластина уплотнит 7 ступ. R-479 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Placă-suport tr.8 R-484 Пластина упорная 8 ступ. R-484 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Placă-etanșare tr.8 R-484 Пластина уплотнит 8 ступ. R-484 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Placă-suport tr.9 R-488 Пластина упорная 9 ступ. R-488 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Placă-etanșare tr.9 R-488 Пластина уплотнит 9 ступ. R-488 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Placă-suport tr.10 R-492 Пластина упорная 10 ступ. R-492 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Placă-etanșare tr.10 R-492 Пластина уплотнит 10 ступ. R-492 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru etanșarea frontală a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1278327) Детали уплотнения переднего ЦВД (чертёж А-1278327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Arc plan 116x15x1,5 Пружина плоская 116x15x1,5 | buc | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Șaibă de stopare 32 Шайба стопорная 32 | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Piuliță capac М30 Гайка колпачковая М30 | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Prizon M30x145 Шпилька M30x145 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Bulon calibrat М30х175 Болт калиброванный М30х175 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru etanșarea din spate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1279061) Детали уплотнения заднего ЦВД (чертёж А-1279061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru regulatorul de securitate (desen tehnic А-1275399) Детали регулятора безопасности (чертёж А-1275399) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Bucșă directoare Направляющая втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Arc de compresiune Пружина сжатия | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Bucșă directoare Направляющая втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Dop special Пробка спец. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Percutor Боёк | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Șurub special Винт спец. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru angrenajul de conectare a rotoarelor turbinei și generatorului (rigid) (desen tehnic Б-1177856) Детали муфты соединительной для валов турбины и генератора (жесткая) (чертёж Б-1177856) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru lagărul frontal (desen tehnic А-1259829) Детали подшипника переднего (чертёж А-1259829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Placă-etanșare R-216 Пластина уплотнит R-216 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru cuzinetul radial-axial Ø330 (desen tehnic А-1231165) Детали вкладыша опорно-упорного Ø330 (чертёж А-1231165) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Inel de etanșare din 2 jumătăți Кольцо уплотнительн. из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Inel de etanșare din 2 jumătăți Кольцо уплотнительн. из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Arc de compresiune Пружина сжатия | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Garnitură 0,1х127х190 Прокладка 0,1х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Garnitură 0,15х127х190 Прокладка 0,15х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Garnitură 0,20х127х190 Прокладка 0,20х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Garnitură 0,30х127х190 Прокладка 0,30х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Garnitură 0,50х127х190 Прокладка 0,50х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Garnitură 1х127х190 Прокладка 1х127х190 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Placă-etanșare R-176 Пластина уплотнит. R-176 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Inel suport cu saboți de lucru Кольцо упорное с рабочими колодками | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Inel suport cu saboți de instalare Кольцо упорное с установочными колодками | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru cuzinetul radial Ø360 (desen tehnic А-1229155) Детали вкладыша опорного Ø330 (чертёж А-1229155) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Garnitură 0,1х127х190 Прокладка 0,1х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Garnitură 0,15х127х190 Прокладка 0,15х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Garnitură 0,20х127х190 Прокладка 0,20х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Garnitură 0,30х127х190 Прокладка 0,30х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Garnitură 0,50х127х190 Прокладка 0,50х127х190 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Garnitură 1х127х190 Прокладка 1х127х190 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Placă-etanșare R-191 Пластина уплотнит. R-191 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Placă-etanșare R-211 Пластина уплотнит. R-211 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru lagărul mediu (desen tehnic А-1257174) Детали подшипника среднего (чертёж А-1257174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Placă-etanșare R-216 Пластина уплотнит. R-216 | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru cuzinetul generatorului Ø325 (desen tehnic А-1229151) Детали вкладыша генератора Ø325 (чертёж А-1229151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Placă-etanșare R-174 Пластина уплотнит. R-174 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Placă-etanșare R-186 Пластина уплотнит. R-186 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru cuzinetul radial Ø330 (dorsal a corpului de înaltă presiune)(desen tehnic А-1266651) Детали вкладыша опорно Ø330 (заднего ЦВД)(чертёж А-1266651) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Placă-etanșare R-162 Пластина уплотнит. R-162 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru cuzinetul radial Ø300 (desen tehnic Б-1229141) Детали вкладыша опорно Ø300 (чертёж Б-1229141) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Placă-etanșare R-161 Пластина уплотнит. R-161 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru pompa de ulei centrifugă (desen tehnic А-1236650) Детали центробежного масляного насоса (чертёж А-1236650) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Cuzinet Ø80 dorsal cu compoziție de umplere din babit Вкладыш Ø80 задний с баббитовой заливкой | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Cuzinet Ø80 frontal cu compoziție de umplere din babit Вкладыш Ø80 передний с баббитовой заливкой | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Axul pompei centrifuge Вал центробежного насоса | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Roată dințată conducătoare Шестерня ведущая | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Bară de torsiune Валик торсионный | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Roata de lucru a pompei centrifuge Колесо центробежного насоса | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Inel de etanșare dreapta Кольцо уплотнительное правое | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Inel de etanșare stânga Кольцо уплотнительное левое | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Roată dințată de angrenare p/u pompa de ulei Муфта зубчатая к масляному насосу | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru supapa automată de închidere (desen tehnic Б-1157612) Детали клапана автоматического затвора (чертёж Б-1157612) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Supapă Ø280 Клапан Ø280 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Corpul supapei Корпус клапана | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Supapă de descărcare Клапан разгрузочн. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Piulița supapei de descărcare Гайка разгрузочн. клапана | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Nit Заклепка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 № 2 (desen tehnic 1376150 СБ) Детали клапана регулирующего Ø150 №2 ЦВД (чертёж 1376150 СБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 (în ansamblu, la livrare trebuie să fie prezentate desenul tehnic de asamblare 1376150 СБ și specificația) Клапан регулирующий Ø150 (в сборе, в поставку должно входить чертеж сборочный 1376150 СБ и спецификация) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø100 № 4 (desen tehnic В-1171316) Детали клапана регулирующего Ø100 №4 ЦВД (чертёж В-1171316) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Inel de reazem Кольцо опорное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Inel de apăsare Кольцо прижимное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Șaibă specială Шайба специальная | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru clapetele de reglare a corpului de înaltă presiune Ø125 № 1, №3 (desen tehnic B-1171282) Детали клапана регулирующего Ø125 №1, №3 ЦВД (чертёж В-1171282) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Corpul clapetei Корпус клапана | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Tijă Шток | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Șaibă specială Шайба специальная | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru clapeta de suprasarcină a corpului de înaltă presiune Ø150 № 5 (desen tehnic В-1206503) Детали клапана перегрузочного Ø150 №5 ЦВД (чертёж В-1206503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Inel de reazem Кольцо опорное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Inel de apăsare Кольцо прижимное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru instalația de distribuție cu came a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Ау-1186870) Детали кулачкового распределительного устройства ЦВД (чертёж Ау-1186870) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Rulment cu role în 2 rânduri radial-sferic №3520 ГОСТ 5721-51 Роликоподшипник радиально-сферичный двурядный №3520 ГОСТ 5721-51 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Rulment cu bile radial într-un rând №221 ГОСТ 8338-57 Шарикоподшипник радиальный однорядный №221 ГОСТ 8338-57 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Șaibă în cărucior Шайба в каретку | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Șaibă în rolă Шайба в ролик | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru pârghiile regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1143758) Детали рычагов регулятора безопасности (чертёж Б-1143758) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Arc de compresiune Пружина сжатия | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Arc de extensie Пружина растяжения | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Pârghie Рычаг | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru indicatorul percutoarelor regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1288027(Б-1146625)) Детали указателя бойков регулятора безопасности (чертёж Б-1288027(Б-1146625)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Șaibă de cauciuc Шайба резиновая | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru servomotorul clapetelor de reglare a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1259915) Детали сервомотора ЦВД (чертёж А-1259915) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Cămașă Рубашка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Tijă Шток | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Inel de piston Кольцо поршневое | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Bucșă superioară Букса верхняя | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Sertar Золотник | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Selsyn БД-404А (tensiunea110 V) Сильсин БД-404А (напряжен.110 в) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Bucșă Ø120 Букса Ø120 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Bucșă Втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru blocul de sertare a regulatorului de viteză (desen tehnic A-1275400) Детали блока золотников регулятора скорости (чертёж A-1275400) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Capac Крышка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Sertar cu dop Д-1157941 Золотник с пробкой Д-1157941 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Sertar cu ajutaj Д-1127170 și șaibă Д-1127169 Золотник с соплом Д-1127170 и шайбой Д-1127169 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Inel de etanșare 18 Кольцо уплотнит. 18 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Roată dințată satelit Шестерня сателлит | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Satelit Сателлит | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Bucșă Втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Arc de compresiune Пружина сжатия | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Bară cu caneluri Валик шлицевой | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Inel de etanșare 50 Кольцо уплотнит. 50 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Inel de etanșare 28 Кольцо уплотнит. 28 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Inel de etanșare 62 Кольцо уплотнит. 62 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Inel de etanșare 44 Кольцо уплотнит. 44 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Rulment cu articulație ШС-15 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-15 ГОСТ 3635-54 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Rulment cu articulație ШС-12 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-12 ГОСТ 3635-54 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Rulment cu bile №1204 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1204 ГОСТ 5720-51 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru sertarul regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1144030) Детали золотника регулятора безопасности (чертёж Б-1144030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Bucșă Букса | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Arc de compresiune Пружина сжатия | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Sertar de impuls Импульсный золотник | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Inel de fixare Кольцо установочное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Știft 5Г25 ГОСТ 3128-70 Штифт 5Г25 ГОСТ 3128-70 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Capac Колпачок | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru servomotorul clapetelor de reglare a corpului de medie presiune (desen tehnic А-1131833) Детали сервомотора ЦСД (чертёж А-1131833) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Cămașă Рубашка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Inel de piston Кольцо поршневое | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Tijă Шток | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Sertar Ø100 Золотник Ø100 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Bucșă Втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Selsyn БД-404А (tensiunea110 V) Сильсин БД-404А (напряжен.110 в) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru servomotorul corpului de joasă presiune (desen tehnic Б-1272420) Детали сервомотора ЦНД (чертёж Б-1272420) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Cămașă Рубашка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Inel de piston Кольцо поршневое | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Tijă Шток | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Sertar Золотник | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Piston Поршень | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Roată dințată Шестерня | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Bucșă Втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Microcomutator МП21-02 exec.4 Микропереключатель МП21-02 исп.4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Arc de extensie Пружина растяжения | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Piston Поршень | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Tijă-împingătoare Толкатель | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Bucșă Втулка | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Rulment №60207 ГОСТ 7242-54 Подшипник №60207 ГОСТ 7242-54 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Rulment №1306 ГОСТ 5720-51 Подшипник №1306 ГОСТ 5720-51 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Roată de lanț Z=42 Звёздочка Z=42 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Roată de lanț Z=16 Звёздочка Z=16 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Excentric Эксцентрик | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Rulment cu articulație ШС-15 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-15 ГОСТ 3635-54 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Rulment cu articulație ШС-30 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-30 ГОСТ 3635-54 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru regulatorul de presiune 10÷18 ата (desen tehnic Б-1168088) Детали регулятора давления 10÷18 ата (чертёж Б-1168088) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Arc de compresiune Пружина сжатия | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Roată melcată Колесо червячное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Melc Червяк | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Arc Пружина | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Bară melcată Вал червячный | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Roată dințată melcată Шестерня червячная | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Arc de compresiune inferior Пружина сжатия нижняя | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Rulment cu bile №8112 ГОСТ 6874-54 Шарикоподшипник №8112 ГОСТ 6874-54 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Motor electric curent continuu ПЛ-062 1400 rot/min. Электродвигатель постоян. тока ПЛ-062 1400 об/мин. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Rulment cu bile radial-sferic №1202 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник радиально-сферич. №1202 ГОСТ 5720-51 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Rulment cu bile radial cu un rând de bile №202 Шарикоподшипник рад.однорядный №202 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Rulment cu bile radial-sferic №1200 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник радиально-сферич. №1200 ГОСТ 5720-51 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru regulatorul de presiune 1,2÷2,5 ата (desen tehnic Б-1162753) Детали регулятора давления 1,2÷2,5 ата (чертёж Б-1162753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Roată dințată conică Шестерня коническая | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru sertarele de sumare (desen tehnic Б-1165318) Детали суммирующих золотников (чертёж Б-1165318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Bucșă Букса | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Sertar №3 cu dop Д-1291528 și șaibă Д-1291534 Золотник №3 с пробкой Д-1291528 и шайбой Д-1291534 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Piston cu tub Поршень с трубкой | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Ajutaj Сопло | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. | Sertar №2 cu dop Д-1291528 și șaibă Д-1291534 Золотник №2 с пробкой Д-1291528 и шайбой Д-1291534 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. | Bucșă №1 Букса №1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Sertar comutator Золотник переключат. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. | Sertar №1 cu dop Д-1291528 Золотник №1 с пробкой Д-1291528 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Bucșă comutator Букса переключат. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Arc cu inel Пружина с кольцом | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Piuliță specială Гайка спец. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru servomotorul supapei automate de închidere (desen tehnic А-1275405) Детали сервомотора автоматического затвора (чертёж А-1275405) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Sertar Золотник | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Șurub Винт | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Roată melcată Червячное колесо | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. | Melc Червяк | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Arc Пружина | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. | Arc Пружина | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. | Tijă Шток | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | Inel de piston Кольцо поршневое | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Rulment cu articulație ШС-40 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-40 ГОСТ 3635-54 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Rulment cu bile №1202 ГОСТ 5720-57 Шарикоподшипник №1202 ГОСТ 5720-57 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. | Rulment cu bile №1304 ГОСТ 5720-57 Шарикоподшипник №1304 ГОСТ 5720-57 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. | Rulment cu bile №8207 ГОСТ 6874-54 Шарикоподшипник №8207 ГОСТ 6874-54 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. | Arcul sertarului cu taler Пружина золотника с тарелкой | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | Amortizor Амортизатор | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru sertarele convertizorului electrohidraulic (desen tehnic Б-1223445) Детали золотников электрогидравлического преобразователя (чертёж Б-1223445) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Sertar cu ajutaj Д-1223556 Золотник с соплом Д-1223556 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Inel de etanșare 22 Кольцо уплотнит. 22 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. | Sertar Золотник | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Sertar Золотник | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. | Filtru Фильтр | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. | Inel de etanșare 35 Кольцо уплотнит. 35 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru rezervorul de ulei (desen tehnic Б-1215395) Детали масляного бака (чертёж Б-1215395) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. | Plasă №062 1140х890 ГОСТ 6613-73 Сетка №062 1140х890 ГОСТ 6613-73 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Plasă №025 1450х890 ГОСТ 6613-73 Сетка №025 1450х890 ГОСТ 6613-73 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. | Plasă №062 720х280 ГОСТ 6613-73 Сетка №062 720х280 ГОСТ 6613-73 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru instalația de rotire a liniei de arbori (desen tehnic Б-1216444) Детали валоповоротного устройства (чертёж Б-1216444) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. | Arborele roții melcate Вал червячного колеса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. | Roată dințată conducătoare Шестерня ведущая | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. | Janta roții melcate Обод червячного колеса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. | Butucul roții melcate Ступица червячного колеса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. | Bulon M16х60 ГОСТ 7817-72 Болт М16х60 ГОСТ 7817-72 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | Piuliță М16 ГОСТ 5915-70 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. | Șplint4х25 ГОСТ 397-66 Шплинт 4х25 ГОСТ 397-66 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. | Inel de fixare Кольцо установочное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Inel de fixare Кольцо установочное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. | Inel de fixare Кольцо установочное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. | Inel de fixare Кольцо установочное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. | Talerul cuplajului arborelui melcului Тарелка муфты на вал червяка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru servomotorul cu sertar (desen tehnic В-1160039) Детали сервомотора с золотником (чертёж В-1160039) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. | Piston Поршень | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. | Inel de piston Кольцо поршневое | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. | Tijă Шток | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. | Arc Пружина | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252. | Arc Пружина | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. | Sertar Золотник | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. | Arc Пружина | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. | Electromagnet de curent alternativ 360 V, МИС-5100 Электромагнит переменного тока 360 вольт МИС-5100 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru releul de vacuum cu silfoane metalice (desen tehnic Б-1220684) Детали вакуум-реле на металлических сильфонах (чертёж Б-1220684) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. | Releul de vacuum cu silfoane metalice Вакуум-реле на металлических сильфонах | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIESE PENTRU CORPUL DE JOASĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru corpul de joasă presiune (desen tehnic Ау-1260822) Детали цилиндра НД (чертёж Ау-1260822) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259. | Placă-etanșare R-224 Пластина уплотнит R-224 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru diafragmele sudate a corpului de joasă presiune (desen tehnic Б-1258348) Детали диафрагм сварных ЦНД (чертёж Б-1258348) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260. | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | buc | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. | Placă-suport tr.18 R-610 Пластина упорная 18 ступ. R-610 | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. | Placă-etanșare tr.18 R-610 Пластина уплотнит 18 ступ. R-610 | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru diafragmele din fontă a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1259591) Детали диафрагм чугунных ЦНД (чертёж А-1259591) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. | Inel de etanșare tr.29, în ansamblu cu plăci de etanșare și suport Кольцо уплотнит. 29 ступ, наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. | Inel de etanșare tr.30, în ansamblu cu plăci de etanșare și suport Кольцо уплотнит. 30 ступ, наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. | Arc plan Пружина плоская | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru diafragma de reglare cu inel de rotire a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1287529) Детали диафрагмы регулирующей ЦНД с поворотным кольцом (чертёж А-1287529) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1141168) Детали уплотнения переднего ЦНД (чертёж А-1141168) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. | Arc plan 122x16x1 Пружина плоская 122x16x1 | buc | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru etanșarea din spate a corpului de joasă presiune (desen tehnic Ау-1132567) Детали уплотнения заднего ЦНД (чертёж Ау-1132567) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. | Arc plan 140x16x1 Пружина плоская 140x16x1 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Arc plan 128x16x1 Пружина плоская 128x16x1 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. | Arc plan 112x16x1 Пружина плоская 112x16x1 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru clapetele de reglare a corpului de joasă presiune Ø225 № 2, 3, 4 (desen tehnic B-1165285) Детали клапана регулирующего ЦНД Ø225№№ 2, 3, 4 (чертеж В-1165285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Talerul clapetei Тарелка клапана | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. | Nit Заклёпка | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Manșon Гильза | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. | Tijă Шток | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. | Șaibă specială Шайба специальная | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru instalația de distribuție cu came a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1177815) Детали кулачкового распределительного устройства ЦНД (чертёж А-1177815) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279. | Cuzinet Вкладыш | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. | Rulment cu role în 2 rânduri radial-sferic №3518 ГОСТ 5721-51 Роликоподшипник радиально-сферичный двурядный №3518 ГОСТ 5721-51 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese pentru clapeta de reglare a corpului de joasă presiune Ø100 № 1 (desen tehnic В-1165284) Детали клапана регулирующего Ø100 №1 ЦНД (чертёж В-1165284) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Talerul clapetei Тарелка клапана | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. | Nit Заклёпка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Manșon Гильза | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. | Bucșă Букса | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285. | Bucșă Втулка | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. | Inel de apăsare Кольцо прижимное | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Șaibă specială Шайба специальная | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | Piuliță 2М33 Гайка 2М33 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |