| CAIET DE SARCINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire | Descriere tehnica | Cant |
| Dreperii de scena | - Cortina de baza 10800 mm x 5074 mm (1 buc.); - Arlechin 10800 mm x 900 mm (1 buc.); - Culisă 2 rinduri 2000 mm x 5074 mm (4 buc.); - Arlechin p/u culise 10800 mm x 800 mm; - Fundal 10800 mm x 5074 mm. Draperii pentru scena executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 Livrarea cu servicii de instalarea si montarea | 1 set |
| Carniz electric cu telecomanda pentru cortina | Carniz metallic L= 10 m, cu sistem de culisare electrica cu 2 motoare pe laterale cu telecomandă Livrarea cu servicii de instalarea si montarea | 1 set |
| Draperii pentru sala cu carniz decorativ | Dimensiuni H 2000 mm x L1300 mm executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 Carniz decorativ, din metal, culoare lemnului, cu sistem de montarea la perete, L= 1300 mm Livrarea cu servicii de instalare si montare | 4 set 4 buc. |
| Fotoliu rabatabil | Dimensiuni: Inaltimea: 970 mm; Adincimea: 490 mm; Latimea: 590 mm; Material :Stofă Caracteristici tehnice generale: - Structura metalica va fi realizata din: metal, sablat si vopsit in cimp electrostatic. -Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. - Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si lenta, aceasta fiind prevazuta cu bucse de amortizare din cauciuc teflonat. - Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare. -Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare si cu urmatoarele - Sezutul: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretanica injectata (min 100mm), in forme prefabricate. Partea inferioara executat cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 60 +/ - 5kg/m3 (min) Fotoliu Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, OBLIGATORIU tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institutionale a beneficiarului. - Spatarul: continut din spuma poliuretanica: 60 +/ - 5 kg /m3 Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . - Picioarele: structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea ovala. Sistemul de prindere in pardoseala va fi prevazut cu o platforma mascata, cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de pe sezut si spatar. - Cotiera: grosime 50mm (min). Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului. | 284 buc |
| Draperii pentru ferestre | Dimensiuni H 2000 mm , L1300 mm executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 Carniz metallic de culoarea lemnului – H - 2000 L- 1300 Livrarea cu servicii de instalarea si montarea | 19 buc 19 buc |
| Rafturi pentru bibliotecă | Rafturi de carti sunt pe doua fete, cu un perete de spate, despartator din Pal 18 mm bibliotecă pentru depozitarea cartilor. Dimensiuni: H-2100 mm x A- 700 mm x L- 1000 mm, realizat din PAL 18 mm, Cant ABS 2 mm, panoul din spate PFL , cu picioare reglabile din metal 100 mm | 10 buc |
| Masa pentru bibliotecar | Masa pentru bibliotecar Dimensiunu L1600 mm x A 650 mm, L- 750 mm, realizat din PAL 18 mm, cant ABS 2 mm, include sertar cu glisiera cu bila pentru rechizite cu lacat . | 1 buc |
| Mobilă pentru sala de lectură | Masă cu polita sub blatul de mesei. Dimensiuni: Lungime 1300 mm x Lățime 600 mm x Înălțime 750 mm, realizată din PAL 18 mm, cant ABS 2 mm (15 buc) Scaune tip ISO (30 buc) | 15 set |
| Vestiar | Vestiarul este format din: Recptie cu demensiune: lungime 5900 mm x Lățime 400 mm x Înălțime 1100 mm, în interiorul amplaste rafturi de depozitare pe toată lungimea structurii receptiei. Intrare prin panou cu balamale și ușă, cu posibilitatea de închidere, realizat din PAL – 18 mm; cant ABS 2 mm. – 1 buc Cuier vestiar dimensiuni Lungime 1400 mm x Lățime 400 mm x Înălțime 1800 mm. Pe carcas metalic vopsit prin metoda electrostatica Cadrul cuierului este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 40x25 mm este dotat cu o placa transversala pentru rigidizarea constructiei. culoare grafit. Dotata cu rafturi superior pentru pălării, realizat din PAL 18 mm, cant ABS 2 mm, si raftul de jos realizat din PAL -, cant ABS 2 mm. Cuierul este prevazut cu o placa din PAL melaminat, grosimea de 18 mm cu cant din ABS de 2.0 mm, pe care sunt montate 20 de cirlige cromate din ambele parti.(Tip cârlig - DUBLU), realizat din PAL 18, cant ABS 2 mm. Cuier a fost dotat cu numere din acril sub fiecare cirlig, cu numeratare de la 1 până la 240. Profilele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pe ambele parti, pentru a asigura protecţia pardoselii.- 6 buc | 1 set |
| Mobilă pentru zona de recreere | Set inclusa: 1 buc canapea moale cu forma semicerc, 2 buc mese de cafea . Canapea moale cu forma semicerc, cu diametru - 2600 mm. Înălțime șezutului de la podea 450 mm. Înălțime canapelei 900 mm. Fabricat in baza cadrul metalic 40 mm x 20 mm, vopsit in cimp electrostatic in culoarea grafit. Executat din placaj multistrat 16 mm, grindă rindeluită din lemn de conifere, având la bază arcuri elastice, clama de mobilier, bloc de arcuri cu înălțime 100 mm. Acoperit cu piele ecologica; Culoarea - Light Brown, ,. Spătarul este realizat din perne umplute cu holofiber Masă de cafea rotundă cu diametrul - 700 mm, înălțimea - 500 mm, realizat din cadru metalic, culoare grafit; blat de masă HPL 10 mm | 2 set |

Președintele grupului de lucru                                     Guțu Valeriu