# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenți și consumabile de laborator (suplimentar)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:   https://pcs.gov.md/planachizitii25P.pdf

- Denumirea autorității contractante: IMSP Policlinica de Stat

- IDNO:1006601003924

- Adresa mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

- Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.pcs@gmail.com http://pcs.gov.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică, ocrotirea sănătății

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Lotul 1. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | ADVIA Centaur HBsAgII | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului HBsAgII. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |
| 1.2 | 33696500-0 | ADVIA Centaur enhanced T3 | set | 3 | Reactiv pentru determinarea testului Total T3. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 80 teste/set |  |
| 1.3 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Anti-HCV | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului Anti HCV. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |
| 1.4 | 33696500-0 | ADVIA Centaur T4-total | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului Total T4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |
| 1.5 | 33696500-0 | ADVIA Centaur TSH3 ultra | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului TSH. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 500 teste/set |  |
| 1.6 | 33696500-0 | ADVIA Centaur FT4 | set | 6 | Reactiv pentru determinarea testului FT4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 50 teste/set |  |
| 1.7 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Anti-TPO | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului Anti TPO. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |
| 1.8 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Total IgE | set | 2 | Reactiv pentru determinarea testului Total IgE. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 50 teste/set |  |
| 1.9 | 33696500-0 | ADVIA Centaur tPSA | set | 12 | Reactiv pentru determinarea testului total PSA. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur”. Ambalaj : 100 teste/set |  |
| 1.10 | 33696500-0 | Advia Centaur HBcT 2 | set | 2 | Reactiv pentru determinarea testului HBcT. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |
| 1.11 | 33696500-0 | Advia Centaur anti HBs2 | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului anti HBs. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |
| 1.12 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Calibrator A | set | 1 | Pentru calibrarea testelor (FT3, FT4, T3, T4, ). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x5 ml/set |  |
| 1.13 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Calibrator Q | set | 1 | Pentru calibrarea testelor (PSA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”, Ambalaj : 2x2x2 ml/set |  |
| 1.14 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Calibrator O | set | 1 | Pentru calibrarea testelor (aTPO). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x1 ml/set |  |
| 1.15 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Calibrator D | set | 1 | Pentru calibrarea testelor (TSH ,AFP, CEA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x1 ml/set |  |
| 1.16 | 33696500-0 | APW1 | set | 3 | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” Ambalaj : 2x25 ml/set |  |
| 1.17 | 33696500-0 | APW3 | set | 2 | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x25 ml/set |  |
| 1.18 | 33696500-0 | PW3 | set | 1 | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” compusă din agenți tensioactivi neionici, Ph : neutru. Ambalaj : 1x50 ml/set |  |
| 1.19 | 33696500-0 | Cleaning solution | set | 1 | Solutie de spalare concetrata, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 12x70 ml/set |  |
| 1.20 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Wash 1 | set | 2 | Solutie de intretinere, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x1500 ml/set |  |
| 1.21 | 33696500-0 | ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2 | set | 6 | Acid si baza pentru reactia imunologica la anlizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x50 ml/set |  |
| 1.22 | 33696500-0 | Sample Tips | set | 1 | Virfuri de unica folosinta compatibile cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 6480 buc/set |  |
|  |  | Valoarea estimativă pentru lotul 1 |  |  |  | 144 350,00 |
|  |  | Lotul 2. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de coagulare ”Sismex CA 660” |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Tromborel S | Set | 4 | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate. Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x4 ml, Compozitie: Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Thrombin reagent | Set | 3 | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10. Impachetare 10x1ml. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |
| 2.3 | 33696500-0 | Actin FS | Set | 1 | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata. reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2; Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). |  |
| 2.4 | 33696500-0 | CA Clean II | buc | 1 | Solutie de spalare conncetrata. Impachetare originala de la producator 1x500ml, pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |
|  | Valoarea estimativă pentru lotul 2 |  |  |  |  | 12 900,00 |
|  | Lotul 3. Reagenți și consumabile pentru analizatorul immunologic ”QFT 9000” |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Troponina inalt sensibila | set | 1 | Teste compatibile cu analizatorul imunologic ”QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste/set |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Vitamina D | set | 8 | Teste compatibile cu analizatorul imunologic ”QFT 9000” 20 teste/set |  |
|  | Valoarea estimativă pentru lotul 3 |  |  |  |  | 15 950,00 |
|  | Lotul 4. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Bilirubina totala FS | set | 3 | Bilirubina totala: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei totale din ser, plasma, -principiul metodei DCA; -compozitie: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 4 saptamani - liniaritate: 0.03–30 mg/dL |  |
| 4.2 | 33696500-0 | Bilirubina directa FS | set | 5 | Bilirubina directa : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei directe din ser, plasma, - principiul metodei DCA; -compozitie: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L,NaCl 150 mmol/L,Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L,HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board : minim 4 saptamanani - stabilitate calibrare : minim 9 zile - liniaritate: 0.01 – 10 mg/dL |  |
|  | Valoarea estimativă pentru lotul 4 |  |  |  |  | 3 585,00 |
|  | Lotul 5. Capilare Pancenco sterile de sticlă |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Capilare Pancenco sterile de sticlă | buc | 300 | Capilare Pancenco sterile de sticlă ambalate individual pentru determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic |  |
|  |  | Valoarea estimativă pentru lotul 5 |  |  |  | 1 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 177 785,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  În termen maxim de 15 zile după înaintarea comenzii de livrare (în format de notificare electronică), de către Furnizor, la adresa autorității contractante: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. Livrarea se efectuiază de către furmizor din contul personal, inclusiv descărcarea/depozitarea mărfii.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  N/a

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul aprobat prin ordinul ministerului finanțelor nr. 72/2020 din 11.06.2020-modificat prin ordinul MF nr.146 din 24.11.2020), completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Anexa nr. 22 La Documentația Standard completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Anexa nr. 23 La Documentația Standard completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Forma garanției – 1%: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Policlinica de Stat Codul fiscal: 1006601003924 IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA Cod bancar:TREZMD2X cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție prin LD” *Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei. | Obligatoriu |
|  |  | Documente de calificare |  |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația Standard completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de calitate/CE sau Conformitate a bunului ofertat. | Copie – confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție a contractului 5% din valoarea totală a contractului | Conform Anexei nr. 10 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont în mărime de 5% sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat, cod fiscal 1006601003924, mun.Chișinău, str. August 1989 nr.70. Trezoreria de Stat: TREZMD2X IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original – Declarația Aprobată prin prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, cu semnătură electronica a Operatorului economic. Doar pentru agenții economici câștigători. | Obligatoriu |
| 11 | Termen de valabilitate restant la momentul livrării) va constitui min.80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. | Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație de disponibilitate a unei personae instruire de producătorul echipamentului sau de organism autorizat/recunoscut de acesta | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu (pentru lotul 1, 2, 3, 4) |
| 13 | Prezentarea certificatelor de instruire a personalului, eliberate de producător sau organism autorizat/ recunoscut de acesta | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ale ofertantului. | Obligatoriu (pentru lotul 1, 2, 3, 4) |
| 14 | Mostre pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate în termen de 3 zile de la solicitare | Obligatoriu |
|  | NOTĂ! | - Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu echipamentul autorității contractante de la producătorul utilajului. - Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de inginerii autorizații de producător, care vor suporta toate riscurile și cheltuielile aferente. - Ambalajul reactivelor să fie compatibil cu echipamentul. |  |

- Garanția pentru ofertă, în valoare de 1%, din suma ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 %, din valoarea totală a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __________________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:La necesitate.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.10.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante:

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, în vederea respectării art.17 alin.(2) din Legea nr.131/2015, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md // rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit. Datorită caracterului public al procedurii de achiziție, formularele (Specificații tehnice, Specificații de preț, Formularul DUAE și garanția pentru ofertă (după caz)) își vor păstra obligatoriu caracterul public și nu poate fi clasificat ca secret comercial sau informație confidențială. Orice nerespectare a prevederilor de mai sus determină descalificarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                         Viorica EFROS

(semnat electronic)