Caie de sarcini pentru uscator de miini  IN INFERIOR

LiVRARE SI INSTALAREA

Acționare cu sensor

Tensiune-220-240V

Fregventa – 50/60 Hz

Izolarea electrică- clasa I

Puterea totală-950-1500W

Consum 3.2-6.4A

Putere motor – 950-1100W

Puterea elementului de incalzire – 400W

Dimensiuni – 665x320x228 mm

Greutatea -8,3kg

Grosime carcas -3 mm

Timp de uscare -8-15 sec

Debit de aer eficient 94-1165m3/h-1570-2750l/min

Viteza aer -234-410 Km/h

Temperatura aerului () distanta 10cm/21C) -40C

Nivelul zgomotului (la 2m)-62-72 dBA

Nivel de protectie IPX4

Rezervor interior pentru a colecta apa, sa dispuna de supapă externă pentru o golire usoară

Sa fie dotat cu luminite frontate care permit diagnosticarea rapidă a starii uscatorului

CERINTE:

Oferta

Date despre participant