## 1
Caiet de sarcini
cu privire la achiziția serviciilor de exploatare a rețelelor de gaze combustibile natural, din gestiunea S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Cod |  | Tip Lucrare | UM | Cantitatea | Preț | Total | Tip Lucrare | C.T.Aeroport,mun.Chișinău,bd.Dacia,80/5. | Muncesti,mun.Chișinău,șos.Muncești,799/3. | C.T.Costiujeni,mun.Chișinău,or.Codru,str.Câmpului,20. | C.E.T.Lunca Bâcului,mun.Chișinău,str.Lunca Bâcului,24. | C.T.Studenților,mun.Chișinău,str.Studenților,14. | C.T.Vadul lui Vodă,or.Vadul lui Voidă,str.Ștefan cel mare,153. | sec.Ialoveni,or.Ialoveni,str.Gagarin,1. | sec,Bălăbaneșt,R.Criuleni,Intravilan. | C.T.Petricani,mun.Chișinau,str.Petricani,27. | C.T.Varnița,mun.Chișinau,str.Varnița,28. | C.T.Petricani,mun.Chișinau,str.Petricani,23/4. | Cantitatea totală | Pretul, lei fara TVA | Suma lei, fară TVA
FF05A | 1 | Revizia debitmetru pentru gaz | buc | 1 | 3309.667 | 9929.001 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3
RpIzA07A | 2 | Vopsirea conducta de gaze și a inscripțiilor coresunzătoare, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 1 | 18.3608 | 6144.7477 | 3 Întreținere | 37 | 51 | 38.6667 | 25.3333 | 17 | 80.3333 | 14.6667 | 8 | 22.3333 | 18.3333 | 22 | 334.6667
RpIzA07B | 3 | Vopsirea conducta de gaze și a inscripțiilor coresunzătoare, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm | m2 | 1 | 485.09 | 75512.3433 | 3 Întreținere | 10.3333 | 12.6667 | 13.6667 | 9.6667 | 2.6667 | 63 | 1 | 5.3333 | 9.3333 | 12 | 16 | 155.6667
FH02F | 4 | Repararea dulapuri metalice de distributie a gazelor naturale | buc | 1 | 137.006 | 685.03 | 3 Întreținere |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 5
RpGD03A | 5 | Verificarea instalatiei de gaze,conductele cu Diametrul exterior 15 mm | m | 1 | 308.8165 | 44469.576 | 3 Întreținere | 16.3333 | 17 | 12.6667 | 21.6667 | 8.6667 | 11.3333 | 14.3333 | 6.3333 | 15 | 11.3333 | 9.3333 | 144
RpGD03B | 6 | Verificarea instalatiei de gaze, conductele cu Diametrul exterior 11,5 mm | m | 1 | 432.2165 | 69298.7122 | 3 Întreținere | 19 | 21 | 15.3333 | 3 | 5.3333 | 27.6667 | 0 | 3.3333 | 4.3333 | 5.3333 | 56 | 160.3333
RpGD03C | 7 | Verificarea a instalatiei de gaze, conductele cu Diametrul exterior 20 mm | m | 1 | 463.172 | 164889.232 | 3 Întreținere | 6 | 5 | 7 | 22 | 13 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356
RpGD03D | 8 | Verificarea instalatiei de gaze, conductele cu D=100x4-200x8 mm | m | 1 | 494.1275 | 55012.8617 | 3 Întreținere | 11.3333 | 40.3333 | 18.6667 | 8.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 8.3333 | 0 | 111.3333
RpGD03E | 9 | Verificarea instalatiei de gaze, conductele cu D=219x9-273x9 mm | m | 1 | 289.212 | 29210.412 | 3 Întreținere | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
RpIA51C | 10 | Demontarea placii frontale sau ramei cu usile de vizitare, de alimentare de curatare sau de tiraj la cazanele de incalzire centrala din otel ICMA | buc | 1 | 167.5 | 3015 | 3 Întreținere | 4 | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 18
Minsc tab. 3.4.53.1 | 11 | Montarea-demontarea pentru verificarea metrologică a contorului de gaz | buc. | 1 | 269.02 | 1614.12 | 3 Întreținere | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
GE06A | 12 | Revizia supapă de siguranta retele de gaz, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 40 mm (supapa de siguranta mecanica montata in atelier ) | buc | 1 | 587.19 | 1174.38 | 3 Întreținere | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
RpGC16E | 13 | Montarea-demontarea supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de D20-grosimea 2mm | buc | 1 | 37.4 | 261.8 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7
GE06B | 14 | Montarea-demontarea supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica pe conducta de gaze, avand Dn: - 50 mm (supapa de siguranta hidraulica montata in statie ) | buc | 1 | 1424.02 | 8544.12 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
SD12C | 15 | Montarea-demontarea supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate pe conducta de gaze, avind diametrul 50mm, | buc | 1 | 5359.2 | 37514.4 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpID09B | 16 | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pe conducta de gaze cu mufe sau flanse, cu diametrul peste D-50 mm | buc | 1 | 383.204 | 2682.428 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpID09A | 17 | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru pe conducta de gaze cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la D-50 mm | buc | 1 | 315.312 | 25855.584 | 3 Întreținere | 19 | 13 | 16 | 6 | 5 | 17 | 1 | 5 |  |  |  | 82
RpID27A | 18 | Revizuirea robinetilor cu trei cai, cu flanse si presgarnitura,pentru instalatii centrala cu diametrul pina la 25 mm | buc | 1 | 325.688 | 26380.728 | 3 Întreținere | 8 | 31 | 12 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 |  |  |  | 81
RpGC14E | 19 | Montarea-demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1 | 23.8 | 166.6 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpGC11E | 20 | Revizuirea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze cu presiunea maxima de intrare de 2 atm, pentru debitul de 100 mc/ora | buc | 1 | 1800 | 12600 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpIA18B | 21 | Montarea-demontarea filtrului de combustibil gazos | buc | 1 | 669.45 | 6025.05 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9
RpGC05E | 22 | Montarea-demontarea , pe pozitia existenta, a regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze cu presiune maxima de intrare de 2 atm., avind debitul nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=40mm si iesire D=50mm. | buc | 1 | 752.605 | 5268.235 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
10-08-002-02 a | 23 | Demontarea avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 1 | 0 | 0 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8
10-08-002-02 b | 24 | Montarea de avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 1 | 1217.85 | 9742.8 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8
RpIA55A | 25 | Montarea-demontarea termometre | buc | 1 | 6.15 | 30.75 | 3 Întreținere | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5
RpIA55C | 26 | Montarea-demontarea manometre cu sifon si robinet control | buc | 1 | 52.9 | 1534.1 | 3 Întreținere | 9 | 8 | 9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 29
RpIA16G | 27 | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control | buc | 1 | 5202.8848 | 150883.6592 | 3 Întreținere | 9 | 8 | 9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 29
SD12C | 28 | Montarea-demontarea Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 50mm. | buc | 1 | 0 | 0 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpGC16E | 29 | Demontare supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de D50mm-grosimea 2mm. | buc | 1 | 28.05 | 196.35 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpGC12A | 30 | Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 15mm. | buc | 1 | 0 | 0 | 2 R.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 27
RpGC12D | 31 | Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 80mm. | buc | 1 | 0 | 0 | 2 R.C. | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
RpGC12B | 32 | Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 40mm-50mm. | buc | 1 | 13.6 | 244.8 | 2 R.C. | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 18
RpGC12C | 33 | Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50mm.- 80mm | buc | 1 | 23.8 | 309.4 | 2 R.C. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 13
RpGC01A | 34 | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 15mm.-20mm. | buc | 1 | 30.6 | 673.2 | 2 R.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 22
RpGC12E | 35 | Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 110mm. | buc | 1 | 400.874 | 6413.984 | 2 R.C. | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 16
RpGC01B | 36 | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 25mm | buc | 1 | 921.12 | 15659.04 | 2 R.C. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 17
RpGC01D | 37 | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 50mm. | buc | 1 | 174.99 | 1749.9 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 10
RpGC01E | 38 | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 20mm. | buc | 1 | 136.448 | 1773.824 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 13
RpGC01F | 39 | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 90 | buc | 1 | 224.042 | 2240.42 | 2 R.C. | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10
RpGC01G | 40 | Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 110mm. | buc | 1 | 252.52 | 4797.88 | 2 R.C. | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 19
RpGC13D | 41 | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 200-250 mm | buc | 1 | 175.1 | 875.5 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 5
RpGC13C | 42 | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm | buc | 1 | 117.3 | 351.9 | 2 R.C. |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
RpGC13B | 43 | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 100-125 mm | buc | 1 | 76.5 | 229.5 | 2 R.C. |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
RpGC13A | 44 | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm | buc | 1 | 61.2 | 183.6 | 2 R.C. |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
RpGC03A | 45 | Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 50-65 mm | buc | 1 | 5075.24 | 81203.84 | 2 R.C. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 16
RpGC03B | 46 | Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 80-100 mm | buc | 1 | 5392.61 | 64711.32 | 2 R.C. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 12
RpGC03C | 47 | Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 125-150 mm | buc | 1 | 19120 | 95600 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5
RpGC03D | 48 | Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 200 mm | buc | 1 | 35.9004 | 107.7012 | 2 R.C. | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
RpGC14E | 49 | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1 | 73.1 | 511.7 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpGC05E | 50 | Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze cu presiune maxima de intrare de 2 atm., avind debitul nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=40mm. si iesire D=50mm. | buc | 1 | 460.929 | 3226.503 | 2 R.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
RpIA55C | 51 | Demontarea manometre cu sifon si robinet control | buc | 1 | 52.9 | 1798.6 | 2 R.C. | 9 | 3 | 9 |  | 3 | 8 |  | 2 |  |  |  | 34
RpIA16G | 52 | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control | buc | 1 | 75 | 2550 | 2 R.C. | 9 | 3 | 9 |  | 3 | 8 |  | 2 |  |  |  | 34
7136040000000 | 53 | Demontarea filtrului de combustibil gazos | buc | 3 | 128.45 | 1156.05 | 2 R.C. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9
RpID27A | 54 | Revizuirea robinetilor cu trei cai, cu flanse si presgarnitura,pentru instalatii centrala cu diametrul pina la 25 mm | buc | 1 | 156.4 | 6881.6 | 3 Întreținere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44
1041892.2823