| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Prelungitoare pentru sisteme de infuzie (presiune înaltă), transconector 001534 (necesar urgent 3 luni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Lot 1.Prelungitoarelor pentru sisteme de infuzie (presiune înaltă), transconector 001534 | Prelungitoare pentru sisteme de infuzie (presiune înaltă), transconector 001534 | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transconent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________