| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: SERVICII DE ETALONARE ȘI VERIFICARE METROLOGICĂ A ECHIPAMENTELOR DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată 225D-OCE, nr. 31303470, Sartorius, Germania (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 2 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată CE 224-C, nr. 22125012, Sartogosm, Rusia (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 3 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată PS 600.R2, nr. 666405, Radwag, Polonia, (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 4 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată GP 3100 SG, nr. 80403761, Sartorius, Germania, (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 5 Etalonare: Incintă termostatată SLW 1153 STD Nr. SW1SD09443 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 6 Etalonare: Dozator de volum , micropipetă, cu capacitatea (100÷1000) µl, Nr.CU0207893 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 7 Etalonare: Dozator de volum , micropipetă, cu capacitatea (100÷1000) µl, Nr.MF 913035, (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 8 Etalonare: Dozator de volum , micropipetă, cu capacitatea (100÷1000) µl, Nr.YEA 5AA0053363, (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 9 Etalonare: Termometru din sticlă cu lichid ТЛ-4/858, (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 10 Etalonare: Termometru din sticlă cu lichid ТЛ-4/793, (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 11 Etalonare: Termometru din sticlă cu lichid CП-83 Nr.01159 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 12 Verificare metrologică: Manometru cu element elastic WIKA Nr.441 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 13 Verificare metrologică : Manometru cu element elastic МПЗ-УУ2 Nr. 059084575 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 14 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 Я 105 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 15 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 07 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 16 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 y 436 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 17 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 Я 109 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 18 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 r 505 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 19 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 A032 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 20 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 27 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 21 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 21 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 22 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 25 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 23 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 b 232 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 24 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 7 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 25 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 036 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 26 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 35 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 27 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 0489 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 28 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 b 235 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 29 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 1230 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 30 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 b 418 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 31 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 a 089 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 32 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 nr.12 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 33 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 y428 (locația Grenoble) |  |  |  |  | Conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 |  |  |  |
| LOT 34-362018 Etalonarea Dozator automat (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 35 - 370023 Etalonarea , PH-metru 3 puncte (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 36 - 3700231 MRC la etalonarea PH-metrelor (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 37 - 341011 Etalonare -Psihometru Hidrometru, masurarea umedității (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 38 - 341010 Etalonare -Psihometru Hidrometru, masurarea temperaturii (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 39 - 341004 Etalonare -aparatelor electronic de măsurare a temperaturii și umedității relative (termometru electronic) (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 40 -320002 Etalonare-Balanță electronică de laborator (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 41 - 340027 Etalonare -Incinte termostatate (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 42 -340004 Etalonarea termometre de sticle cu valoarea >0.2 ℃ (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 43- 330022 Cronometru (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 44 - 320014 Etalonare greutăți cu valoarea nominală de la 500 mg până la 20 kg, clasa F1, F2 (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 45 - 320015 Etalonare greutate cu valoare nominală cu valoare de la 500 mg până la 20 kg Clasa M1, M2, M3 (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 46 - 320010 Etalonare greutate cu valoare nominală cu valoare până la 500 mg Clasa M1, M2, M3 (locația M. Manole) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 47 -370005 Etalonare-Fotoelectrocolometru ( pt 3 lungimi de unda) (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 48-370039 Etalonare-Fotoelectrocolometru ( pt fiecare lungime aditionala) (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 49-370032 Etalonare-Areometru din sticla pentru 3 puncte de pe scara aerometrului (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 50-370023 Etalonare-pH-metru pentru 3 puncte de pH (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 51-3700231 MRC la etalonarea pH-metrelor (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 52-370015 Etalonare-Refractometru pentru 3 puncte a indecilui de refractie nD (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 53-370009 Etalonare-Spectrofotometru pentru un domeniu spectral (UV-Vis-NIR) (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 54-370010 Etalonare-Spectrofotometru pentru fiecare domeniu spectral aditional (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 55-330023 Etalonare-Cronometru electronic (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 56-340027 Etalonare-Incinta termostatata (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 57-340028 Etalonare-Incinta termostata p/u fiec.punct supl.> 3 puncte (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 58-340022 Etalonare-Termometru digital cu rezistenta din platina etalon SIT-90,pt fiec.punct supl.>5 p. (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 59-340019 Etalonare-Termometru digital cu rezistenta din platina etalon SIT-90;prin metoda compar.directe (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 60-340019 Etalonare-Termometru digital cu rezistenta din platina etalon SIT-90;prin metoda compar.directe (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 61-340037 Etalonare-Calibrator de temperatura pt fiecare punct supl.>5 punc (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 62-341004 Etalonare-Aparat electronic de masurare a temperaturii si umeditatii relative (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 63-341005 Etalonare-Aparat elect. de masur. a temper. si umeditatii relative p/u fiecare puct supl.> 5 (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 64-340003 Etalonare-Termometru din sticla cu lichid cu valoarea div.0,1;0,2 C (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 65-340004 Etalonare-Termometru din sticla cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,2 C (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 66-320002 Etalonare-Balanta electronica de laborator (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 67-320033 Etalonare- Dozator multicanal cu volum variabil (8 canale, 3 puncte de masurare), pina la 10ml, inclusiv (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 68-320032 Etalonare- Dozator monocanal cu volum variabil (3 puncte de masurare), pina la 10ml, inclusiv (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 69-320009 Etalonare-Greutate cu valoare nominala pina la 500 mg, clasa . F1, F2 (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 70-320008 Etalonare-Greutate cu valoare nominala pina la 500 mg, clasa. E2 (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 71-320014 Etalonare-Greutate cu valoare nominala de la 500 mg pina la 20 kg ,clasa F1, F2 (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 72-320012 Etalonare-Greutate cu valoare nominala de la 500 mg pina la 20 kg ,clasa E2 (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| LOT 73-380009 Etalonare-Dozimetru/debitmetru (locația Murelor) |  |  |  |  | Conform ISO/IEC 17025:2017, politicii MOLDAC P-03 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : SERVICII DE ETALONARE ȘI VERIFICARE METROLOGICĂ A ECHIPAMENTELOR DE LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. LOT 1 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată 225D-OCE, nr. 31303470, Sartorius, Germania (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată CE 224-C, nr. 22125012, Sartogosm, Rusia (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată PS 600.R2, nr. 666405, Radwag, Polonia, (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4 Etalonare: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată GP 3100 SG, nr. 80403761, Sartorius, Germania, (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 5 Etalonare: Incintă termostatată SLW 1153 STD Nr. SW1SD09443 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 6 Etalonare: Dozator de volum , micropipetă, cu capacitatea (100÷1000) µl, Nr.CU0207893 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 7 Etalonare: Dozator de volum , micropipetă, cu capacitatea (100÷1000) µl, Nr.MF 913035, (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 8 Etalonare: Dozator de volum , micropipetă, cu capacitatea (100÷1000) µl, Nr.YEA 5AA0053363, (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 9 Etalonare: Termometru din sticlă cu lichid ТЛ-4/858, (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 10 Etalonare: Termometru din sticlă cu lichid ТЛ-4/793, (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 11 Etalonare: Termometru din sticlă cu lichid CП-83 Nr.01159 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 12 Verificare metrologică: Manometru cu element elastic WIKA Nr.441 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 13 Verificare metrologică : Manometru cu element elastic МПЗ-УУ2 Nr. 059084575 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 14 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 Я 105 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 15 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 07 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 16 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 y 436 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 17 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 Я 109 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 18 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 r 505 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 19 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 A032 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 20 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 27 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 21 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 21 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 22 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 25 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 23 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 b 232 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 24 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 7 (locația Grenoble); grame; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 25 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 036 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 26 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 35 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 27 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 0489 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 28 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 b 235 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 29 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 1230 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 30 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 1 b 418 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 31 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 a 089 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 32 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 nr.12 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 33 Verificare metrologică: Higrometru psihrometric ВИТ 2 y428 (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 34-362018 Etalonarea Dozator automat (locația M. Manole); bucată; 33; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 35 - 370023 Etalonarea , PH-metru 3 puncte (locația M. Manole); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 36 - 3700231 MRC la etalonarea PH-metrelor (locația M. Manole); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 37 - 341011 Etalonare -Psihometru Hidrometru, masurarea umedității (locația M. Manole); bucată; 33; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 38 - 341010 Etalonare -Psihometru Hidrometru, masurarea temperaturii (locația M. Manole); bucată; 33; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 39 - 341004 Etalonare -aparatelor electronic de măsurare a temperaturii și umedității relative (termometru electronic) (locația M. Manole); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 40 -320002 Etalonare-Balanță electronică de laborator (locația M. Manole); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 41 - 340027 Etalonare -Incinte termostatate (locația M. Manole); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 42 -340004 Etalonarea termometre de sticle cu valoarea >0.2 ℃ (locația M. Manole); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 43- 330022 Cronometru (locația M. Manole); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 44 - 320014 Etalonare greutăți cu valoarea nominală de la 500 mg până la 20 kg, clasa F1, F2 (locația M. Manole); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 45 - 320015 Etalonare greutate cu valoare nominală cu valoare de la 500 mg până la 20 kg Clasa M1, M2, M3 (locația M. Manole); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 46 - 320010 Etalonare greutate cu valoare nominală cu valoare până la 500 mg Clasa M1, M2, M3 (locația M. Manole); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 47 -370005 Etalonare-Fotoelectrocolometru ( pt 3 lungimi de unda) (locația Murelor); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 48-370039 Etalonare-Fotoelectrocolometru ( pt fiecare lungime aditionala) (locația Murelor); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 49-370032 Etalonare-Areometru din sticla pentru 3 puncte de pe scara aerometrului (locația Murelor); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 50-370023 Etalonare-pH-metru pentru 3 puncte de pH (locația Murelor); bucată; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 51-3700231 MRC la etalonarea pH-metrelor (locația Murelor); bucată; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 52-370015 Etalonare-Refractometru pentru 3 puncte a indecilui de refractie nD (locația Murelor); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 53-370009 Etalonare-Spectrofotometru pentru un domeniu spectral (UV-Vis-NIR) (locația Murelor); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 54-370010 Etalonare-Spectrofotometru pentru fiecare domeniu spectral aditional (locația Murelor); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 55-330023 Etalonare-Cronometru electronic (locația Murelor); bucată; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 56-340027 Etalonare-Incinta termostatata (locația Murelor); bucată; 32; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 57-340028 Etalonare-Incinta termostata p/u fiec.punct supl.> 3 puncte (locația Murelor); bucată; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 58-340022 Etalonare-Termometru digital cu rezistenta din platina etalon SIT-90,pt fiec.punct supl.>5 p. (locația Murelor); bucată; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 59-340019 Etalonare-Termometru digital cu rezistenta din platina etalon SIT-90;prin metoda compar.directe (locația Murelor); bucată; 47; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 60-340019 Etalonare-Termometru digital cu rezistenta din platina etalon SIT-90;prin metoda compar.directe (locația Murelor); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 61-340037 Etalonare-Calibrator de temperatura pt fiecare punct supl.>5 punc (locația Murelor); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 62-341004 Etalonare-Aparat electronic de masurare a temperaturii si umeditatii relative (locația Murelor); bucată; 24; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 63-341005 Etalonare-Aparat elect. de masur. a temper. si umeditatii relative p/u fiecare puct supl.> 5 (locația Murelor); bucată; 24; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 64-340003 Etalonare-Termometru din sticla cu lichid cu valoarea div.0,1;0,2 C (locația Murelor); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 65-340004 Etalonare-Termometru din sticla cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,2 C (locația Murelor); bucată; 14; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 66-320002 Etalonare-Balanta electronica de laborator (locația Murelor); bucată; 18; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 67-320033 Etalonare- Dozator multicanal cu volum variabil (8 canale, 3 puncte de masurare), pina la 10ml, inclusiv (locația Murelor); bucată; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 68-320032 Etalonare- Dozator monocanal cu volum variabil (3 puncte de masurare), pina la 10ml, inclusiv (locația Murelor); bucată; 87; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 69-320009 Etalonare-Greutate cu valoare nominala pina la 500 mg, clasa . F1, F2 (locația Murelor); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 70-320008 Etalonare-Greutate cu valoare nominala pina la 500 mg, clasa. E2 (locația Murelor); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 71-320014 Etalonare-Greutate cu valoare nominala de la 500 mg pina la 20 kg ,clasa F1, F2 (locația Murelor); bucată; 28; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 72-320012 Etalonare-Greutate cu valoare nominala de la 500 mg pina la 20 kg ,clasa E2 (locația Murelor); bucată; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 73-380009 Etalonare-Dozimetru/debitmetru (locația Murelor); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)