Inlocuirea Power Module pentru APC Symmetra LX 16000

Denumire obiectului:

- SYPM4KI - APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 220/230/240V

- Servicii de instalare

Cerinte pentru participant:

- Distribuitor official al companiei APC

- Instalarea se efectueaza de catre specialist certificat de la APC

Cerintele adaugatoare:

- Achitarea in 30 zile dupa livrarea si instalarea bunului

- Termeni de livrarea pina 30 zile dupa semnarea contract