| Retelelor de alimentare cu apa a s. Vertiujeni, Tirgu Vertiujeni, Zaluceni din r-ul Floresti (etapa 2). Retelelor magistrale de alimentare cu apa a s. Temeleiuti, Vascauti, Cernita, Cosernita | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Solutii tehnologice. Platforma C (03/16-C-TH)

Valoarea de deviz

Întocmit în preţuri  curente:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  | m3 |  | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AcE12A1 |  | Amfora cu fund de tip CTN-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AcE12A1 |  | Amfora fara fund de tip CTR-1a |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcE12A1 |  | Placa de acoperire de tip P-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AcE12A1 |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | IzF01C k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 28,90 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC54C |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CA03B3 |  | Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,49 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,49 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 14,90 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA26A |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcA53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | SA05B |  | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=76x3.0 mm (2 1/2") Material marunt ( sirma din otel)=1,0100 |  |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind DN65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Atenuator de vibratii cu flanse DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 11-02-032-05 |  | Presostat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,0100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Debitmetru electomagnetic DN65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | SE55A |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | pret ofertant |  | Presostat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | pret ofertant |  | Pompa de drenaj Q=10.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw in set cu accesoriile necesare montarii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | pret ofertant |  | Debitmetru electomagnetic DN65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | pret ofertant |  | Grup de pompare Q1=7,60m3/h; H=80,0m: P=3,00kW, dotat cu doua pompe verticale multietajate (1L+1R). Grupul este echipat cu robineti, supape de sens, vas de expansiune, tronsoane de aspiratie placa de baza si panou de comanda si control echipacu cu SCADA conform cerintelor Apa Canal Floresti |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |