| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton; Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton. Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii; Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii. Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien; Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien. Baterie interna Li-ion Battery Pack pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A; R1840-02 Cell: SANYO UF103450PN 7.4V/3760mAh/27.824Wh sau analogic; Baterie interna Li-ion Battery Pack pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A; R1840-02 Cell: SANYO UF103450PN 7.4V/3760mAh/27.824Wh sau analogic. Filtru K1 Big 20 SL (20 mcr); Filtru K1 Big 20 SL (20 mcr). Kit de reparatie pompei de vid pentru autoclav Matachana SC502; Kit de reparatie pompei de vid pentru autoclav Matachana SC502. Piesă de mână (ACTIVE SENTRY Handpiece), compatibil cu Facoemulsificator Alcon Centurion; Piesă de mână (ACTIVE SENTRY Handpiece), compatibil cu Facoemulsificator Alcon Centurion. Lampă UV K-14L, compatibilă cu mașina de spălat Plympus mini ETD2; Lampă UV K-14L, compatibilă cu mașina de spălat Plympus mini ETD2. Acumulator (Li-Ion, 11,1Vm 2600 mAh), compatibil cu ECG Biocare iE300; Acumulator (Li-Ion, 11,1Vm 2600 mAh), compatibil cu ECG Biocare iE300. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |