	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Protectie impotriva trasnetului (25/11-22.23-PT)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	5,250



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,500
	2,625

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,400
	17,85

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,008

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,004

	2
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	5,250



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	4,515

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,525

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	3
	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm

	100 m
	
	1,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,100
	24,12

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	1,08

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,200
	9,84

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,000
	2,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,500
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,110
	0,132

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,360
	4,032

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,110
	0,132

	4
	
	Conductor placat cu cupru ф8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	600-ZZ-11149-50
	Conductor placat cu cupru ф8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50 
	buc
	1,000
	2,00

	5
	
	Conductor placat cu cupru ф8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	600-ZZ-11149-20
	Conductor placat cu cupru ф8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 
	buc
	1,000
	1,00

	6
	
	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog

	buc
	
	80,000



	
	600-ZZ-11747
	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 
	buc
	1,000
	80,00

	7
	RpEH03B
	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.

	buc
	
	45,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,470
	21,15

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,000
	112,50

	
	2874115800687
	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 
	buc
	2,000
	112,50

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	2,000
	112,50

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,010
	0,45

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,010
	0,45

	8
	
	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog

	buc
	
	15,000



	
	600-ZZ-11545
	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 
	buc
	1,000
	15,00

	9
	
	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog

	buc
	
	30,000



	
	600-ZZ-11514
	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 
	buc
	1,000
	30,00

	10
	08-02-472-11
	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii

	10 buc
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,590
	0,718

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,560
	0,112

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,002

	11
	
	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog

	buc
	
	20,000



	
	600-ZZ-11551
	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 
	buc
	1,000
	20,00

	12
	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2

	100 m
	
	0,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,000
	15,20

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,550
	0,44

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,200
	6,56

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,000
	1,60

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,500
	1,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,190
	0,152

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,360
	2,688

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,190
	0,152

	13
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2

	100 m
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	3,32

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,18

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,044

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	0,626

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,044

	14
	
	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	600-ZZ-11075-50
	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 
	buc
	1,000
	2,00

	15
	RpEH03A
	Piesa de racordare

	buc
	
	9,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,270
	2,43

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,000
	45,00

	
	2874115800687
	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 
	buc
	4,000
	45,00

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,000
	45,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,010
	0,09

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,010
	0,09

	16
	
	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	600-ZZ-005-064
	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 
	buc
	1,000
	6,00

	17
	
	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog

	buc
	
	3,000



	
	600-ZZ-202-013
	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 
	buc
	1,000
	3,00

	18
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2

	10 buc
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	3,316

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,312

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140
	0,056

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	1,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	0,056

	19
	
	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ф14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	600-ZZ-001-065
	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ф14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 
	buc
	1,000
	6,00

	20
	
	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	600-ZZ-002-061
	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 
	buc
	1,000
	4,00

	21
	
	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	600-ZZ-003-061
	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 
	buc
	1,000
	4,00

	22
	
	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	600-ZZ-004-060
	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 
	buc
	1,000
	2,00

	23
	
	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	600-ZZ-006-000
	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 
	buc
	1,000
	1,00

	24
	
	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	600-ZZ-007-030
	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 
	buc
	1,000
	2,00

	25
	
	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	600-ZZ-008-000
	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


