Anexa nr. 2

la Documentația standard

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33600000-6 | 1. Resazurin, 80% - 1 gram | flacon | 1 | Utilizare: teste de cititoxicitate în matrice 3D. Caracteristici: pulbere cu concentrație de reagent 80%, să fie transformată de celule în rezorufină. Hidrosolubil și absorbanța în zona ~600 nm. Ambalaj: flacon cu 1 gram Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului | 1000,0 |
| 2. | 33600000-6 | 2. Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) ≥97.5% - 1 gram | flacon | 1 | Utilizare: teste de cititoxicitate în cultură celulară 2D. Caracteristici: pulbere cu puritatea ≥97.5%, să fie transformată de celule în formazan.. Hidrosolubil la concentrația de 5 mg/ml. Ambalaj: flacon cu 1 gram Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului | 2916,7 |
| 3. | 33600000-6 | 3. Pirogalol (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol) | flacon | 1 | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol) | 1833,33 |
| 4. | 33600000-6 | 4. Procatechol (syn: pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene) | flacon | 1 | 250 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: pyrocatechol, 1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene) | 2083,33 |
| 5. | 33600000-6 | 5. Acid cafeic (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid) | flacon | 1 | 5 g substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%); (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid) | 1375,00 |
| 6. | 33600000-6 | 6. Acid clorogenic (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoy)quinic acid) | flacon | 1 | 25 mg substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoyl)quinic acid) | 9650,00 |
| 7. | 33600000-6 | 7. Acid vanilic (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) | flacon | 1 | 50 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 97.0%); (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) | 2666,67 |
| 8. | 33600000-6 | 8. Acid cicoric (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid) | 4333,33 |
| 9. | 33600000-6 | 9. Acid cinamic (syn: trans-Cinnamic acid, analytical standard) | flacon | 1 | 50 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: trans-cinnamic acid, analytical standard) | 2975,00 |
| 10. | 33600000-6 | 10. Acid benzoic (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoic acid) | flacon | 1 | 25 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 99.5%) (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoic acid) | 750,00 |
| 11. | 33600000-6 | 11. Acid elagic (syn: ellagic acid, C14H6O8) | flacon | 1 | 1 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: ellagic acid, C14H6O8) | 4225,00 |
| 12. | 33600000-6 | 12. Acid ferulic (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid) | flacon | 1 | 5 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%); (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid) | 808,33 |
| 13. | 33600000-6 | 13. Acid p-coumaric syn:trans-p-coumaric acid) | flacon | 1 | 10 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn. trans-p-coumaric acid) | 2166,67 |
| 14. | 33600000-6 | 14. Acid m-coumaric (syn: m-coumaric acid) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn: m-coumaric acid) | 10900,00 |
| 15. | 33600000-6 | 15. Acid caftaric (syn: O-caffeoyltartaric acid) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%); (syn.O-caffeoyltartaric acid) | 12250,00 |
| 16. | 33600000-6 | 16. Acid galic (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate) | flacon | 1 | 250 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 99.0%); (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate) | 3825,00 |
| 17. | 33600000-6 | 17. Acid protocatecuic- analytical standard | flacon | 1 | 50 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 99.0%); acid protocatecuic- analytical standard | 7375,00 |
| 18. | 33600000-6 | 18. Catechin hidrat (syn: monohydrate of (+)-catechin) | flacon | 2 | 1 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 96.0%); (syn. monohydrate of (+)-catechin) | 1025,00 |
| 19. | 33600000-6 | 19. Epicatechin (syn: ((-)-epicatechin) | flacon | 1 | 1 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 90.0%); (syn: ((-)-epicatechin); | 4825,00 |
| 20. | 33600000-6 | 20. Epigalocatechin (syn:(−)-epigallocatechin | flacon | 1 | 5 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn:(−)-epigallocatechin | 3500,00 |
| 21. | 33600000-6 | 21. Apigenin (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone) | flacon | 1 | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC≥95.0%); (synonym: 4′,5,7-Trihydroxyflavone) | 4400,00 |
| 22. | 33600000-6 | 22. Luteolin (syn: 3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%; (syn: 3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) | 6125,00 |
| 23. | 33600000-6 | 23. Kaempferol (syn: 3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) | flacon | 1 | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 97.0%; (syn: 3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) | 3833,33 |
| 24. | 33600000-6 | 24. Hiperosid (syn: quercetin 3-D-galactoside) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn. Quercetin 3-D-galactoside) | 4700,00 |
| 25. | 33600000-6 | 25. Quercetin (syn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru iden. şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one | 1800,00 |
| 26. | 33600000-6 | 26. Vitexin (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone 8-C-glucoside) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone 8-C-glucoside) | 3000,00 |
| 27. | 33600000-6 | 27. Rutin hidrat (syn: quercetin-3-rutinoside hydrate) | flacon | 1 | 25 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 94.0%;(syn: quercetin-3-rutinoside hydrate) | 2416,67 |
| 28. | 33600000-6 | 28. Quercitrin (syn: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavone 3-rhamnoside) | flacon | 1 | 15 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside) | 3583,33 |
| 29. | 33600000-6 | 29. Naringenin (syn: (±)-naringenin) | flacon | 1 | 20 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%);(syn: (±)-Naringenin) | 7525,00 |
| 30. | 33600000-6 | 30. Agrimonin (syn: ellagotannin) | flacon | 1 | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥95.0%); (ellagotannin) | 6666,67 |
| 31. | 33600000-6 | 31. Esculetin (syn: 6,7-dihydroxycoumarin, cichorigenin) | flacon | 1 | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 95.0%);(syn: 6,7-dihydroxycoumarin, cichorigenin) | 7142,50 |
| 32. | 33600000-6 | 32. Acid cinaric (syn: 1,3-dicaffeoylquinic acid) | flacon | 1 | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 95.0%); (syn:1,3-dicaffeoylquinic acid) | 7950,00 |
| 33. | 33600000-6 | 33. Lactucin (syn: phyproof) | flacon | 1 | 5 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 96.0%); (syn: phyproof) | 6779,17 |
| 34. | 33600000-6 | 34. Bond DEWAX - 1 flacon | flacon | 1 | Bond DEWAX - 1 flacon | 4255,83 |
| 35. | 33600000-6 | 35. Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon | flacon | 1 | Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon | 2804,50 |
| 36. | 33600000-6 | 36. Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece | flacon | 1 | Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece | 16666,67 |
| 37. | 33600000-6 | 37. Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane | flacon | 3 | Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane | 7305,00 |
| 38. | 33600000-6 | 38. Histanol 100% 5l – 2 buc. | buc | 2 | Histanol 100% 5l – 2 buc. | 1666,67 |
| 39. | 33600000-6 | 39. Xylene/BioClear 5l – 2 buc | buc | 2 | Xylene/BioClear 5l – 2 buc | 766,67 |
| 40. | 33600000-6 | 40. Kit pentru determinarea ACTH uman | buc | 2 | Kit cu minimum 96 teste pentru determinarea cantitativă a hormonului adenocorticotrop (ACTH) în ser/plasmă umană prin metoda CLIA Specificații tehnice: • Metodă: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA); • Determinarea cantitativă a ACTH în ser/plasmă umană; • Compatibil cu sistemul analizor Agilent BioTek Cytation 5 (emisia luminiscentă 425-450 nm); • Volum probă: max. 50 µL; • Sensibilitate analitică: LoD ≤6 pg/mL; • Domeniu de calibrare: minimum 6 puncte; • Precizie: CV intra- și inter-serie ≤10%; • Durata testului: max. 60 minute; • Reactivi, calibratori și controale incluse; • Termen de valabilitate la livrare: minimum 9 luni de la livrare; • Furnizarea certificatului de calitate, fișei tehnice și instrucțiunilor de utilizare. | 13333,3 |
| 41. | 33600000-6 | 41. Kit pentru determinarea cortizolului uman | buc | 2 | Kit cu minimum 96 teste pentru determinarea cantitativă a cortizolului în ser/plasmă umană prin metoda CLIA Specificații tehnice: • Metodă: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA); • Compatibil cu sistemul analizor Agilent BioTek Cytation 5 (emisia luminiscentă 425-450 nm); • Volum probă: max. 25 µL; • Sensibilitate analitică: ≤0,30 µg/dL; • Domeniu de calibrare: minimum 6 puncte; • Precizie: CV intra- și inter-serie ≤10%; • Durata testului: max. 60 minute; • Reactivi, calibratori și consumabile necesare incluse; • Termen de valabilitate la livrare: minimum 9 luni de la livrare; • Furnizarea certificatului de calitate, fișei tehnice și instrucțiunilor de utilizare. | 11666,7 |
| 42. | 33600000-6 | 42. Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) CLIA Kit | buc | 1 | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a factorului de necroză tumorală alfa — TNF-α / Tumor Necrosis Factor Alpha — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea TNF-α la șobolan; format minim 96 teste; metodă de detecție bazată pe principiul Sandwich-CLIA sau echivalent, cu placă microtitrantă preacoperită cu anticorp specific pentru TNF-α de șobolan, anticorp de detecție biotinilat și conjugat enzimatic avidină–HRP sau sistem echivalent de amplificare a semnalului chemiluminiscent. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: TNF-α / Tumor Necrosis Factor Alpha. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice, cu posibilitatea utilizării pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice validate/acceptate de producător conform instrucțiunii oficiale. Format placă: minim 96 godeuri, preferabil placă demontabilă de tip 8 stripuri × 12 godeuri sau echivalent. Citire: semnal chemiluminiscent exprimat în RLU, compatibil cu cititor/analizor de chemiluminiscență; lungime de undă de citire în zona 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent acceptat de producător. Sensibilitate analitică: ≤10 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să acopere cel puțin intervalul 15–1000 pg/mL sau un interval comparabil, adecvat determinării TNF-α în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație CV intra-/inter-test ≤10% sau CV total ≤10%, conform fișei tehnice. Specificitate: kitul trebuie să recunoască specific TNF-α de șobolan; nu se acceptă reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine înrudite, conform declarației producătorului. Volum probă per godeu: maximum 100 µL sau mai mic. Standard/calibrator: set de standarde/calibratori inclus, cu minim 6 puncte de calibrare plus blank sau curbă standard echivalentă. Incubare: protocol compatibil cu incubare la 37 °C, conform instrucțiunii producătorului. Reactivi incluși obligatoriu: placă CLIA preacoperită, standard/referință, diluent pentru probe/standard, anticorp de detecție biotinilat sau echivalent, conjugat enzimatic HRP sau echivalent, diluenți necesari, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, folii/adezivi pentru placă, instrucțiune de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate. Condiții de păstrare: conform instrucțiunii producătorului, cu indicarea clară a temperaturilor pentru componente; componentele termosensibile trebuie livrate cu respectarea lanțului frigorific. Destinație: Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic clinic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica obligatoriu producătorul real, codul de catalog, denumirea completă a produsului, țara de fabricație și termenul de valabilitate. Se va anexa fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare, certificatul de analiză/certificatul de calitate pentru lot sau document echivalent de trasabilitate. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără indicarea producătorului original și a țării de fabricație. Termen de valabilitate la momentul livrării: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni, în funcție de termenul total declarat de producător. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. | 10833,3 |
| 43. | 33600000-6 | 43. Rat IL-6 (Interleukin 6) CLIA Kit 96T | buc | 1 | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 6 — IL-6 / Interleukin 6 — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-6 la șobolan; format minim 96 teste; metodă de detecție bazată pe principiul Sandwich-CLIA sau echivalent, cu utilizarea unui anticorp specific pentru IL-6 de șobolan, anticorp de detecție biotinilat și sistem avidină–HRP/substrat chemiluminiscent sau echivalent. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-6 / Interleukin 6. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; se acceptă și utilizarea pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice dacă acestea sunt prevăzute în instrucțiunea producătorului. Format placă: minim 96 godeuri, preferabil placă demontabilă cu stripuri, pentru utilizare flexibilă și reducerea pierderilor de reactivi. Citire: chemiluminiscență, exprimată în RLU; compatibilitate cu analizor/cititor de chemiluminiscență cu detecție în jurul 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤10 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 15–1000 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-6 în probe de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație ≤10%. Specificitate: recunoaștere specifică a IL-6 de șobolan; fără reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine similare, conform declarației producătorului. Volum probă: maximum 100 µL/godeu. Curba standard: minimum 6 puncte de calibrare plus blank sau sistem de calibrare echivalent, furnizat în kit. Componente incluse: placă CLIA preacoperită, standard/referință IL-6, diluent pentru standard și probe, anticorp de detecție, conjugat HRP sau echivalent, diluenți, tampon de spălare, substrat chemiluminiscent, consumabile specifice kitului și instrucțiune de lucru. Condiții de lucru: protocol clar descris de producător, compatibil cu incubare la 37 °C și citire pe echipament de chemiluminiscență. Destinație: exclusiv pentru cercetare — RUO / For Research Use Only. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va prezenta fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate pentru lot. Vor fi indicate obligatoriu producătorul, codul de catalog, țara de fabricație, numărul lotului și termenul de valabilitate. Nu se acceptă kituri cu specificații incomplete, fără domeniu de măsurare, sensibilitate, tipuri de probe validate și documente oficiale. Nu se acceptă produse reambalate/rebranduite fără trasabilitate completă până la producătorul original. Termen de valabilitate la livrare: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. | 10833,3 |
| 44. | 33600000-6 | 44. Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) CLIA Kit 96T | buc | 1 | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 1 beta — IL-1β / Interleukin 1 Beta — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-1β la șobolan; format minim 96 teste; principiu de lucru Sandwich-CLIA sau echivalent, cu placă preacoperită cu anticorp specific pentru IL-1β de șobolan, anticorp de detecție biotinilat și sistem de semnalizare chemiluminiscentă. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-1β / Interleukin 1 Beta. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; utilizarea pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice este acceptabilă dacă este prevăzută în documentația producătorului. Format: minim 96 teste, placă de 96 godeuri, preferabil demontabilă în stripuri. Metodă de detecție: chemiluminiscență; citirea semnalului în RLU la aproximativ 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤8 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 12–800 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-1β în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: CV ≤10%. Specificitate: kitul trebuie să recunoască IL-1β de șobolan; producătorul trebuie să declare absența unei reactivități încrucișate semnificative sau a interferențelor relevante cu analogi. Volum probă per godeu: maximum 100 µL. Standard/calibrator: standard de referință inclus, cu diluții pentru curbă standard în minim 6 puncte plus blank sau echivalent. Reactivi incluși: placă CLIA preacoperită, standard/referință, diluent probe/standard, anticorp de detecție biotinilat sau echivalent, conjugat HRP sau echivalent, diluenți pentru anticorp/conjugat, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, folii adezive pentru placă, instrucțiune oficială și certificat de analiză/calitate. Condiții de depozitare: conform instrucțiunii producătorului, cu specificarea temperaturii pentru fiecare componentă; transportul se va realiza cu respectarea condițiilor de temperatură recomandate. Destinație: Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica producătorul, codul de catalog, țara de fabricație, numărul lotului și termenul de valabilitate. Se vor anexa fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificatul de analiză/certificatul de calitate al lotului. Nu se acceptă produse fără date clare privind sensibilitatea, domeniul de măsurare, specificitatea, tipurile de probe acceptate și compoziția kitului. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără identificarea producătorului original. Termen de valabilitate la momentul livrării: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. | 10833,3 |
| 45. | 33600000-6 | 45. Rat IL-10 (Interleukin 10) CLIA Kit 96T | buc | 1 | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 10 — IL-10 / Interleukin 10 — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-10 la șobolan; format minim 96 teste; metodă Sandwich-CLIA sau echivalent, cu utilizarea unui anticorp de captură specific pentru IL-10 de șobolan, anticorp de detecție și sistem enzimatic/chemiluminiscent pentru generarea semnalului. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-10 / Interleukin 10. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; se acceptă utilizarea pentru homogenate tisulare/alte probe biologice dacă este prevăzută în instrucțiunea oficială. Format: minim 96 teste, placă de microtitrare CLIA, preferabil cu stripuri demontabile. Citire: semnal chemiluminiscent în RLU; compatibilitate cu cititor/analizor de chemiluminiscență cu detecție în jurul 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤5 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 7–500 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-10 în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație CV ≤10%. Specificitate: kitul trebuie să recunoască specific IL-10 de șobolan; fără reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine similare, conform documentației producătorului. Volum probă: maximum 100 µL/godeu. Curba standard: standard de referință inclus, cu minim 6 puncte de calibrare plus blank sau echivalent. Componente incluse obligatoriu: placă CLIA preacoperită, standard de referință, diluent pentru probe/standard, anticorp de detecție biotinilat sau echivalent, conjugat HRP sau echivalent, diluenți pentru reactivi, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, materiale auxiliare specifice kitului, instrucțiune de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate. Condiții de păstrare: conform instrucțiunii producătorului; componentele fotosensibile și termosensibile trebuie protejate și transportate în condiții corespunzătoare. Destinație: For Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic clinic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica obligatoriu producătorul real, denumirea comercială completă, codul de catalog, țara de fabricație, lotul și termenul de valabilitate. Se vor prezenta fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificatul de analiză/certificatul de calitate pentru lot sau document echivalent. Nu se acceptă kituri fără trasabilitate, fără date privind sensibilitatea, domeniul de măsurare, specificitatea, tipurile de probe validate și condițiile de păstrare. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără indicarea producătorului original. Termen de valabilitate la livrare: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. | 10833,3 |
| 46. | 33600000-6 | 46. Assay KitFor Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well. | set | 1 | Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit | 14100,0 |
| 47. | 33600000-6 | 47. Assay KitFor Anti-Islet Cell Antibodies (ICA), 96-well. | set | 1 | Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit | 15215,0 |
| 48. | 33600000-6 | 48. Kit de testare a activității caspazei 3/7) | kit | 1 | Caspaza 3 (CPP32) Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic. | 6666,67 |
| 49. | 33600000-6 | 49. Kit de testare a activității Caspase 8 | kit | 1 | Caspaza (FLICE, MACH și Mch5) Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic. | 6666,67 |
| 50. | 33600000-6 | 50. Kit de testare a activității Caspase 9 | kit | 1 | Caspaza 9 Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic. | 6666,67 |
| 51. | 33600000-6 | 51. LDH | set | 1 | LDH 2+1 SL 2x62.5ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 µkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. | 666,67 |
| 52. | 33600000-6 | 52. γ-GT | set | 1 | γ-GT (Gamma GT) 4x62.5ml Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 15 la 1000 U/L. Limita de detecție: • pentru procedura cu un reagent – 3 U/L; • procedura cu doi reagenţi – 2 U/L. Interferențe: Bilirubina până la 30 mg/dL (300 mg/L, 515 μmol/L); Glucoză: până la 500 mg/dL (5 g/L, 28 mmol/L). Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Acid ascorbic până la 20 mg/dL (200 mg/L, 1.15 mmol/L); Hemoglobină: până la 0,15 g/dL (1.5 g/L); Metildopa: până la 1 mg/dL (10mg/L); Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 62.5 ml.; | 350,00 |
| 53. | 33600000-6 | 53. Proteina totală | set | 1 | Proteina Totală 2x125ml Marcaj – CE; Metoda – Biuret Determinare – punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.03 g/dL (0.3 g/L); Limita de cuantificare – 0.10 g/dL (1.0 g/L); Interval de măsurare – 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Glucoză până la 507 mg/dL (28.1 mmol/L); Turbiditate până la 263 mg/dL (3.0 mmol/L) echivalent trigliceride; Hemoglobină până la 300 mg/dL. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 125 ml; | 300,00 |
| 54. | 33600000-6 | 54. Bilirubina totală | set | 1 | Bilirubina totală 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.04 mg/dL (0.7 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.15 mg/dL (2.6 µmol/L); Interval de măsurare - 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 100 mg/dL (23.73 mmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 4.00 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. | 166,67 |
| 55. | 33600000-6 | 55. Bilirubina directă | set | 1 | Bilirubina directă 1x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 000 mg/dL (22.6 mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. | 200,00 |
| 56. | 33600000-6 | 56. Adenozindezaminaza (ADA) | set | 1 | Marcaj – CE; Metoda de determinare -fluoriscentă. Tipuri de probe: proteină purificată, lizat de țesut, mediu de cultură celulară, lizat celular. Sensibilitate = 5 µU Interval 10 - 100 µU Platformă de testare Cititor de microplăci | 11083,33 |
| 57. | 33600000-6 | 57. Albumină | set | 1 | Albumina 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.00 g/dL (0.0 g/L); Limita de cuantificare – 0.50 g/dL (5.0 g/L) Interval de măsurare - 1.60 to 6.00 g/dL (16.0 - 60.0 g/L); Interferențe – Acid Ascorbic până la 20 mg/dL; Bilirubina până la 30.0 mg//dL. (513 µmol/L); Trigliceride 3000 mg/dL (33.9 mmol/L). Acid acetilsalicilic până la 200.0 mg/dL. Hemoglobină până la 500 mg/dL; Gamma globulina până la 1500 mg/dL. Rezultate nefiabile în macroglobulinemia Waldenstrom. | 216,67 |
| 58. | 33600000-6 | 58. Creatinină | set | 1 | Creatinina (Creatinine) 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Jaffe Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.05 mg/dL (4 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.20 mg/dL (18 µmol/L); Interval de măsurare – 0.20 - 15.00 mg/dL (18 - 1326 µmol/L); Interferențe – Bilirubina până la 15.0 mg/dL (257 µmmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Trigliceride până la 2100 mg/dL (23.7 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid uric până la 20.0 mg/dL; L-dopa până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Piruvat până la 3.0 mg/dL (341 µmol/L); Proteine nici o interferență semnificativă între 3.0 și 11.0 g/dL. | 200,00 |
| 59. | 33600000-6 | 59. Cholinesteraza | set | 1 | Cholinesteraza. CHEB-0250 Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 1200 la 8000 U/L. Limita de detecție: 18 U/L Interferențe: Bilirubina până la 36 mg/dL (360 mg/L, 616 μmol/L); Hemoglobină: până la 500 mg/dL (5 g/L); Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 30,0 ml.; Volum total solicitat, ml - 90,0 mL | 1833,33 |
| 60. | 33600000-6 | 60. Mediu DMEM | flacoane | 5 | Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml | 10666,67 |
| 61. | 33600000-6 | 61. Trypsin-EDTA | flacoane | 6 | Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml | 3000,00 |
| 62. | 33600000-6 | 62. Ser fetal bovin | flacoane | 5 | Ser fetal bovin, steril, flacon, minim 100 ml | 10416,67 |
| 63. | 33600000-6 | 63. PBS | flacon | 1 | PBS, 50 pastile | 2816,67 |
| 64. | 33600000-6 | 64. Dimetil sulfoxid, steril | cutie | 1 | Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare (steril) 5 fiole | 5250,00 |
| 65. | 33600000-6 | 65. Gentamicină-K | cutii | 2 | Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, 10 fiole | 166,67 |
| 66. | 33600000-6 | 66. Fluconazol | flacoane | 5 | Fluconazol, flacon 50 ml | 416,67 |
| 67. | 33600000-6 | 67. Peroxid de hidrogen | L | 4 | Peroxid de hidrogen, 33%, | 833,33 |
| 68. | 33600000-6 | 68. Etanol 96 % | L | 10 | Etanol 96 %, 1 litru | 349,17 |
| 69. | 33600000-6 | 69. Peroxid de hidrogen (H2O2) | L | 10 | Peroxid de hidrogen (H2O2) 1 litru | 280,83 |
| 70. | 33600000-6 | 70. Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 | fl | 1 | Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 Valabilitate -Livrare-60 zile, (50 teste) | 13216,38 |
| 71. | 33600000-6 | 71. Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 | fl | 1 | Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 (50 teste) Valabilitate -60 zile | 13587,98 |
| 72. | 33600000-6 | 72. CST Beads | ambalaj | 1 | CST Beads Valabilitate -60 zile | 5483,05 |
| 73. | 33600000-6 | 73. BDTM FACS Clean Solution | fl | 1 | BDTM FACS Clean Solution Valabilitate -60 zile | 1329,27 |
| 74. | 33600000-6 | 74. BD Detergent solution concentrate | fl | 1 | BD Detergent solution concentrate Valabilitate - 60 zile | 1338,41 |
| 75. | 33600000-6 | 75. BD TM Extended Flow Cell Clean Solution | fl | 1 | BD TM Extended Flow Cell Clean Solution Valabilitate - 60 zile | 1530,02 |
| 76. | 33600000-6 | 76. BD TM FACS lysing solution | fl | 1 | BD TM FACS lysing solution Valabilitate-60zile | 4337,59 |
| 77. | 33600000-6 | 77. BD TM Sheath Additive | ambalaj | 1 | BD TM Sheath Additive Valabilitate-60zile | 1997,94 |
| 78. | 33600000-6 | 78. Diluent for Mythic | fl | 1 | Diluent for Mythic Valabilitate-60zile | 1488,17 |
| 79. | 33600000-6 | 79. Enzimatic Cleaning Solution | fl | 1 | Enzimatic Cleaning Solution Valabilitate 60 zile | 905,11 |
| 80. | 33600000-6 | 80. Lytic Reagent 5Diff | fl | 1 | Lytic Reagent 5Diff | 1961,02 |
| 81. | 33600000-6 | 81. Control LHN pentru Mythic | ambalaj | 3 | Control LHN pentru Mythic | 5137,32 |
| 82. | 33600000-6 | 82. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA | Set | 1 | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA (96teste) | 1035,00 |
| 83. | 33600000-6 | 83. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA | Set | 1 | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA (96teste) | 1035,00 |
| 84. | 33600000-6 | 84. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA | Set | 1 | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA (96teste) | 1020,00 |
| 85. | 33600000-6 | 85. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA | Set | 1 | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA (96teste) | 1080,00 |
| 86. | 33600000-6 | 86. Wilms Tumor, Antihuman, iepure/șoarece | fl | 1 | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. | 3095,83 |
| 87. | 33600000-6 | 87. PAX-8, Antihuman, iepure/șoarece | fl | 1 | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. | 11300,83 |
| 88. | 33600000-6 | 88. P53, Antihuman, iepure/șoarece, | fl | 1 | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. | 3095,83 |
| 89. | 33600000-6 | 89. Bcl2, Antihuman, iepure/șoarece, | fl | 1 | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. | 3095,83 |
| 90. | 33600000-6 | 90. Soluție de demascare Er1 | fl | 1 | Prediluat, 1 L, pH jos | 3160,00 |
| 91. | 33600000-6 | 91. Soluție de demascare Er2 | fl | 1 | Prediluat, 1 L, pH înalt | 3160,00 |
| 92. | 33600000-6 | 92. Soluție de spălare | fl | 1 | 1 L, concentrate x10 | 3680,00 |
| 93. | 33600000-6 | 93. Soluție de deparafinare, Dewax | fl | 1 | 1 L prediluat | 5136,67 |
| 94. | 33600000-6 | 94. Biomount | fl | 1 | 250 ml | 1430,00 |
| 95. | 33600000-6 | 95. Histanol 99.9% | L | 10 | Alcool absolut, 10 L | 1833,33 |
| 96. | 33600000-6 | 96. Xilenă | L | 10 | 10 L | 1500,00 |
| 97. | 33600000-6 | 97. Glutathione Reductase from baker´s yeast (S.cerevisiae), ammonium sulfate suspension, | fiola | 1 | Glutation reductaza din drojdia de panificație utilizată ca etalon în generarea curbei de calibrare pentru a determina concentrația de glutation. 100-300 units/mg protein, nu mai puțin de 500 unități fiola | 3166,67 |
| 98. | 33600000-6 | 98. SOD Assay Kit | kit | 1 | Kit de testare a activității superoxid dismutazei (SOD) sensibil pentru măsurarea activității SOD în plasmă, ser, lizate celulare și alte probe biologice. (500 teste) | 10000,00 |
| 99. | 33600000-6 | 99. Kit pentru determinarea Adiponectinei | Kit | 1 | Testeaza nivelul de adiponectina, marcher al dereglarilor metabolice | 10000,00 |
| 100. | 33600000-6 | 100. Testosteron, standard de referinta | mg | 90 | Standard de referință, CRS, Ph.Eur, pentru identificare si dozare in analiza HPLC-UV; Substanță în formă solidă; Cantitatea: 90-100 mg (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. | 4583,33 |
| 101. | 33600000-6 | 101. Griseofulvin, standard de referință | mg | 100 | Standard de referință, Ph.Eur, pentru identificare si dozare in analiza HPLC-UV; Substanță în formă solidă; Cantitatea: 100 mg (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. | 4583,33 |
| 102. | 33600000-6 | 102. n-Hexan | l | 2,5 | Solvent pentru extracția probelor de material biologic; Puritatea: ≥98 % Ambalare: recipient dîn sticlă; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl); Certificat de conformitate la livrare. | 4166,67 |
| 103. | 33600000-6 | 103. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix | set | 5 | Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard Utilizarea: domeniul biologiei moleculare Condiții de păstrare: -20°C. Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Certificat analitic de la producător Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl Format: volume 1 flacon câte 1 ml, ambalaj original de la producător | 21029,2 |
| 104. | 33600000-6 | 104. TaqMan SNP Genotyping Assay | set | 3 | Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica Taqman RT PCR Set include: * 2 primeri nemarcați, forward și revers * set de sonde: sonda ce include colorantul VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda ce include colorantul FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice Reagent concentrat, 40X Set corespunde pentru cel putin 1500 reacții Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Ținta exactă se va indica la momentul comenzii | 47217,5 |
| 105. | 33600000-6 | 105. Ser fetal bovin, | flacon | 1 | Utilizare: pregătire mediilor de cultură celulară și conservarea celulelor; Caracteristici: Ser fetal de origine bovină, filtrat și sterilizat minimum 3 ori prin filtru de 0.1 µm, cu conținut final de hemoglobină ≤ 15 mg/dL și endotoxină ≤ 5 EU/mL. Împachetare: flacon de 500 ml Livrare și păstrare: la ≤ -10°C | 9030,00 |
| 106. | 33600000-6 | 106. All-trans-retinoic acid 97% | flacon | 1 | Utilizare: pentru diferențiere celulară Caracteristici: Pulbere cristalină cu puritate 97%; formă – pulbere cristalină galbenă; HPLC ≥ 96.0%; punct de topire 179–184°C; formulă moleculară C20H28O2; masă molară 300.44 g/mol. Împachetare: flacon cu 100 mg reactiv Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la ≤ -10°C | 1295,00 |
| 107. | 33600000-6 | 107. DMEM/F12+glutaMAX (1x) | flacon | 2 | Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului | 1333,33 |
| 108. | 33600000-6 | 108. Tripsină-EDTA (1x) 0,25% | flacon | 5 | Utilizare: lucru cu culturi celulare Caracteristici: Concentrația de 0,25%, filtrat steril, adecvat pentru culturi celulare de mamifere, conține 2,5 grame tripsină porcină și 0.2 g EDTA 4Na pe litru de HBSS cu roșu de fenol. pH 7.0-7.6. Ambalare: flacon 100 ml Păstrare: −20°C | 3125,00 |
| 109. | 33600000-6 | 109. Hank’s Balanced Salt Solution cu calciu și magneziu | flacon | 2 | Utilizare: spălarea și fixarea celulelor aderente de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de HBSS fără fenol roșu, cu calciu și cu magneziu. Sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei | 1583,33 |
| 110. | 33600000-6 | 110. Soluție antibiotic-antimicotic | flacon | 2 | Utilizare: pregătirea mediilor complete pentru culturi celulare cu efect antibacterian si antimicotic. Caracteristici: Bioreactiv lichid, filtrat prin pori de 0.2 μm, potrivit pentru culturi celulare. Compus din 10000 unități penicillină, 10 mg streptomicină și 25μg Amphotericină B per 1 ml. Împachetare: flacon cu 20 ml reactiv;. Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la ≤ -10°C | 1333,33 |
| 111. | 33600000-6 | 111. Fosfat de potasiu dibazic (K2HPO4), pur pentru analiză | kg | 1 | Reactiv în formă solidă; Puritatea: pur pentru analiză; Ambalare: în recipient plastic Volum ambalaj: 0,5-1,0 kg Certificat de conformitate la livrare. | 500,0 |
| 112. | 33600000-6 | 112. Hidroxid de sodiu (NaOH), pur pentru analiză | kg | 1 | Reactiv în formă solidă; Puritatea: 98%, pur pentru analiză Ambalare: recipient plastic Volum ambalaj: 1,0 kg Certificat de conformitate la livrare. | 450,0 |
| 113. | 33600000-6 | 113. Acid sulfuric concentrat (H2SO4), chimic pur | L | 2 | Utilizarea: reactiv Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient dîn sticlă Volum ambalaj: 1 L (1 flacon). Certificat de conformitate la livrare. | 720,0 |
| 114. | 33600000-6 | 114. Acid clorhidric concentrat (HCl), chimic pur | L | 2 | Utilizarea: reactiv Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient dîn sticlă Volum ambalaj: 1 L (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. | 900,0 |
| 115. | 33600000-6 | 115. Acid acetic glacial (CH3COOH), pur pentru analiză | L | 2.5 | Utilizarea: reactiv Puritatea: pur pentru analiză Volum ambalaj: 2,5 L (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. | 1104,2 |
| 116. | 33600000-6 | 116. Dimetilsulfoxidă (DMSO) 99.5%, chimic pur | L | 1 | Solvent in formă lichidă; Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient dîn sticlă Volum ambalaj: 0,5-1 Litru (1 fl.) Certificat de conformitate la livrare. | 990,0 |
| 117. | 33600000-6 | 117. Acetonitril, pentru HPLC, 2.5L (1 fl.) | L | 5 | Solvent pentru analiza HPLC. Puritatea: HPLC, gradient grade, ≥99.9%; Forma de prezentare: lichid; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl.); Certificat de conformitate la livrare. | 5500,0 |
| 118. | 33600000-6 | 118. Acetonitril, pentru LC-MS, 2.5L (1 fl.) | L | 2.5 | Solvent pentru analiza LC-MS. Puritatea: LC-MS, ≥99.9%; Forma de prezentare: lichid; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl.); Certificat de conformitate la livrare. | 5422,5 |
| 119. | 33600000-6 | 119. Acetonitril HPLC, 2,5L | buc | 1 | Utilizarea: solvent pentru analiza HPLC Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare. | 3333,3 |
| 120. | 33600000-6 | 120. Hexan GC, 2,5l | buc | 1 | Utilizarea: solvent pentru cromatografie gazoasă (GC) Forma: lichid Puritatea: grad GC ≥99% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare | 5250,0 |
| 121. | 33600000-6 | 121. Acetonitril LC-MS, 2,5L | buc | 1 | Utilizarea: solvent pentru analiză la LC-MS Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare. | 8083,3 |
| 122. | 33600000-6 | 122. Dimetilformamid | litri | 1 | Dimetilformamide -N,N-Dimethylformamide a.r. 99.5+% C3H7NO CAS 68-12-2, pentru analize de laborator - ambalaj - 1L | 458,33 |
| 123. | 33600000-6 | 123. Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 124. | 33600000-6 | 124. Salmonella Typhimurium ATCC® 14028 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 125. | 33600000-6 | 125. Klebsiella pneumoniae NCTC 13440 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 126. | 33600000-6 | 126. Enterococcus faecalis ATCC 19433 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 127. | 33600000-6 | 127. Proteus mirabilis ATCC®14153 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 128. | 33600000-6 | 128. Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 129. | 33600000-6 | 129. Escherichia coli ATCC® 25922 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 130. | 33600000-6 | 130. Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 131. | 33600000-6 | 131. Acinetobacter baumanni (t. ATCC 19606) | flacon | 1 | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate | 1916,67 |
| 132. | 33600000-6 | 132. Set Kit | set | 1 | GRAM COLOR KIT Descriere gram color kit conținutul Setului Reactivii sunt în flacoane din plastic, sigilate prin termo-inducție și prevăzute cu un capac picurator. Fiecare set conține: 1 flacon conținând 250 ml de soluție Crystal Violet 1 flacon conținând 250 ml de Lugol-PVP Soluție - 1 flacon conținând 250 ml de soluție Decolourant - 1 flacon conținând 250 ml de soluție Șofranină | 833,33 |
| 133. | 33600000-6 | 133. Fier phthalocyanine | gr. | 10 | Pentru sinteza preparatelor bactericide în catități mai maripentru a testa la toxicitate și cercetări clinice. Ambalaj: sticluțe de 5 gr, 10 gr. | 5166,67 |
| 134. | 33600000-6 | 134. Cobalt(II) phthalocyanine | gr. | 10 | Pentru sinteza preparatelor bactericide în catități mai maripentru a testa la toxicitate și cercetări clinice. Ambalaj: sticluțe de 5 gr, 10 gr. | 5166,67 |
| 135. | 33600000-6 | 135. 1-Vinyl-2-pyrrolidinone | kg | 1 | Pentru obținerea copolimerilor noi medicinali. Ambalaj 1kg. | 1666,67 |
| 136. | 33600000-6 | 136. 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% (Form: crystals) | gr. | 25 | Pentru sinteza unor copolimeri noi Ambalaj de 25 gr., cristale albe, sticluță. | 1333,33 |
| 137. | 33600000-6 | 137. Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis (Form: crystals) | gr. | 100 | Pentru sinteza polimerilor sintetici utilizați în practica medicală. Ambalaj de 100 gr., cristale albe, sticluță. | 500,00 |
| 138. | 33600000-6 | 138. Thiocarbohydrazide 98% | gr. | 25 | Pentru obținerea compușilor compleși cu bactericidiate mare | 833,33 |
| 139. | 33600000-6 | 139. L-Arginine methyl ester dihydrochloride | gr. | 10 | Pentru obținerea compușilor compleși cu bactericidiate mare | 1333,33 |
| 140. | 33600000-6 | 140.Trans - Cinnamaldehyde | gr. | 500 | Pentru sinteza preparatelor bactericide avansate. | 916,67 |
| 141. | 33600000-6 | 141. Human Aquaporin ELISA kit | kit | 1 | Set pentru determinarea Human Aquaporin cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human Aquaporin în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 11333,33 |
| 142. | 33600000-6 | 142. Calcitonina ELISA kit | kit | 1 | Set pentru determinarea Calcetoninei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Calcetonine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 2208,33 |
| 143. | 33600000-6 | 143. Feritina ELISA kit | kit | 1 | Set pentru determinarea Feritine-i cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Feritine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 1416,67 |
| 144. | 33600000-6 | 144. uman Osteocalcin | kit | 1 | Set pentru determinarea Oseocalcine-i cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Osteocalcine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 11333,33 |
| 145. | 33600000-6 | 145. PCR de înaltă sensivitate | kit | 1 | Set pentru determinarea PCR de înaltă sensivitate cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PCR de înaltă sensivitate în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 3000,00 |
| 146. | 33600000-6 | 146. Parathyroid hormon | kit | 1 | Set pentru determinarea PTH cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PTH în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 3000,00 |
| 147. | 33600000-6 | 147. Dimetil sulfoxid, steril | cutie | 1 | Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare (steril), 1x5 fiole | 5250,00 |
| 148. | 33600000-6 | 148. LDH | kit | 1 | LDH 2+1 SL Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 µkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. | 666,67 |
| 149. | 33600000-6 | 149. γ-GT | kit | 1 | γ-GT (Gamma GT) Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 15 la 1000 U/L. Limita de detecție: pentru procedura cu un reagent – 3 U/L; procedura cu doi reagenţi – 2 U/L. Interferențe: Bilirubina până la 30 mg/dL (300 mg/L, 515 μmol/L); Glucoză: până la 500 mg/dL (5 g/L, 28 mmol/L). Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Acid ascorbic până la 20 mg/dL (200 mg/L, 1.15 mmol/L); Hemoglobină: până la 0,15 g/dL (1.5 g/L); Metildopa: până la 1 mg/dL (10mg/L); Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 62.5 ml.; | 333,33 |
| 150. | 33600000-6 | 150. Proteina totală | kit | 1 | Proteina Totală Marcaj – CE; Metoda – Biuret Determinare – punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.03 g/dL (0.3 g/L); Limita de cuantificare – 0.10 g/dL (1.0 g/L); Interval de măsurare – 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Glucoză până la 507 mg/dL (28.1 mmol/L); Turbiditate până la 263 mg/dL (3.0 mmol/L) echivalent trigliceride; Hemoglobină până la 300 mg/dL. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 125 ml; | 300,00 |
| 151. | 33600000-6 | 151. Bilirubina totală | kit | 1 | Bilirubina totală Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.04 mg/dL (0.7 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.15 mg/dL (2.6 µmol/L); Interval de măsurare - 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 100 mg/dL (23.73 mmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 4.00 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. | 183,33 |
| 152. | 33600000-6 | 152. Bilirubina directă | kit | 1 | Bilirubina directă Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 000 mg/dL (22.6mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. | 200,00 |
| 153. | 33600000-6 | 153. Albumină | kit | 1 | Albumina Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.00 g/dL (0.0 g/L); Limita de cuantificare – 0.50 g/dL (5.0 g/L) Interval de măsurare - 1.60 to 6.00 g/dL (16.0 - 60.0 g/L); Interferențe – Acid Ascorbic până la 20 mg/dL; Bilirubina până la 30.0 mg//dL. (513 µmol/L); Trigliceride 3000 mg/dL (33.9 mmol/L). Acid acetilsalicilic până la 200.0 mg/dL. Hemoglobină până la 500 mg/dL; Gamma globulina până la 1500 mg/dL. Rezultate nefiabile în macroglobulinemia Waldenstrom. | 216,67 |
| 154. | 33600000-6 | 154. Creatinina | kit | 1 | Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Jaffe Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.05 mg/dL (4 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.20 mg/dL (18 µmol/L); Interval de măsurare – 0.20 - 15.00 mg/dL (18 - 1326 µmol/L); Interferențe – Bilirubina până la 15.0 mg/dL (257 µmmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Trigliceride până la 2100 mg/dL (23.7 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid uric până la 20.0 mg/dL; L-dopa până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Piruvat până la 3.0 mg/dL (341 µmol/L); Proteine nici o interferență semnificativă între 3.0 și 11.0 g/dL. | 200,00 |
| 155. | 33600000-6 | 155. Cholinesteraza | kit | 1 | Cholinesteraza. CHEB-0250 Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 1200 la 8000 U/L. Limita de detecție: 18 U/L Interferențe: Bilirubina până la 36 mg/dL (360 mg/L, 616 μmol/L); Hemoglobină: până la 500 mg/dL (5 g/L); Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 30,0 ml.; Volum total solicitat, ml - 90,0 mL | 1800,00 |
| 156. | 33600000-6 | 156. Magneziu | kit | 1 | Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. | 466,67 |
| 157. | 33600000-6 | 157. Cupru | kit | 1 | Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică | 466,67 |
| 158. | 33600000-6 | 158. p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide | gr | 1 | p-Nitrofenil-β-D-glucuronida (CAS 10344-94-2), substrat cromogenic utilizat pentru detectarea și cuantificarea activității \(\beta \)-glucuronidazei în diverse probe biologice. Este un solid galben, solubil în apă și utilizat în mod obișnuit pentru diagnosticare clinică. | 3333,33 |
| 159. | 33600000-6 | 159. 4-Nitrofeny N-acetyl-β-D-glucosaminide | mg | 100 | Substrat pentru testarea N-acetil-β-D-glucozaminidazei (NAG)[1] | 1500,00 |
| 160. | 33600000-6 | 160. Peroxid de hidrogen, 33%, | L | 4 | Peroxid de hidrogen, 33%, | 833,33 |
| 161. | 33600000-6 | 161. Păhare termostabile gradate 100 ml | buc | 10 | Păhare termostabile gradate 100 ml | 333,33 |
| 162. | 33600000-6 | 162. Vitamin D Direct | set | 1 | Set pentru determinarea vitaminei - D cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea vitaminei - D în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 2281,50 |
| 163. | 33600000-6 | 163. PTH | set | 1 | Set pentru determinarea parathormonului (PTH), cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea PTH în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 2250,00 |
| 164. | 33600000-6 | 164. DHEA-S | set | 1 | Set pentru determinarea Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA Kit, cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea (DHEA-S) în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 1894,50 |
| 165. | 33600000-6 | 165. CK-NAC SL | set | 2 | Creatinină fosfokinaza pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrației de creatină fosfokinază totală (CK-NAC) în ser sau plasmă umană. Marcaj – CE; Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. | 493,20 |
| 166. | 33600000-6 | 166. CRP, HEA821Hu | set | 1 | Set pentru determinarea proteinei reactive CRP cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea CRP, HEA821Hu în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 5841,00 |
| 167. | 33600000-6 | 167. Human TNF-a1 | buc | 1 | Set pentru determinarea TNF - α cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF - α în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4797,00 |
| 168. | 33600000-6 | 168. EliKine™ Human IL-6 ELISA | set | 1 | Set pentru determinarea IL- 6 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 6 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4770,00 |
| 169. | 33600000-6 | 169. EliKine™ Human IL-8 | set | 1 | Set pentru determinarea IL - 8 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 8 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4770,00 |
| 170. | 33600000-6 | 170. EliKine™ Human IL-10 | set | 1 | Set pentru determinarea IL - 10 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4770,00 |
| 171. | 33600000-6 | 171. EliKine™ Human IL-18 | set | 1 | Set pentru determinarea IL – 18 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 18 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4770,00 |
| 172. | 33600000-6 | 172. Interleukin 33 (IL33) | set | 1 | Set pentru determinarea IL - 33 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 33 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 10195,83 |
| 173. | 33600000-6 | 173. β 2 microglobulina | set | 2 | Set pentru determinarea β 2 microglobulinei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea β 2 microglobulinei în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 23000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 752 068,88 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, | Obligatoriu |
| 11. | # Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Declarație privind precizarea formei de constituire și depunere a garanției de bună execuție. | semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 14. | Alte documente după caz | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Jana Chihai________________   .