Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de hidroizolare (repetat)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Produse de hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă adezivă PVC (hidroizolare) |  |  |  | - Bandă adezivă PVC. Lățimea benzii: egală cu 450+/-10mm. Grosimea benzii: egală cu 0,4+/-0,05mm. Lungimea benzii: nu mai puțin de 100m. De culoare neagră. Conform ТУ 2245-001-15364050-2010. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificația produsului în ținând cont de parametrii tehnici de referință expuși în Caietul de sarcini, fără a se limita la aceștia. |  |
|  | Bitum de petrol (petrolier) |  |  |  | - Bitum de petrol (petrolier) de tip БН 90/10, pentru construcții (sau echivalentul). |  |  |
|  | Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos 1x10m |  |  |  | - Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m (metri). Densitate: 3 kg/m2. Grosime: între 2,0-2,5mm. Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei: mai mare sau egal cu 360N. |  |  |
|  | Membrană hidroizolantă 1x10m, densitate 5,0-5,5 kg/m2 (stat superior) |  |  |  | - Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multi-strat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecaniză și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5,0-5,5 kg/m2. Ambalaj rulou 1x10m (metri). |  |  |
|  | Membrană hidroizolantă 1x10m, densitate 4,0-4,5 kg/m2 (stat intermediar/ inferior) |  |  |  | - Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multi-strat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4,0-4,5 kg/m2. Ambalaj rulou 1x10m (metri). |  |  |
|  | Praimer bituminos 18-20L |  |  |  | - Praimer bituminos. Domeniul de utilizare - asigură aderarea fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru: -10°C...+40°C. Ambalaj găleată: 18-20L (litri). |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de hidroizolare (repetat)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Produse de hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44113300-8 | Bandă adezivă PVC (hidroizolare) | buc. | 2,00 |  |  |  |  | integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare * | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44113300-8 | Bitum de petrol (petrolier) | kg. | 800,00 |  |  |  |  | integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare * | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44113300-8 | Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos 1x10m | m2 | 500,00 |  |  |  |  | integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare * | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44113300-8 | Membrană hidroizolantă 1x10m, densitate 5,0-5,5 kg/m2 (stat superior) | buc. | 50,00 |  |  |  |  | integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare * | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44113300-8 | Membrană hidroizolantă 1x10m, densitate 4,0-4,5 kg/m2 (stat intermediar/ inferior) | buc. | 50,00 |  |  |  |  | integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare * | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44113300-8 | Praimer bituminos 18-20L | buc. | 40,00 |  |  |  |  | integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare * | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

* Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului/Vânzătorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), amplasat în or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, integral, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.