Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Obiectul: Lucrări de montare a rețelilor de iluminat public
                din satul Tomai, raionul Leova                                                             Autoritatea contractantă      Primăria satului Tomai, raionul Leova	                          	       
                                                                                                        (denumirea, adresa)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. PT- 136			
		1.1. Lucrari de montare			
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	3,80	
 2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	3 800,00	
 3	Pretul firmei	Consola de ancora CA 1500	buc	76,00	
 4	Pretul firmei	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	76,00	
 5	Pretul firmei	Cirlig de sustinere KG	buc	70,00	
 6	Pretul firmei	Clema de suport RA-25	buc	70,00	
 7	Pretul firmei	Banda F 2007	m	345,00	
 8	Pretul firmei	Clame A200	buc	345,00	
 9	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	20,00	
 10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	63,00	
 11	Pretul firmei	Consola metalica KP-3M	buc	63,00	
 12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	63,00	
 13	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	126,00	
 14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,00	
 15	Pretul firmei	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	100,00	
 16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	
 17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	
 18		Furtun metalic D = 38 mm РЗ-ЦП	m	10,00	
 19	Pretul firmei	Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	2,00	
 20	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
 21	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
22	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 10А B	buc	2,00	
 23	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 50 W	buc	63,00	
		2. PT- 137			
		2.1. Lucrari de montare			
24	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	6,00	
 25	Pretul firmei	Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	6 000,00	
 26	Pretul firmei	Consola de ancora CA 1500	buc	130,00	
 27	Pretul firmei	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	130,00	
 28	Pretul firmei	Cirlig de sustinere KG	buc	110,00	
 29	Pretul firmei	Clema de suport RA-25	buc	110,00	
 30	Pretul firmei	Banda F 2007	m	550,00	
 31	Pretul firmei	Clame A200	buc	550,00	
 32	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	36,00	
 33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	103,00	
 34	Pretul firmei	Consola metalica KP-3M	buc	103,00	
 35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	103,00	
 36	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	206,00	
 37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,50	
 38	Pretul firmei	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	150,00	
 39	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM 25A	buc	1,00	
 40	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza     ME 172-D1 5-85A	buc	1,00	
 41	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00	
 42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	
 43	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	
 44	Pretul firmei	Furtun metalic D = 38 mm РЗ-ЦП	m	10,00	
 45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,00	
 46	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04	
 47	08-03-530-4	Demaror magnetic, curent pina la 40 A	buc	1,00	
 48	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00	
 49	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	
 50	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00	
 51	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	
 52	Pretul firmei	Cablu AVVGtr 2x16 mm2	m	10,00	
 53	Pretul firmei	Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	7,00	
 54	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,06	
 55	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
 56	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
		2.2. Utilaj			
57	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00	
 58	Pretul firmei	Contoare electronic ME 172-D1 5-85A	buc	1,00	
 59	Pretul firmei	Dulap de derijare ЩМП-300x250x200 mm	buc	1,00	
 60	Pretul firmei	Taimer TЭ-15 16A	buc	1,00	
 61	Pretul firmei	Contactor KMИ-25A	buc	1,00	
 62	Pretul firmei	Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00	
 63	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 25А B	buc	1,00	
 64	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 10А B	buc	2,00	
 65	Pretul firmei	Intrerupator NH-Latr 40A cu siguranta	buc	1,00	
 66	Pretul firmei	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00	
 67	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 50 W	buc	103,00	
		3. PT- 138			
		3.1. Lucrari de montare			
68	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	1,60	
 69	Pretul firmei	Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 600,00	
 70	Pretul firmei	Consola de ancora CA 1500	buc	32,00	
 71	Pretul firmei	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	32,00	
 72	Pretul firmei	Cirlig de sustinere KG	buc	30,00	
 73	Pretul firmei	Clema de suport RA-25	buc	30,00	
 74	Pretul firmei	Banda F 2007	m	145,00	
 75	Pretul firmei	Clame A200	buc	145,00	
 76	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	14,00	
 77	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	26,00	
 78	Pretul firmei	Consola metalica KP-3M	buc	26,00	
 79	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	26,00	
 80	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	52,00	
 81	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	
 82	Pretul firmei	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	40,00	
 83	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM 25A	buc	1,00	
 84	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza     ME 172-D1 5-85A	buc	1,00	
 85	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00	
 86	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	
 87	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	
 88	Pretul firmei	Furtun metalic D = 38 mm РЗ-ЦП	m	10,00	
 89	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,00	
 90	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04	
 91	08-03-530-4	Demaror magnetic, curent pina la 40 A	buc	1,00	
 92	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00	
 93	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg,pina la: 5	buc	1,00	
 94	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00	
 95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	
 96	Pretul firmei	Cablu AVVGtr 2x16 mm2	m	10,00	
 97	Pretul firmei	Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	7,00	
 98	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,06	
 99	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
 100	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
		3.2. Utilaj			
101	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00	
 102	Pretul firmei	Contoare electronic ME 172-D1 5-85A	buc	1,00	
 103	Pretul firmei	Dulap de derijare ЩМП-300x250x200 mm	buc	1,00	
 104	Pretul firmei	Taimer TЭ-15 16A	buc	1,00	
 105	Pretul firmei	Contactor KMИ-25A	buc	1,00	
 106	Pretul firmei	Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00	
 107	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 25А B	buc	1,00	
 108	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 10А B	buc	2,00	
 109	Pretul firmei	Intrerupator NH-Latr 40A cu siguranta	buc	1,00	
 110	Pretul firmei	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00	
 111	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 50 W	buc	26,00	
		4. PT- 144			
		4.1. Lucrari de montare			
112	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	2,238
	
 113	Pretul firmei	Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	2 238,00	
 114	Pretul firmei	Consola de ancora CA 1500	buc	46,00	
 115	Pretul firmei	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	46,00	
 116	Pretul firmei	Cirlig de sustinere KG	buc	50,00	
 117	Pretul firmei	Clema de suport RA-25	buc	50,00	
 118	Pretul firmei	Banda F 2007	m	224,00	
 119	Pretul firmei	Clame A200	buc	224,00	
 120	Pretul firmei	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	26,00	
 121	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	37,00	
 122	Pretul firmei	Consola metalica KP-3M	buc	37,00	
 123	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	37,00
	
 124		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	74,00	
 125	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	
 126	Pretul firmei	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	50,00	
 127	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM 25A	buc	1,00	
 128	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat    ME 172-D1 5-85A	buc	1,00	
 129	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00	
 130	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	
 131	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	
 132	Pretul firmei	Furtun metalic D = 38 mm РЗ-ЦП	m	10,00	
 133	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,00	
 134	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04	
 135	08-03-530-4	Demaror magnetic, curent pina la 40 A	buc	1,00	
 136	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00	
 137	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg,pina la: 5	buc	1,00
	
 138	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00	
 139	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	
 140	Pretul firmei	Cablu AVVGtr 2x16 mm2	m	10,00	
 141	Pretul firmei	Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	7,00	
 142	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,06	
 143	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
 144	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
		4.2. Utilaj			
145	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00	
 146	Pretul firmei	Contoare electronic ME 172-D1 5-85A	buc	1,00	
 147	Pretul firmei	Dulap de derijare ЩМП-300x250x200 mm	buc	1,00	
 148	Pretul firmei	Taimer TЭ-15 16A	buc	1,00	
 149	Pretul firmei	Contactor KMИ-25A	buc	1,00	
 150	Pretul firmei	Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00	
 151	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 25А B	buc	1,00	
 152	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р 10А B	buc	2,00	
 153	Pretul firmei	Intrerupator NH-Latr 40A cu siguranta	buc	1,00	
 154	Pretul firmei	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00	
 155	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 50 W	buc	37,00	

Prezentat : 	Primar                             Gh. Capmaru	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )