| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 405,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 405,0000 |
| 3 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( Д40 мм ) | buc | 63,0000 |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( Д50 мм ) | buc | 16,0000 |
| 5 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( Д100 мм ) | buc | 10,0000 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. ВУ ( BZUM-TF-05-250 ) |  |  |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-140.60.30 У2 IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник перекидной ВР32И-31 В71250, 400В, 250А ) | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=160A, ППН-33 ) | buc | 3,0000 |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=100A, ППН-33 ) | buc | 3,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 ) | buc | 3,0000 |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG405CR ) | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 ) | buc | 6,0000 |
| 14 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р ) | set | 2,0000 |
| 15 | 08-01-017-8 | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV ( изолятор опорный 1000В ) | buc | 3,0000 |
| 16 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (60х6мм) | 100 m | 0,0200 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. PD1 |  |  |
| 17 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-140.60.30 У2 IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник перекидной ВР32И-31В31250, 400В, 250А ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор электромагнитный КТИ-5150 150А 230 В/АС-3 ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=32A, ППН-33 ) | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=40A, ППН-33 ) | buc | 3,0000 |
| 24 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=50A, ППН-33 ) | buc | 3,0000 |
| 25 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=100A, ППН-33 ) | buc | 9,0000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 ) | buc | 18,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. PD2 |  |  |
| 29 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-140.60.30 У2 IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник перекидной ВР32И-31В31250, 400В, 250А ) | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230 В/АС-3 ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/20A ) | buc | 4,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A ) | buc | 6,0000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc | 2,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. PDA |  |  |
| 40 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩМП-40.40.25 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( блок аварийного ввода АВР-2 LITE ) | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A ) | buc | 5,0000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A ) | buc | 2,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. 1-PE3 |  |  |
| 47 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з-036 УХЛ3 на 24 модуля, IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 5,0000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 4,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. 1-РЕ6 |  |  |
| 54 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-48зк 36 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 2,0000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 1,0000 |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 2,0000 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 4,0000 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA ) | buc | 4,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 3,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. 2-РЕ7 |  |  |
| 64 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит распределительный встроенный на 36 модулей ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 6,0000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 6,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 3,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. 0-РЕ8 |  |  |
| 71 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Щит распределительный металлический навесной ЩМП-3-0 36 УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) | buc | 1,0000 |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 3,0000 |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc | 1,0000 |
| 75 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/6A ) | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 5,0000 |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/4P/6A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/4P/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 79 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( пускатель электромагнитный КМИ-10911 9 А 230 В/АС-3 ) | buc | 1,0000 |
| 80 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1306 ) | buc | 1,0000 |
| 81 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка управления модульная КМУ-11 ) | buc | 1,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 3,0000 |
| 83 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 84 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. 0-РЕ9 |  |  |
| 85 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з-036 УХЛ3 на 24 модуля, IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) | buc | 1,0000 |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 14/4P/16A/10mA ) | buc | 4,0000 |
| 88 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 89 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 90 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. 0-PE10 |  |  |
| 91 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) | buc | 1,0000 |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 2,0000 |
| 94 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/20A ) | buc | 1,0000 |
| 95 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A ) | buc | 1,0000 |
| 96 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 97 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 99 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. 0-РЕ11 |  |  |
| 100 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) | buc | 1,0000 |
| 102 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 2,0000 |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 105 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. 0-РЕ12 |  |  |
| 106 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) | buc | 1,0000 |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 3,0000 |
| 109 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 110 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 111 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. 0-РЕv |  |  |
| 112 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Щит распределительный металлический навесной ЩМП-2-0 36 УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 114 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc | 3,0000 |
| 115 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 116 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( пускатель электромагнитный КМИ-10911 9 А 230 В/АС-3 ) | buc | 3,0000 |
| 117 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1305, РТИ 1306 ) | buc | 1,0000 |
| 118 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка управления модульная КМУ-11 ) | buc | 3,0000 |
| 119 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 120 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 121 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.14. 1-РЕv |  |  |
| 122 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Щит распределительный металлический навесной ЩМП-1-0 36 УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 123 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 124 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 125 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc | 1,0000 |
| 126 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( пускатель электромагнитный КМИ-10911 9 А 230 В/АС-3 ) | buc | 1,0000 |
| 127 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1316 ) | buc | 1,0000 |
| 128 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 129 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.15. 1-РЕТ |  |  |
| 130 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-48зк 36 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 131 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 100А ) | buc | 1,0000 |
| 132 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/40A ) | buc | 1,0000 |
| 133 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/50A ) | buc | 2,0000 |
| 134 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 135 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 136 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 14/4P/16A/30mA ) | buc | 4,0000 |
| 137 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 138 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 139 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.16. 0-РЕА2 |  |  |
| 140 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 141 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 142 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 3,0000 |
| 143 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 144 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.17. 1-РЕА3 |  |  |
| 145 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 146 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 147 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 8,0000 |
| 148 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 149 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 150 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.18. 1-РЕА5 |  |  |
| 151 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 152 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 153 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 3,0000 |
| 154 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 155 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.19. Я1, Я2 |  |  |
| 156 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.20. QB-2, QB-3, QB-4 |  |  |
| 157 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 5 модулей, IP55 КМПн-5 ) | buc | 3,0000 |
| 158 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 3,0000 |
| 159 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.21. Diferite |  |  |
| 160 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Пост управления кнопочный двухштифтовый, IР 54 ПКЕ 222-2 ) | buc | 6,0000 |
| 161 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Пост управления кнопочный на 1 кнопочный элемент, (КЕ021, 2 р. контакта . №1-"Стоп электро") ПКУ-15-21-111 У2 ) | buc | 1,0000 |
| 162 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 IEK ШНК 2х7 L+PEN IEK ) | buc | 16,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. lluminare |  |  |
| 163 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,4000 |
| 164 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc | 140,0000 |
| 165 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,3900 |
| 166 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) | buc | 39,0000 |
| 167 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( светильник светодиодный потолочный ) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 | 100 buc | 0,7400 |
| 168 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc | 74,0000 |
| 169 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, LTX LED 1200 4000K ) | 100 buc | 0,0300 |
| 170 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, LTX LED 1200 4000K ) | buc | 3,0000 |
| 171 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу ) | 100 buc | 0,0300 |
| 172 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54 ) | buc | 3,0000 |
| 173 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,2500 |
| 174 | Pret furnizor | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc | 0,2500 |
| 175 | Pret furnizor | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabluri |  |  |
| 176 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,8000 |
| 177 | Pret de piata | Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45 | m | 80,0000 |
| 178 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 25,7700 |
| 179 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 195,0000 |
| 180 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 541,0000 |
| 181 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 891,0000 |
| 182 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m | 204,0000 |
| 183 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 | m | 5,0000 |
| 184 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m | 177,0000 |
| 185 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m | 459,0000 |
| 186 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 | m | 57,0000 |
| 187 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 | m | 48,0000 |
| 188 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,4600 |
| 189 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x25.0 mm2 | m | 46,0000 |
| 190 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,0600 |
| 191 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x50.0 mm2 | m | 6,0000 |
| 192 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,0600 |
| 193 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x95.0 mm2 | m | 6,0000 |
| 194 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,5800 |
| 195 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 217,0000 |
| 196 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 409,0000 |
| 197 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x2.5 mm2 | m | 32,0000 |
| 198 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 173,0000 |
| 199 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x4,0 mm2 | m | 12,0000 |
| 200 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 | m | 98,0000 |
| 201 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x4,0 mm2 | m | 117,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 202 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,9000 |
| 203 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc | 90,0000 |
| 204 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2800 |
| 205 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc | 28,0000 |
| 206 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1200 |
| 207 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc | 12,0000 |
| 208 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0300 |
| 209 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BC20-2-0 ГПБ | buc | 3,0000 |
| 210 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0400 |
| 211 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BCп10-1-0 KБ | buc | 4,0000 |
| 212 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,5900 |
| 213 | Pret furnizor | Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ | buc | 59,0000 |
| 214 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 215 | Pret furnizor | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВБ | buc | 2,0000 |
| 216 | Pret furnizor | Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45 мм, IP 20 КМ41001 | buc | 124,0000 |
| 217 | Pret furnizor | Коробка монтажная для твердых стен ( Коробка С3 уст. D=68x45мм ) | buc | 80,0000 |
| 218 | Pret furnizor | Коробка протяжная, стальная 171х101х150 мм, IP54 У995У2 | buc | 2,0000 |
| 219 | Pret furnizor | Коробка ответвительная, IP 44. У 409 | buc | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Электромонтажные изделия |  |  |
| 220 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 47,3100 |
| 221 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I | m | 4 731,0000 |
| 222 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 4,1900 |
| 223 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm CTR10-032-K41-030I | m | 194,0000 |
| 224 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm CTR10-040-K41-024I | m | 203,0000 |
| 225 | Pret de piata | Teava PVC diam. 50 mm CTR10-050-K41-024I | m | 22,0000 |
| 226 | Pret furnizor | Поворот на 90° труба-труба CRSG d =25мм, внутр. d=23мм | buc | 410,0000 |
| 227 | Pret furnizor | Ввод гибкий К 1082 У3 | buc | 10,0000 |
| 228 | Pret furnizor | Ввод гибкий К 1085 У3 | buc | 2,0000 |
| 229 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,8700 |
| 230 | Pret de piata | Profil perforat 50x50x3000 | m | 45,0000 |
| 231 | Pret de piata | Profil perforat 50x100x3000 | m | 87,0000 |
| 232 | Pret de piata | Profil perforat 50x150x3000 | m | 30,0000 |
| 233 | Pret de piata | Profil perforat 80x100x3000 | m | 12,0000 |
| 234 | Pret de piata | Крышка на лоток осн. 100 мм CLP1K-100-1 | m | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Материалы |  |  |
| 235 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,4000 |
| 236 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m | 1,4400 |
| 237 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,8000 |
| 238 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m | 280,0000 |
| 239 | 08-02-406-1 | Constructii metalice ( лист стальной толщ. 1 мм и уголок 40х4) | t | 0,0400 |
| 240 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0100 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. ВУ ( BZUM-TF-05-250 ) |  |  |
| 241 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-140.60.30 У2 IP 54 | buc | 1,0000 |
| 242 | Pret furnizor | Рубильник перекидной с боковой ручкой, 400В, 250А ВР32И-31 В71250, 400В, 250А | buc | 2,0000 |
| 243 | Pret furnizor | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=160A, ППН-33 | buc | 3,0000 |
| 244 | Pret furnizor | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=100A, ППН-33 | buc | 3,0000 |
| 245 | Pret furnizor | Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 | buc | 6,0000 |
| 246 | Pret furnizor | Счетчик учета электроэнергии, 400В, 5 А ZMG405CR | buc | 2,0000 |
| 247 | Pret furnizor | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 | buc | 6,0000 |
| 248 | Pret furnizor | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р | buc | 2,0000 |
| 249 | Pret furnizor | Изолятор опорный 1000В | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. PD1 |  |  |
| 250 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-140.60.30 У2 IP 54 | buc | 1,0000 |
| 251 | Pret furnizor | Рубильник с боковой ручкой, 400В, 250А ВР32И-31В31250 | buc | 1,0000 |
| 252 | Pret furnizor | Контактор электромагнитный 400 В, 150А, Uк=230В КТИ-5150 150А 230 В/АС-3 | buc | 1,0000 |
| 253 | Pret furnizor | Кнопка модульная 230 В КМУ11 | buc | 1,0000 |
| 254 | Pret furnizor | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc | 1,0000 |
| 255 | Pret furnizor | Предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=32A, ППН-33 | buc | 3,0000 |
| 256 | Pret furnizor | Предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=40A, ППН-33 | buc | 3,0000 |
| 257 | Pret furnizor | Предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=50A, ППН-33 | buc | 3,0000 |
| 258 | Pret furnizor | Предохранитель плавкий, 400В, 100А, ly=100A, ППН-33 | buc | 9,0000 |
| 259 | Pret furnizor | Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 | buc | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. PD2 |  |  |
| 260 | Pret furnizor | Шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-140.60.30 У2 IP 54 | buc | 1,0000 |
| 261 | Pret furnizor | Рубильник с боковой ручкой, 400В, 250А ВР32И-31В31250 | buc | 1,0000 |
| 262 | Pret furnizor | Контактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230 В/АС-3 | buc | 9,0000 |
| 263 | Pret furnizor | Кнопка модульная 230 В КМУ11 | buc | 1,0000 |
| 264 | Pret furnizor | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc | 1,0000 |
| 265 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 20А ВА47-29/3Р/В/20А | buc | 4,0000 |
| 266 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/25А | buc | 6,0000 |
| 267 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 32А ВA47-29/3P/B/32А | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. PDA |  |  |
| 268 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический навесного исполнения ЩМП-40.40.25 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 269 | Pret furnizor | Блок аварийного ввода резерва АВР-2 LITE 400B, 63A | buc | 1,0000 |
| 270 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/16А | buc | 5,0000 |
| 271 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/25А | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. 1-PE3 |  |  |
| 272 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-24з-036 УХЛ3 на 24 модуля, IP31 | buc | 1,0000 |
| 273 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 274 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В | buc | 5,0000 |
| 275 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. 1-PE6 |  |  |
| 276 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-48зк 36 на 48 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 277 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 32А ВН-32 3P 32А | buc | 1,0000 |
| 278 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В | buc | 2,0000 |
| 279 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 10А ВА47-29 1Р 10А С | buc | 1,0000 |
| 280 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 10А ВА47-29 1Р 16А С | buc | 2,0000 |
| 281 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 4,0000 |
| 282 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/20A/30mA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. 2-РЕ7 |  |  |
| 283 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-36з-036 УХЛ3 на 36 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 284 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 285 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В | buc | 6,0000 |
| 286 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.8. 0-PE8 |  |  |
| 287 | Pret de piata | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-3-0 36 УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 288 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 32А ВН-32 3P 32А | buc | 1,0000 |
| 289 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В | buc | 3,0000 |
| 290 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А C | buc | 1,0000 |
| 291 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 3Р 6А C | buc | 1,0000 |
| 292 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 5,0000 |
| 293 | Pret furnizor | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/4P/6A/30mA | buc | 1,0000 |
| 294 | Pret furnizor | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/4P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
| 295 | Pret furnizor | Пускатель электромагнитный 400В, 9А, Uк=230В КМИ-10911 9 А 230 В/АС-3 | buc | 1,0000 |
| 296 | Pret furnizor | Реле электротепловое 400В, Iн.э=1,32А РТИ 1306 | buc | 1,0000 |
| 297 | Pret furnizor | Кнопка модульная 230 В КМУ11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.9. 0-РЕ9 |  |  |
| 298 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-24з-036 УХЛ3 на 24 модуля, IP31 | buc | 1,0000 |
| 299 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 32А ВН-32 3P 32А | buc | 1,0000 |
| 300 | Pret furnizor | Дифференциальный автоматический выключатель АД 14/4P/16A/10mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.10. 0-РЕ10 |  |  |
| 301 | Pret furnizor | Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 302 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 32А ВН-32 3P 32А | buc | 1,0000 |
| 303 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 16А ВА47-29 1Р 16А С | buc | 2,0000 |
| 304 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 1Р 20А С | buc | 1,0000 |
| 305 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С | buc | 1,0000 |
| 306 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.11. 0-РЕ11 |  |  |
| 307 | Pret furnizor | Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 308 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 32А ВН-32 3P 32А | buc | 1,0000 |
| 309 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 16А ВА47-29 1Р 16А С | buc | 2,0000 |
| 310 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.12. 0-РЕ12 |  |  |
| 311 | Pret furnizor | Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 312 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 32А ВН-32 3P 32А | buc | 1,0000 |
| 313 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 16А ВА47-29 1Р 16А С | buc | 3,0000 |
| 314 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.13. 0-PEv |  |  |
| 315 | Pret de piata | Щит распределительный металлический навесной 500х400х220мм ЩМП-2-0 36 УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 316 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 317 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А C | buc | 3,0000 |
| 318 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 16А ВА47-29 1Р 16А С | buc | 1,0000 |
| 319 | Pret furnizor | Пускатель электромагнитный 400В, 9А, Uк=230В КМИ-10911 9 А 230 В/АС-3 | buc | 3,0000 |
| 320 | Pret furnizor | Реле электротепловое 400В, Iн.э=1,32А РТИ 1306 | buc | 2,0000 |
| 321 | Pret furnizor | Реле электротепловое 400В, Iн.э=0.8А РТИ 1305 | buc | 1,0000 |
| 322 | Pret furnizor | Кнопка модульная 230 В КМУ11 | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.14. 1-PEv |  |  |
| 323 | Pret de piata | Щит распределительный металлический навесной 500х400х220мм ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 324 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 325 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 16А ВА47-29 1Р 16А С | buc | 1,0000 |
| 326 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230В, 16А ВА47-29 3Р 16А С | buc | 1,0000 |
| 327 | Pret furnizor | Пускатель электромагнитный 400В, 9А, Uк=230В КМИ-10911 9 А 230 В/АС-3 | buc | 1,0000 |
| 328 | Pret furnizor | Реле электротепловое 400В, Iн.э=9.0 - 13.0 А РТИ 1316 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.15. 1-PEТ |  |  |
| 329 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-48зк 36 на 48 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 330 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 100А ВН-32 3Р 100 А | buc | 1,0000 |
| 331 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 40А ВА47-29 3Р 40А В | buc | 1,0000 |
| 332 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 50А ВА47-29 3Р 50А В | buc | 2,0000 |
| 333 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
| 334 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/20A/30mA | buc | 1,0000 |
| 335 | Pret furnizor | Дифференциальный автоматический выключатель АД 14/4P/16A/10mA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.16. 0-РЕА2 |  |  |
| 336 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-12з-036 УХЛЗ на 12 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 337 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 338 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.17. 1-РЕА3 |  |  |
| 339 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 340 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 341 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47-29 1Р 5А В | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.18. 1-РЕА5 |  |  |
| 342 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-12з-036 УХЛЗ на 12 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 343 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 344 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47-29 1Р 5А В | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.19. 1Я, 2Я |  |  |
| 345 | Pret furnizor | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ4 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.20. QB-2, QB-3, QB-4 |  |  |
| 346 | Pret furnizor | Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 5 модулей, IP55 КМПн-5 | buc | 3,0000 |
| 347 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.21. Diferite |  |  |
| 348 | Pret furnizor | Пост управления кнопочный двухштифтовый, IР 54 ПКЕ 222-2 | buc | 6,0000 |
| 349 | Pret furnizor | Пост управления кнопочный на 1 кнопочный элемент (КЕ021, 2 р. контакта . №1-"Стоп электро") ПКУ-15-21-111 У2 | buc | 1,0000 |
| 350 | Pret furnizor | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 IEK ШНК 2х7 L+PEN IEK | buc | 16,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.