| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ciment, marca 400 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Beton Clasa C-15 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| 2.2. Beton Clasa C-15 , Cu adaos de aditivi împotriva înghețului |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm. Cu adaos de aditivi împotriva înghețului;Aditivi fără agresivitate față de armătură, SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| 2.3. Beton Clasa C-20 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm, SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| 2.4. Beton Clasa C-25 |  |  |  | Beton cu pietriş din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  |
| 2.5. Mortar M-100 |  |  |  | Mortar M-100 |  |  |  |  |
| 2.6. Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pietriş concasat din calcar, fracția 5-20 mm |  |  |  | fracția 5-20 mm, GOST 22263-76 |  |  |  |  |
| 3.2. Pietriş concasat din calcar , fracția 20-40 mm |  |  |  | fracția 20-40 mm, GOST 22263-76 |  |  |  |  |
| 3.3. Pietriş concasat din calcar, fracția 40-70 mm |  |  |  | fracția 40-70 mm |  |  |  |  |
| 3.4. Pietriş concasat din granit , fracția 1-5 mm |  |  |  | fracția 1-5 mm |  |  |  |  |
| 3.5. Nisip de râu. 0-7 mm |  |  |  | Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 n RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| 3.6. Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  | Nisip cernut, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| 3.7. Nisip fin, (prăfos) |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.8. Nisip cuarțos fracția 0.25 mm |  |  |  | Pentru sablare |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Var hidratat |  |  |  | Var hidratat GOST 9179-77 , RNI nr.06.5.3.35 2001 |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Cherestea tivită |  |  |  | Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012 |  |  |  |  |
| 5.2. Placă OSB, Grosime 1 cm; 2500x1250 mm |  |  |  | Grosime 1 cm; 2500x1250 mm,SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 5.3. Placă OSB, Grosime 2 cm; 2500x1250 mm |  |  |  | Grosime 2 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 5.4. Placaj finlandez, Dimensiuni: 2440x1220x20 mm |  |  |  | Dimensiuni: 2440x1220x20 mm,SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 5.5. Placă PFL, Grosime 3,2mm |  |  |  | Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 5.6. Placaj neșlefuit, 1525x1525x4 mm |  |  |  | 1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 5.7.Margine mobilier, Latime – 15 mm |  |  |  | Latime – 15 mm, Culoare – la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Amestec uscat pe bază de ipsos – tencuială, (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereţi şi tavane,Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| 6.2.Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereţilor şi tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| 6.3. Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Cu polimeri |  |  |  |  |
| 6.4. Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | Rezistenta la compresiune – ,5 N/mm2,Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| 6.5. Tencuială decorativă, Pentru interior, pe bază de acril |  |  |  | Pentru interior, pe bază de acril |  |  |  |  |
| 6.6. Tencuială decorativă , Pentru exterior, pe bază de silicon |  |  |  | Pentru exterior, pe bază de silicon |  |  |  |  |
| 6.7. Ghips carton, gr. 12 mm |  |  |  | 2500x1250x12 mm |  |  |  |  |
| 6.8. Ghips carton, gr. 9 mm |  |  |  | 2500x1250x9 mm |  |  |  |  |
| 6.9. Ghips |  |  |  | Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții, în saci în cantitate de 30-40 kg |  |  |  |  |
| 6.10. Polistiren Extrudat Grosime 5 cm |  |  |  | Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.11. Polistiren Extrudat Grosime 3 cm |  |  |  | Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.12. Polistiren Expandat Grosime 5 cm |  |  |  | Densitate – 15 kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.13. Polistiren Expandat Grosime 3 cm |  |  |  | Densitate – 15 kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.14. Sticlă plexiglas, Grosime – 3 mm. |  |  |  | Transparentă; Grosime – 3 mm. |  |  |  |  |
| 6.15. Diblu cu cui din fier , Dimensiuni 10x110 mm. |  |  |  | Pentru fixarea materialelor termoizolante;Dimensiuni 10x110 mm. |  |  |  |  |
| 6.16. Profil de ghidaj, Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |
| 6.17. Linoleum, Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| 6.18. Linoleum, Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| 6.19. Sudură la rece, Volum - 55 grame |  |  |  | Volum - 55 grame |  |  |  |  |
| 6.20. Tapet, Lăţimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neţesute; Model la alegerea beneficiarului |  |  |  | Lăţimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neţesute; Model la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| 6.21. Tapet, Lăţimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neţesute; Model la alegerea beneficiarului |  |  |  | Lăţimea de 1 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neţesute; Model la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| 6.22. Adeziv pentru tapete |  |  |  | Pentru lipirea tapetelor, Ambalaj: 1÷3 kg |  |  |  |  |
| 6.23. Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  |
| 6.24. Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  |
| 6.25. Foi din ardezie ondulate,Grosimea 5,2 1,75x1,15 |  |  |  | Grosimea 5,2, 1,75x1,15 |  |  |  |  |
| 6.26. Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001. |  |  |  |  |
| 6.27.Țiglă ceramică, Dimensiuni 265x445; |  |  |  | Dimensiuni 265x445; SM EN 1304:2014; Orice culoare la alegerea beneficiarului. |  |  |  |  |
| 6.28. Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Pentru montarea teracotei şi faianţei; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |
| 6.29. Lacate de usi, suspendate |  |  |  | Lacate de usi, suspendate |  |  |  |  |
| 6.30. Lacate de usi, încorporate |  |  |  | Lacate de usi, încorporate |  |  |  |  |
| 6.31. Cilindru pentru lacata, 60 mm |  |  |  | 60 mm |  |  |  |  |
| 6.32. Cilindru pentru lacata, 90 mm |  |  |  | 90 mm |  |  |  |  |
| 6.33. Miner de mobila, Tip decoris 128 mm |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  |
| 6.34. Cirlig (cuier) pentru mobila, Din metal 4 x 5,5 mm,Vopsit lucios cu vopsea neagra |  |  |  | Din metal 4 x 5,5, mm Vopsit lucios cu vopsea neagra |  |  |  |  |
| 6.35. Spumă poliuretanică 750 |  |  |  | Volum – 750 ml. |  |  |  |  |
| 6.36. Spumă poliuretanică 825 |  |  |  | Cu posibilitatea aplicării la temperaturi: -10 C÷-35 C;Volum – 825 ml. |  |  |  |  |
| 6.37. Sticlă sodică solubilă |  |  |  | Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  |
| 6.38. Lambriu din plastic |  |  |  | Din plastic;Culoare – alb,Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm |  |  |  |  |
| 6.39. Gresie Porțelanată 40x40 cm |  |  |  | Dimensiuni, grosime 10 mm |  |  |  |  |
| 6.40. Teracotă 30x30 cm |  |  |  | Dimensiunea plăcilor 30x30 cm, grosime 8 mm |  |  |  |  |
| 6.41. Faianţă 25x35 cm |  |  |  | Dimensiunea plăcilor 25x35 cm, grosime 8 mm |  |  |  |  |
| 6.42. Peliculă polietilenă, Grosime 150 mµ;În două rânduri; Fâșie lățime 3 m. |  |  |  | Grosime 150 mµ;În două rânduri; Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  |
| 6.43. Tablă zincată , Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m |  |  |  | Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |
| 6.44. Chit pentru teracotă, alb |  |  |  | Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare, Cantitatea in ambalaj 1 – 5 kg |  |  |  |  |
| 6.45. Penetron admix |  |  |  | Penetron admix |  |  |  |  |
| 6.46. PENETRON |  |  |  | PENETRON |  |  |  |  |
| 6.47. peneplug |  |  |  | peneplug |  |  |  |  |
| 6.48. Plăci „Amstrong” |  |  |  | Pentru tavan suspendat, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |
| 6.49. Clei PVA sau echivalentul |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  |
| 6.50. Clei moment, 100 ml |  |  |  | 100 ml |  |  |  |  |
| 6.51. Clei epoxidic, Volum 28 ml |  |  |  | Volum 28 ml |  |  |  |  |
| 6.52. Clei secunda 505, 20 g. |  |  |  | 20 g. |  |  |  |  |
| 6.53. Clei universal,Volum 125 ml |  |  |  | Cu uscare rapida;Transparent;Volum 125 ml |  |  |  |  |
| 6.54. Sticla pentru geam |  |  |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  |
| 6.55. Clei 88 sau echivalentul |  |  |  | Pentru utilizare universala;Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc;Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Chit (glass fiber putty) |  |  |  | Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale.Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari.De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv:- oțel, suprafață zincată, aluminiu- fibră de sticlă- lemn.Ambalaj 1-2kg.Garanție - 12 luni.Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 7.2. Chit universal |  |  |  | Pentru autovehicule,universal |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane, B12,5 (12,5t). |  |  |  | Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal, Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). |  |  |  |  |
| 8.2. Gura de acces tip T (capac din fonta), 25 t, Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  | C250,D 600, Capacitatea portanta–25 t, Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| 8.3. Gura de acces tip T (capac din fonta), 40 tD400 , Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t,D400 , Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Ermetic |  |  |  | Rezistență termică de la -40 ° C la + 300 ° C;Rezistent la substanțe chimice, lichid care înlocuiește etanșanții mecanici tradiționali (cauciuc, clincher, plută, hârtie, pâslă, azbest);Ușor de utilizat indiferent de forma suprafeței;Este foarte rezistent la radiațiile ultraviolete, apă, sare și alte substanțe chimice, cum ar fi benzina, uleiul, grăsimile, lichidele de răcire, fluidele hidraulice, lichidele rezistente la îngheț;Capacitatea ambalajului 300-500 ml. |  |  |  |  |
| 9.2. Ermetic alb pe baza de silicon elastomer |  |  |  | Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură –-40 ÷ +180 ˚C; Ambalaj 300÷400 ml. |  |  |  |  |
| 9.3. Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120 |  |  |  | Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații;Rezistență la temperatură –-50 ÷ +150 ˚C;Ambalaj 10÷15 ml. |  |  |  |  |
| 9.4. Silicon sanitar transparent |  |  |  | Ambalaj 300 ml;Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare;După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |
| 9.5. Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |
| 9.6. Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | Dimensiuni: lungime 300 mm;Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc. |  |  |  |  |
| 9.7. Banda etansare usi si ferestre tip D |  |  |  | Profil tip D Material EPDM cauciucGrosime 6mmLatime 9 mm Lipire cu banda autoadeziva |  |  |  |  |
| LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Capac din beton armat |  |  |  | Diametru -800 mm |  |  |  |  |
| 10.2. Placă PS 1 |  |  |  | Dimensiuni 1350x1150x90 |  |  |  |  |
| 10.3. Placă P 5-8 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| 10.4. Placă P 8-8 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| 10.5. Placă P 11-8 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| 10.6. Placă P 9-15/2 , 1480x1160x160 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| 10.7. Placă P 12-15 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:20162990x1480x160 mm |  |  |  |  |
| 10.8. Placă P 15-8 , 1840x3000x120 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| 10.9. Capace p/u inele D 1,0 m |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |
| 10.10. Capace p/u inele D 1,5 m |  |  |  | Din beton armat, Utilizare – cămine tehnice subterane SM SR EN 1917:2010; |  |  |  |  |
| 10.11. Bloc din beton FS-3 |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| 10.12. Bloc din beton FS-3-8 |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| 10.13. Placi din beton armat 1000x500x60 mm |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| 12.14. Placă din beton armat 1600x800x120 mm |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| 10.15. Placă PO - 1 fără gaură 2300x2000x0,18 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| 10.16. Placă PO - 3 fără gaură 1750x1500x0,12 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| 10.17. Placă PO - 3 cu gaură 1750x1500x0,12 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| 10.18. Placă PO - 4 fără gaură 2300x1500x0,2 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| 10.19. OP – 7 cu placă de metal |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| 10.20. OP – 3 cu placă de metal |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| 10.21. Inel din beton armat, , H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |
| 10.22. Inel din beton armat,H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |
| 10.23. Inel din beton armat, H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |
| 10.24. Inel din beton armat, H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |
| 10.25. Inel din beton armat, H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |
| 10.26. Inel din beton armat, H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |
| LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Linocrom, Strat inferior cu pinza din sticla |  |  |  | Strat inferior cu pinza din sticla |  |  |  |  |
| 11.2. Linocrom, Cu tesatura din fibra de sticla, Strat superior cu pietris reflectorizant |  |  |  | Cu tesatura din fibra de sticla, Strat superior cu pietris reflectorizant |  |  |  |  |
| 11.3. Mastic pentru acoperiș |  |  |  | Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi minerale și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare şi o gamă largă de temperaturi de funcționare. |  |  |  |  |
| 11.4. Mastic praimer |  |  |  | Pentru grunduirea suprafetelor suport inainte de montarea membranelor bituminoase |  |  |  |  |
| LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Carbune pentru forjă (huilă) |  |  |  | Carbune pentru forjă (huilă) |  |  |  |  |
| LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Parchet laminat, Grosime 10 mm |  |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| 13.2. Parchet laminat, Grosime 12 mm |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| 13.3. Strat suport pentru laminat |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  |  |  |  |
| 13.4. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Cornier interior |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  |
| 13.5. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Cornier exterior |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  |
| 13.6. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Mufă de îmbinare |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  |
| 13.7. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Capac de stânga |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  |
| 13.8. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Capac de stânga |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  |
| 13.9. Plintă, Din PVC; Înălțime – 56 mm |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |
| 13.10. Baghetă din polistiren, Dimensiuni: 110x110 |  |  |  | Dimensiuni: 110x110 |  |  |  |  |
| 13.11. Baghetă din polistiren, Dimensiuni: 50x50 |  |  |  | Dimensiuni: 50x50 |  |  |  |  |
| LOT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Pigment pentru beton |  |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg. |  |  |  |  |
| 14.2. Fortan, 190x120x390 mm |  |  |  | 190x120x390 mm |  |  |  |  |
| 14.3. Fortan, 190x190x390 mm |  |  |  | 190x190x390 mm |  |  |  |  |
| 14.4. Blocuri BCA |  |  |  | Blocuri BCA |  |  |  |  |
| 14.5. Cotileț din calcar, 390x190x190 mm; Calitatea I. |  |  |  | 390x190x190 mm; Calitatea I. |  |  |  |  |
| 14.6. Cărămidă , Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. |  |  |  |  |
| 14.7. Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  |  |  |
| 14.8. Policarbonat celular, Grosime – 10 mm |  |  |  | Grosime – 10 mm |  |  |  |  |
| 14.9. Policarbonat celular, Grosime – 8 mm |  |  |  | Grosime – 8 mm |  |  |  |  |
| LOT 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Şuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ǿ 4.8*35 mm |  |  |  | Ǿ 4.8*35 mm |  |  |  |  |
| 15.2. Şuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ǿ 5,5*35 mm |  |  |  | Ǿ 5,5*35 mm |  |  |  |  |
| 15.3. Şuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ǿ 4,2*32 mm |  |  |  | Ǿ 4,2*32 mm |  |  |  |  |
| 15.4. Şuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ǿ 4,2*13 mm |  |  |  | Ǿ 4,2*13 mm |  |  |  |  |
| 15.5. Şuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ǿ 4,2*50 mm |  |  |  | Ǿ 4,2*50 mm |  |  |  |  |
| 15.6. Şuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ǿ 6*40 mm |  |  |  | Ǿ 6*40 mm |  |  |  |  |
| 15.7. Suruburi autocolante, Cu cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  | Cu cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  |
| 15.8. Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX, 10x60/6x60 |  |  |  | 10x60/6x60 |  |  |  |  |
| 15.9. Diblu cu șurub cu cap hexagonal, 10X60 mm, Cui 6X60 mm |  |  |  | Diblu 10X60 mm, Cui 6X60 mm |  |  |  |  |
| 15.10. Șurub cu diblu din plastic expandat , Diblu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm |  |  |  | Diblu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm |  |  |  |  |
| 15.11. Diblu KPX, Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm |  |  |  | Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm |  |  |  |  |
| 15.12. Diblu cu șurub metalic cu cap conic KRX, Diblu 8x50 mm, Cui 5x50mm |  |  |  | Diblu 8x50 mm, Cui 5x50mm |  |  |  |  |
| 15.13. Diblu cu cârlig dreptunghiular PX, Diblu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm |  |  |  | Diblu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm |  |  |  |  |
| 15.14. Şuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=35x3,5 |  |  |  | Cu cap înecat L=35x3,5 mm |  |  |  |  |
| 15.15. Şuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=55x3,5 |  |  |  | Cu cap înecat L=55x3,5 mm |  |  |  |  |
| 15.16. Şuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=70x4,2 |  |  |  | Cu cap înecat L=70x4,2 mm |  |  |  |  |
| 15.17. Cuie din oțel, L=70 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  | L=70 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  |  |
| 15.18. Cuie din oțel, L=50 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  | L=50 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  |  |
| 15.19. Cuie din oțel, L=30 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  | L=30 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  |  |
| 15.20. Cuie din oțel, L=100 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  | L=100 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  |  |
| 15.21. Cuie din oțel, L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  | L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie |  |  |  |  |
| LOT 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Plasă din fibre de sticlă (110 g/m2) |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| 16.2. Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1, 150x150x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| 16.3. Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| 16.4. Plasa din oțel sudată pentru armare VR -1 100x100x6 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| 16.5. Plasa tip Eurogard, grosimea sîrmei – 3 mm |  |  |  | Grosime sirmei – 3 mm, Acoperire cu zinc |  |  |  |  |
| 16.6. Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,8 m |  |  |  |  |
| 16.7. Plasă zincată rabiță 45x45 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| LOT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Plăci din pavaj color, Grosime 4 cm |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), Vibropresat |  |  |  |  |
| 17.2. Plăci din pavaj sur, Grosime 4 cm |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), Vibropresat |  |  |  |  |
| 17.3. Bordură Grosime 7 cm |  |  |  | SM EN 1343:2014, lungime 100 cm |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________