## terapie 2024
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Materiale stomatologice 2024
Autoritatea contractantă: ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi 3/2
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de masura | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Cantitatea | Pret per unitate | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală | set | Umplutura SphereTEC, particule de sticlă de bariu submicronice combinate cu matricea polimerică Mod de prezentare: KIT: 6 seringi 3g : 3 x A2, 3 x A3, 1 flacon 2.5g adeziv | 130 | 2800 | 364000
2 | Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare si posterioare pentru clasa I-V | set | Pulbere de sticlă, uretan diacrilat, Bis-MPEPP, Bis-GMA, TEGDMA ,inițiator de polimerizare, radiopac fotopolimerizabil (400-500 nm), SET: min. 6 seringi 4,5 gr, culori A2;A3; A3O; A3,5; B2; INC, mandrenă cu discuri de finisare, set polipante. | 130 | 3500 | 455000
3 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. | seringă | Rășină compozită cu material de umplutură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3 | 50 | 500 | 25000
4 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază | buc | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturaţii bază, Seringă 2,0 gr | 70 | 88 | 6160
5 | Compozit fotopolimerizabil de creștere bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. | seringi | Seringă 4,4gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală. | 70 | 700 | 49000
6 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal. | seringi | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri | 70 | 527 | 36890
7 | Material de reconstrucție coronoradiculare | seringă | Material fotopolimerizabil pentru reconstituiri corono-radiculare. CARTUS 25ML A2, reșină fără BISGMA cu adaptare rapidă la dinte și pivot | 50 | 1350 | 67500
8 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum | cutie | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr | 80 | 55 | 4400
9 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol | flacon | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare | 120 | 60 | 7200
10 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare | flacon | Solutie hipoclorit de sodiu nu mai putin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă | 200 | 100 | 20000
11 | Eucaliptol Oil | flacon | Ulei pentru dizolvarea guttapercii, flacon min 10 ml plus pipetă pentru aplicare pe canal | 65 | 120 | 7800
12 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct | seringi | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml | 65 | 200 | 13000
13 | Material cu hidroxid de calciu autopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct | set | Material autopolimerizabil, radioopac, pe baza de hidroxid de calciu. Prezentare tub min 13 g baza + 11 g catalizator + mixing pad. | 50 | 600 | 30000
14 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare | seringi | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml | 70 | 110 | 7700
15 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu p/u 45% tratamentul cananlelor radiculare | set | Pastă hidroxid de calciu 45% cu proprietăți bactericide patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Prezentare set: Seringă min 2x2 gr | 40 | 425 | 17000
16 | MTA | buc | Tratament pentru reparatii radiculare pe baza de trioxidmineral biocompatibil Prezentare: Plic min 1 x 0,5 g | 20 | 690 | 13800
17 | Pansament antibacterian/antiinflamator pe canal | buc | Material de remediere a abceselor pentru tratamentul si obturarea temporara a canalelor radiculare infectate Prezentare flacon Pastă 12 g | 70 | 490 | 34300
18 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare | buc | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml | 180 | 40 | 7200
19 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. | flacon | Soluţie hemostatică cu componenţa:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml | 30 | 55 | 1650
20 | Solutie pentru permiabilizarea canalelor radiculare | flacon | Lichid pentru lărgirea canalelor radiculare. Substanța activă EDTA 17%, Flacon min 200 ml +seriga adaptabila | 30 | 300 | 9000
21 | Hemostatic pentru canalele radiculare | seringa | gel pe bază de sulfat feric, 20% pentru coagulare instantanee.Seringa 1,2 gr | 50 | 60 | 3000
22 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | seringă | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr. | 100 | 600 | 60000
23 | Material pe bază de reșină epoxidă p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | seringa | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 15 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 7.5 gr și pastă activator - 7.5 gr. (1:1) | 30 | 1200 | 36000
24 | Material pentru plombarea definitivă a canalelor radiculare | buc | Compus din silicat de calciu pur, fara monomer, hidrofil. Prezentare: 1 Flacon /15g pulbere, 35x0.20ml pipete cu lichid, | 2 | 2800 | 5600
25 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică | set | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de ţesuturi; cu acţiune antiinflmatoare şi antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol) | 70 | 550 | 38500
26 | Departator de buze si obraji, fara latexOPTRAGATE | cut | Departator de buze si obraji, fara latex, Prezentare cutie min 80 buc marimea S | 3 | 1900 | 5700
27 | Digă lichidă | seringă | Seringă 1.2 ml | 100 | 120 | 12000
28 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 | cut | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% | 100 | 50 | 5000
29 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 | cut | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% | 600 | 50 | 30000
30 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 | cut | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% | 200 | 50 | 10000
31 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 | cut | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO | 100 | 65 | 6500
32 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 | cut | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO | 600 | 65 | 39000
33 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 | cut | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO | 200 | 65 | 13000
34 | Cleme digă fără aripioare | buc | Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, tip clemă nr 25,24,26 | 250 | 200 | 50000
35 | Ramă pentru diga | buc | 110 x110 mm metalică | 50 | 82 | 4100
36 | Ramă pentru diga | buc | Ramă din plastic /Nygard - OSTBY/, radiotransparentă, de forma ovală cu o față concavă și una convexa | 50 | 280 | 14000
37 | Șnur stabilizare diga | buc | Fine, prezentare dispenser min 1,2 m | 30 | 160 | 4800
38 | Ștripse abrazive | buc | din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi | 500 | 1.8 | 900
39 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală | cut | 152 X 152 nr36 thin; medium, culoare verde sau albastru deschis | 100 | 125 | 12500
40 | Clește pentru prins cleme digă | buc | Clește tip White din oțel inoxidabil | 25 | 180 | 4500
41 | Matrici transparente | cutii | pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut) | 100 | 50 | 5000
42 | Matrici metalice | buc | pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari | 1000 | 11 | 11000
43 | Pensule pentru modelarea compozitului | buc | Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc | 15 | 83.4 | 1251
44 | Instrument rotativ NiTi | buc | Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 04/20 ; 04/25; 04/35; 04/30 | 3600 | 37 | 133200
45 | Instrument rotativ NiTi | buc | Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, failuri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la fortele de flexiune și torsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse marimi la solicitare | 1600 | 65 | 104000
46 | Instrument rotativ NiTi | cut | Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurbat, secțiune transversală cu profil triunghiular Prezentare: set 6 failuri asortate | 25 | 290 | 7250
47 | Instrument endodontic Kfail | buc | Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc | 4800 | 10.45 | 50160
48 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 | cutii | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate | 30 | 65 | 1950
49 | Ace Lentulo | buc | Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare | 1000 | 20 | 20000
50 | Failuri pentru dezobturarea canalelor radiculare | set | Instrument rotativ special proiectat pentru indepartarea materialului de obturare din canalul radicular, vîrf inactiv prezentare folie - 6 ace diverse marimi la solicitare | 30 | 950 | 28500
51 | Ace pentru irigarea canalelor | buc | Orificiu de irigare amplasat lateral, dimensiuni 0.25X25 mm; 0,3X25 mm | 2000 | 3 | 6000
52 | Ace pentru anestezie cu carpule | cut | Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locala din otel de inalta calitate. Prezentare cut 100 buc. Marimi ace la solicitare | 300 | 120 | 36000
53 | Freză pentru lărgirea orificiului canalelor radiculare | buc | Instrumente rotative (Pesso Reamers) din oțel inoxidabil standard ISO cu duritate crescută și rezistență ridicată la coroziune. Lungime totala min 28 mm. Dimensiunea varfului: 2,35 mm. Dimensiuni: # 1, # 2, # 3, la solicitare Lungime: 28 mm. Prezentare: 6 buc in cutie. | 240 | 19.5 | 4680
54 | Freză pentru lărgirea orificiului canalelor radiculare | buc | Freze Gates rotativă în formă de picătură din otel inoxidabil cu duritate crescuta. Lungime: 28mm; Mărimea: N1;N2;N3 Prezentare: 6 buc/cut | 240 | 13.8 | 3312
55 | Endochak | buc | Cu diferit unghi de pozitionare a partii active, >45 grade, >90 grade, >130 grade | 30 | 180 | 5400
56 | Tipse pentru scaler ultrasunet | buc | Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3 | 100 | 120 | 12000
57 | Pulpotest | buc | Sprei la rece pentru testarea vitalității pulpei, flacon min 200 ml | 20 | 85 | 1700
58 | Endoactivator | buc | Dispozitiv pentru activarea solutiei de irigare in canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si husa de protectie | 5 | 7000 | 35000
59 | Fir pentru diga cofferdam | buc | Prezentare: bobina min 100 m | 20 | 86 | 1720
60 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) | buc | P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare | 3000 | 1.4 | 4200
61 | Benzi celuloid abrazive | buc | set min 75 benzi asortate pentru conturare (verde/albastru); pentru finisare verde/galbe si pentru lustruire galben/alb | 2000 | 1.33 | 2660
62 | Pene interdentare | buc | Material confectionare lemn Mod prezentare chit min 400 pene (superfine scurte/orange; fine scurte /albe; fine lungi/galbene medium scurte/albastre; medium lungi/roz dure lungi/mov) | 4000 | 0.35 | 1400
63 | Matrici secționale | set | Set matrici secționale asortate plus inele de fixare:1 inel scurt 1 inel înalt 1 inel Wide Prep + Benzi matrice asortate + pene interdentare asortate + cleste pentru fixare inel | 3 | 8000 | 24000
64 | Matrici secționale metalice | set | Prezentare min 18 buc, marimi mici medii mari + aplicator pt matrici | 50 | 190 | 9500
65 | Discuri finisare | set | Discuri cu tijă elastică pentru lustruire rapidă a compozitului cu microumplutura si umplutura hibrida Mod prezentare set minim 180 discuri asortate cu grad diferit de abrazivitate , min 40 benzi celuloid finisare, min 4 buc mandrenă metalica min 2 pietre finisare si min 2 gume finisare formă flacară. Dimensiuni : standard diametru 12mm; mini diametru 8 mm | 10 | 810 | 8100
66 | Gume de silicon | buc | Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare | 1000 | 12 | 12000
67 | Polipante | buc | Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare | 1000 | 25 | 25000
68 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW | buc | Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu | 50 | 315 | 15750
69 | Sprei lubrifiant | buc | Ulei lubrefiere piese turbine și de mina | 25 | 135 | 3375
70 | Dezinfectant pentru curatirea și lubrefierea pieselor | buc | Bactericid, virucid, lubrefiant piese turbine si de mina | 25 | 215 | 5375
71 | Oglindă stomatologică | buc | concavă, diametrul min 23 max 25 | 200 | 17 | 3400
72 | Oglinzi rhodium | buc | Oglindă plană sau concavă care nu se abureste in cavitatea bucala .Diametru 23-25 mm, autoclavabila | 20 | 47 | 940
73 | Instrument modelare obturații | buc | Partea de lucru pentru modelare formă conică sub unghi 120 grade | 50 | 300 | 15000
74 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale | flacon | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate în flacon | 30 | 210 | 6300
75 | Aplicatoare | cutii | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2 | 150 | 30 | 4500
76 | Pansament alveolar univrsal hemostatic | flacon | Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice. | 50 | 590 | 29500
77 | Aditiv pentru coagulare momentană | buc | Praf trombina susbstanta activa | 50 | 200 | 10000
78 | Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm | 325 | 5.35 | 1738.75
79 | Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm | 325 | 5.35 | 1738.75
80 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8 | buc | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular | 300 | 10.5 | 3150
81 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular | 300 | 10.5 | 3150
82 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular | 300 | 10.5 | 3150
83 | Portace | buc | Aliaj dur, inox medical. Dimensiuni12 cm, 15cm | 20 | 105 | 2100
84 | Foarfece chirurgical stomatologic | buc | Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, mici incovoiate | 20 | 100 | 2000
85 | Miner pentru bisturiu | buc |  | 20 | 25 | 500
86 | Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15; 15C | buc | Cu continut ridicat de carbon | 3500 | 2 | 7000
87 | Burete hemostatic | buc | Bureți hemostatici sterli din fibrina total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întarită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți. | 200 | 12 | 2400
88 | Burete hemostatic | buc | Hemospongie din colagen/fibrină cu proprietati hemostatice și osteoinductive cu hidroxiapatită/tricalciu fosfat un burete (1x2x1cm), fiecare burete sigilat și ambalat separat steril | 100 | 75 | 7500
89 | Cleşte de extracţie în asortiment | buc | Inox medical, aliaj dur | 100 | 175 | 17500
90 | Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5 | buc | Inox medical, aliaj dur | 50 | 110 | 5500
91 | Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil | buc | Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm. | 100 | 15 | 1500
92 | Pensete atraumatice anatomice paradontale | buc | 12-16 cm | 10 | 35 | 350
93 | Decolatoare mucogingivale/periostale | buc | Titan, inox medical | 5 | 68 | 340
94 | Freze pentru osteotomii | buc | Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm | 20 | 290 | 5800
95 | Membrană colagenică cu strat pentru osteogeneză ghidată | buc | Membrană cologenică dublu strat rezistent la tractiune dimensiuni (diapazon) min 2 cm x 2cm maxim 5cm x 5 cm | 50 | 490 | 24500
Valoarea totală estimată | [5 empty] | 2270740.5
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 20 zile lucrătoare conform scrisorii de solicitare , la sediul ÎM CSMChisinau, bd. Negruzzi 3/2 . 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: ÎM CSM Chisinau Data „16” aprilie 2024