| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție: nr ______________ din 03.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Servicii de întreținere a utilajului medical al ANSP |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot 1 Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 6 Vario, Analytic Jena,Germania a.1999 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS-5Fl, Analytic Jena, Germania a.2000 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990, Marea Britanie a.2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică AA-7000, Japonia, Shimadzu |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 2 Lichid cromatograf Agilent 6420 Triple Quad LC/MS/MS, Germania a.2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lichid cromatograf LC Nexera X2 (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), Japonia, Shimadzu |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lichid cromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), Agilent Technology |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lichid cromatograf Hewlet Packard HP 1100 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 3 Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus"cu detector ECD, NFD, FID, Japonia, Shimadzu |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus" cu HeadSpice cu detector FID, 2010 Plus, Japonia, Shimadzu |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus" cu TermoDesorber cu detector FID, Japonia, Shimadzu |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Gaz cromatograf Agilent 7980 cu TD-100, Agilent Technology |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Gaz cromatograf Agilent GC/ MS/TQ 8040 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 4 Mineralizator a probelor TOPWAVE, Analityc Jenaa |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 5 Avtoclav, VerticaL NC90, NR. , a. 2018 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.central)b.san |  |  |
| Autoclav vertical VK-75, Nr. 14155,3713 a. 1978 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.central)b.san |  |  |
| Avtoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.central)b.san |  |  |
| Lot 6 Distilator AЭ-25 МO, nr. 1360, 2008 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica,). ,totul , conform documentele tehnice a aparatului, i(,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 7 Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9353, 2006 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9354, 2006 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| HBS – Biological Safety ”Purifier® Logic™ 34408 Series, 081094750B, 2008 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 8 PCR amplificator Rotor-Gene™ 6000, R050670, 2007 |  |  |  | Servicii de mentenanță,. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 9 Nișă cu flux laminar AC-3.GB-1.cl-3. typEQR/GL-35 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |  |
| Nișă cu flux laminar cl.2.Steril Card model SG-403A-HEan.2011 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |  |
| Nișă cu flux laminar cl.2. HSB ESCO.Biohazard Safety Cabinet |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |  |
| Lot 10 Autoclav VK-75 nr 2349 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.entral)lab.micro |  |  |
| Lot 11 Microscop fluorescent Leica model DM 2500 nr.310077-122008 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP (sed.entral)lab.micro |  |  |
| Microscop Leica model DM 2000 nr.388893 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP (sed.entral)lab.micro |  |  |
| Lot 12 Hotă cu flux laminar FC2-4A1, ESCO, Infinity, 36534 ,37355, 36981,26112, 36983.SUA |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Dulap laminar MSC 12 STD 2xELEC, nr. 30007772, 30301441 Franța. |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 13 Amplificator, CFX 96 Real Time Sistem, C 1000 Thermal Cycler 785BR0233 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 14 Minivortex pentru prelucrarea biosubstratelor pentru RT-PCR, V-1, 580901009. 580901006. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 15 Microscop cu inversie pentru vizualizarea culturilor celulare, LEICA DMI, 3000B, 315932 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Microscop inversat "Olimpus" CK30-F200, nr.OF0512 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 16 Sonometru cu filtre Octava 110 A Nr.A122440, Rusia |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 17 Anemometru Testo 425 Nr.01635666, Nr.01635642, Nr.01642161 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 18 Psihrometru electronic HI 9161C Nr.A000035104/762995 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 19 Aparat p/u măsurarea CEM П3-60 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 20 AparatȚiclon pentru măsurarea CEM (3 componente) |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 21 Sterilizator cu abur ВК-75 nr.774 si testare hidraulica |  |  |  | . Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț |  |  |
| Sterilizator cu abur ГК-100-3 nr.993 si testare hidraulica |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț |  |  |
| Lot 22 Autoclav OT - 100-V nr.01-0339 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț |  |  |
| Lot 23 Termostat IFA - 170-8 nr.2013-86506 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 24 KFK-3 nr.0700185,KFK-3 nr.0601039,KFK-2MP nr.8900360 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 25 Spectrofotometru SF-46 nr.970059, UV-VIS Specord 200 PLUSnr.223E 1580 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 26 Gaz cromatograf cu detectoare AGILENT 7890 B |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 27 Ionomer ЭВ-74,conductomer CONSORT nr.3010,pHmetru 71G M1DEY 07H |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 28 Balanţa de laborator cu cadran -VLCT-500 , nr.3092, nr.212, Rusia , a.1999 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnosticconform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 29 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată cl.1 de tipul AC220c/220, nr.382562, nr. 406263, a2013 tipul PS 1200/C/1 nr.393774/13 ,a.2013 Polonia |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neatomată pînă la 500 kg-electornică de tipul BS6D13 nr.8046 a.1980 Rusia |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 30 Centrifugă Sigma 3-16КL ,nr.1500882, a.2013; |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Centrifuga Microfuge 16 CAT NO 46473 MBB14M013 , a.2015 MBB14M012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 31 Aparat pentru determinarea elementelor chimice-Spectrofotometru , Specord nr.223E1577, a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 32 Spectorfotometru cu absorbție atomocă tip ZEE nit, nr. 150Z7P 1136, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 33Cromatograf cu gaze tip Agilent 7890BE nr.13433085 a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 34 Autoclav NUVE OT 100V (Sterilizator cu abur OT 100V) Numărul de uzină:01-0333, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Bălți |  |  |
| Lot 35 Autoclav Steragar-10,nr.31660,a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Bălți |  |  |
| Lot36 Spectrofotometrul cu absorbţie atomică AA-7000,Numărul de uzină: A30945200629AE Japonia Shimadzu, a.2015. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 37 . Gazcromatograf Agilent seria 7890 cu detectori ECD/NPD-FID,Numărul de uzină: CN13443010 Germania a.2010. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 38 Spectrofotometru UV/ VIS Specord 200 Plus,Numărul de uzină: 223EP552 Analitik Jena a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 39 Fotocolorimetru KFK-3-01-3OM3,nr.060131 ;nr.601146,2006 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 40 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS220/C/2,N 406264,2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 41 Sterilizator ГП-80 an.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 42 Spectrofotometru cu absobţie atomică AA-7000 № A30945200636AE, Corporaţia ŞIMADYU, Japonia, a. 2013, |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |  |
| Lot 43 Balanţă de laborator ВЛКТ - 500г, № 210, a. 1990, № 113, a. 1989 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |  |
| Balanţă de laborator ВЛКТ - 2,0 kg, № 107, a. 1999 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |  |
| Lot 44 Purificator de apă BOECOPURE, Typ 50136990, № 41579253, a. 2013. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |  |
| Lot 45 Sistema ELISA Mindray |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Orheii |  |  |
| Lot 46 Aparat p/u det-rea elementelor chimice Specord 200plus Nr223E1548 a. 2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Căușeni |  |  |
| Lot 47 Cromatograf cu gaz cu detector UECD Agilent Nr 1345337 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Căușeni |  |  |
| Lot 48 Autoclave ГК -100-3М(nr.2209,nr.4053; a.fabricării 1990,1991) |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, Diagnostica stării tehnice conform verificării metrologiece a monometrelor, documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Căușeni |  |  |
| Lot 49 Sistema p/u ELISA(Cititor de microplăci MR-96A,nr. MH-3C104962; Microplate Washer MW-12A nr.WF-3B103353; termostat Agitator ST-3L nr.13Ml012; a. fabricării 2013) |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului, ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Căușeni |  |  |
| Lot 50 Dispozitiv p/u filtrarea apă cu pompa Sartorius 16828, nr. 63080009, nr.06306332;a.fabricării 2013. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului, ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Căușeni |  |  |
| Lot 51 ph-metru de laborator И-160 Nr-780013,Nr-0223 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Căușeni |  |  |
| Lot 52 Bidistilatorul GEL-2102, nr. 10317408J; a.fabricării 2008 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului, ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Căușeni |  |  |
| Lot 53 Spectrofotometru cu absorbție atomică AA 7000,a.2014. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hăncești |  |  |
| Lot 54 Gazcromatograf GC 2010 Plus,nr.C 11805210922 SA,a.2014. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hăncești |  |  |
| Lot 55 Aparat de ultrapurificare a apei BOECO Pure,nr.41579255,a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului, ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hăncețti |  |  |
| Lot 56 Spectrofotometrul de absorbţie atomică ZEEnit 700P Nr.150Z7P1135 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Comrat |  |  |
| Lot 57 Cromatograf cu gaz Agilent 7890B Nr.CN13443013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Comrat |  |  |
| Lot 58 Spectrofotometrul UV-VIS SPECORD 200 Nr. 223E1576. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Comrat |  |  |
| Spectrofotometrul UV-VIS T-60 Nr.17-1650-01-1060 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Comrat |  |  |
| Lot 59 Autoclav ГК-100 nr.3218 |  |  |  | Servicii de mentenanță, testare hidraulică conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică a manometrelor ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Comrat |  |  |
| Lot 60 Analizator - cititor de microplăci MR -96A |  |  |  | Servicii de mentenanță, testare hidraulică conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică a manometrelor ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Comrat |  |  |
| Lot 61 Cromatograf cu gaz Agilent 7890B cu detector ECD/NPD/FID cu generator de hidrogen si injector automatic, nr. US 13453036, 2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |  |
| Lot 62 Spectrofotometru UV-VIS Specord 200 Plus, nr. 22E1554, 2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |  |
| Lot 63 . Sterilizator cu aburi (autocav,) Sterragar 10/16 SeriaA7-31451 VWR Intern ational PBI S.r.l-Milan, Italia |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |  |
| Sterilizator cu aburi (autocav), Raypa AES-75, 36390 R. Espinar S.L Spania, anul producerii 27.07.2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |  |
| Lot 64 Couptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 06571, nr. 0011733 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |  |
| Lot 65 Vaporizator (rotovapor) cu vid cu pompa pt. concentrarea probelor RE 100-Pro, nr. XZ3B000295 Pompa de vid C410, nr. 169410-22 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului, ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |  |
| Lot 66 Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.86527 ,R. Espinar S.L Spania a. producerii 27.07.2013 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul |  |  |
| Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr. 86524, R. Espinar S.L Spania a. prod 27.07.2013 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul |  |  |
| Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________