| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 Detergent enzimatic compatibil cu masina de spalat Medivators ISA (pentru endoscoape) |  |  |  | Detergent enzimatic compatibil cu masina de spalat Medivators ISA, canistra de minim 5 litri, cantitatea 1 canistra minim 320 dezinfecții (cicluri de spalare). Compatibilitatea produsului cu masina de spalat mentionata sa fie garantata de producator. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Dezinfectant pe baza de acid peracetic compatibil cu masina de spalat Medivators ISA (pentru endoscoape) |  |  |  | Dezinfectant pe baza de acid peracetic compatibil cu masina de spalat Medivators ISA Compatibilitatea produsului cu masina de spalat mentionata sa fie garantata de producator. Canistra minim 10 litri , 1 canistra minim 50 cicluri de spalare. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |