Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_________din ____________(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a acoperișului canalului orizontal de evacuare a gazelor de ardere

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticuri, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația din BCA sau plăci vată |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Strat termoizolant din produse de vată minerală, la acoperișuri, executat cu saltele din vată minerală, în poduri uscate necirculare, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 20% 145 кg/m3 t-50mm |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, drișcuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (нижний слой) |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (верхний cлой) |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se considera 10 pe orizontală) |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |
|  | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 15 km |  |  |  | Conform caracteristicilor tehnice și cerințelor expuse în Caietul de sarcini |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_________din ____________(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a acoperișului canalului orizontal de evacuare a gazelor de ardere

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi | m2 | 214,00 |  |  |  |  | Lucrările se vor executa de către operatorul economic în termen de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice de la semnarea contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 45261910-6 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticuri, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația din BCA sau plăci vată | m2 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Strat termoizolant din produse de vată minerală, la acoperișuri, executat cu saltele din vată minerală, în poduri uscate necirculare, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 20% 145 кg/m3 t-50mm | m2 | 182,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, drișcuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm | m2 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (нижний слой) | m2 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (верхний cлой) | m2 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se considera 10 pe orizontală) | t | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 | t | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45261910-6 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 15 km | t | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: