Anexa nr. 2

la Documentația standard

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor electrice
                                         prin procedura de cerere a ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31600000-2 | 1. Cablu PVC 3x1,5 mm² | m | 300 | Cablu PVC 3x1,5 mm² | 4000,00 |
| 2. | 31600000-2 | 2. Cablu PVC 3x2,5 mm² | m | 300 | Cablu PVC 3x2,5 mm² | 5250,00 |
| 3. | 31600000-2 | 3. Cablu flexibil KG 2x2,5 mm² | m | 200 | Cablu flexibil KG 2x2,5 mm² | 4000,00 |
| 4. | 31600000-2 | 4. Cablu NYM-J 3x1.5mm | m | 800 | Cablu NYM-J 3x1.5mm | 12666,67 |
| 5. | 31600000-2 | 5. Cablu NYM-J 3x2.5mm | m | 800 | Cablu NYM-J 3x2.5mm | 16666,67 |
| 6. | 31600000-2 | 6. Cablu NYM-J 3x4mm | m | 100 | Cablu NYM-J 3x4mm | 3000,00 |
| 7. | 31600000-2 | 7. Cablu NYM-J 5x4mm | m | 100 | Cablu NYM-J 5x4mm | 4083,33 |
| 8. | 31600000-2 | 8. Tub gofrat spiralat | m | 500 | Tub gofrat spiralat, gri, 20mm, 750 N, cu fir de oțel. | 2916,67 |
| 9. | 31600000-2 | 9. Tub gofrat spiralat | m | 200 | Tub gofrat spiralat, gri, 25mm , 750 N, cu fir de oțel. | 1833,33 |
| 10. | 31600000-2 | 10. Canal din plastic | m | 300 | Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm | 4500,00 |
| 11. | 31600000-2 | 11. Canal din plastic | m | 400 | Canal din plastic, alb, 2000x10x16 mm | 5333,33 |
| 12. | 31600000-2 | 12. Tub led 9-11W | buc | 1150 | Tub led 9-11W, lumina alba rece 5500-6000k, 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu. | 81458,33 |
| 13. | 31600000-2 | 13. Tub led 18-21W | buc | 200 | Tub led 18-21W lumina alba rece 5500-6000K , 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu | 22000,00 |
| 14. | 31600000-2 | 14. Corp de iluminat liniar LED | buc | 95 | Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, garanție:60 luni. | 31270,83 |
| 15. | 31600000-2 | 15. Corp de iluminat liniar LED | buc | 70 | Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 45-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, garanție:60 luni. | 26833,33 |
| 16. | 31600000-2 | 16. Corp de iluminat led exterior | buc | 160 | Corp de iluminat led exterior, puterea 10-12W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 170mm , înălțimea 22 mm. | 26000,00 |
| 17. | 31600000-2 | 17. Corp de iluminat led exterior | buc | 180 | Corp de iluminat led exterior ,puterea 17-19W, culoarea luminii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei -aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225mm, înaltimea 22mm. | 31500,00 |
| 18. | 31600000-2 | 18. Corp de iluminat led exterior | buc | 120 | Corp de iluminat led exterior, puterea 24-25W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm. | 24000,00 |
| 19. | 31600000-2 | 19. Corp de iluminat led interior | buc | 80 | Corp de iluminat led interior, puterea 17-19W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 200mm. | 15333,33 |
| 20. | 31600000-2 | 20. Bec LED | buc | 300 | Bec LED, 10-12 W, soclu E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni. | 11250,00 |
| 21. | 31600000-2 | 21. Panel LED | buc | 20 | Panel LED, încastrat în tavan, puterea 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V,culoarea luminii 4000K, luminozitatea 4320Lm, IP20, mărime: 596*596mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni. | 8250,00 |
| 22. | 31600000-2 | 22. Panel LED | buc | 130 | Panel LED, încastrat în tavan, 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,mărime: 596*596mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni. | 53625,00 |
| 23. | 31600000-2 | 23. Corp de iluminat cu capac | buc | 6 | Corp de iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, liniar, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care să îndeplinească și funția de radiator 1,5mm, IP20, mărime 3000*100*70 mm, transformator IP67 inclus in set, Garantie: 60luni | 4250,00 |
| 24. | 31600000-2 | 24. Corp de iluminat LED | buc | 15 | Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune( rezistent la lovituri) | 20625,00 |
| 25. | 31600000-2 | 25. Senzor miscare cu microunde | buc | 150 | Senzor miscare cu microunde, 360 º, tensiunea de alimentare 220-240 VAC,distanța de detecție: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabilă) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambianta < 3-2000 LUX (reglabilă), înălțimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, garanţie minim 24 luni. | 25625,00 |
| 26. | 31600000-2 | 26. Sensor de mișcare cu infrarosu | buc | 130 | Sensor de mișcare cu infrarosu, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanţie minim 24 luni | 13000,00 |
| 27. | 31600000-2 | 27. Sensor noapte-zi | buc | 15 | Sensor noapte-zi ,dimensiuni (L x W x H x Ø)145 x 62 mm,puterea (W)1200 W, tensiune (V) 220 - 240V, gradul de protecţie (IP) IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, nivel de iluminare (lux) 50. | 1000,00 |
| 28. | 31600000-2 | 28. Placa din aluminiu | buc | 150 | Placa din aluminiu, circuite cu leduri integrate 11W , 48 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 6000K, dimensiunile plăcii: 9.8 x 560 mm | 8125,00 |
| 29. | 31600000-2 | 29. Pastă termică -30˚~280˚ | buc | 8 | Pastă termică -30˚~280˚ | 333,33 |
| 30. | 31600000-2 | 30. Driver pentru placa 11/18 W |  | 1 | Driver pentru placa 11/18 W | 37,50 |
| 31. | 31600000-2 | 31. Placă din aluminiu - circuite cu leduri integrate 18 W | buc | 80 | Placă din aluminiu - circuite cu leduri integrate 18 W, 120 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 6000K, dimensiunile plăcii : 9.8 x 1170 mm | 5333,33 |
| 32. | 31600000-2 | 32. Draiver led 198-201W | buc | 15 | Draiver led 198-201W, parametrii de intrare: tensiunea 85-265 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 16,6A, ip67,ʎ>88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție:60 luni. | 9375,00 |
| 33. | 31600000-2 | 33. Draiver led 149-151W | buc | 15 | Draiver led 149-151W, parametrii de intrare: tensiunea 170-264 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A, ip67,ʎ>88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție 60 luni. | 8125,00 |
| 34. | 31600000-2 | 34. Bandă de izolat din PVC ignifugă, | buc | 150 | Bandă de izolat din PVC ignifugă, lăţimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m , culoarea albă | 4375,00 |
| 35. | 31600000-2 | 35. Priză cu împămîntare euro, simplă, externă | buc | 50 | Priză cu împămîntare euro, simplă, externă, IP-44, 16A,220V, culoarea albă. | 2916,67 |
| 36. | 31600000-2 | 36. Priză cu împămîntare euro simplă | buc | 90 | Priză cu împămîntare euro simplă, cu protecție la atingere directă, internă, cu posibilitatea de a le monta in ramă ,16A,220V, culoarea albă | 3900,00 |
| 37. | 31600000-2 | 37. Priză cu împămîntare euro dublă internă | buc | 90 | Priză cu împămîntare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, 16A,220V, culoarea albă. | 6750,00 |
| 38. | 31600000-2 | 38. Întrerupător intern cu o clapă | buc | 100 | Întrerupător intern cu o clapă 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă. | 5833,33 |
| 39. | 31600000-2 | 39. Întrerupător intern cu o două clape | buc | 100 | Întrerupător intern cu o două clape, 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă. | 6250,00 |
| 40. | 31600000-2 | 40. Întrerupător extern cu o clapă | buc | 40 | Întrerupător extern cu o clapă, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă. | 2533,33 |
| 41. | 31600000-2 | 41. Întrerupător extern cu doua clapete | buc | 40 | Întrerupător extern cu doua clapete, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea alba. | 2566,67 |
| 42. | 31600000-2 | 42. Ramă pu prize și întrerupatoare | buc | 30 | Ramă pentru prize și întrerupătoare , dublă,orizontală,din plastic , culoarea albă. | 375,00 |
| 43. | 31600000-2 | 43. Ramă pu prize și întrerupatoare | buc | 30 | Ramă pu prize și întrerupatoare , triplă,orizontală, din plastic,culoarea albă. | 550,00 |
| 44. | 31600000-2 | 44. Priză și fisă euro | buc | 10 | Priză și fisă euro , cu fixare pe perete , industrială, 5poli, 32A , ip 65, 380v, matereal abs, forma alungită. | 3000,00 |
| 45. | 31600000-2 | 45. Furcă (fisă)euro și priză | buc | 5 | Furcă (fisă)euro și priză , mobilă , industrială, 5poli, 25A , ip 67, 380v, matereal abs. | 1166,67 |
| 46. | 31600000-2 | 46. Furcă (fisă) euro | buc | 120 | Furcă (fisă) euro, cu împămîntare, 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug, durabil. | 2500,00 |
| 47. | 31600000-2 | 47. Întrerupător automat diferențial AVDT | buc | 20 | Întrerupător automat diferențial AVDT, 2Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A ,0,30mA, cu greutate nu mai mică de - 188gr, gradul de etanşietate - IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere nom.(kA)10 , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220, montarea pe DIN - reică. | 9333,33 |
| 48. | 31600000-2 | 48. Întrerupător automat AD | buc | 24 | Întrerupător automat AD, 1Pol,caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de - 108gr, gradul de etanşietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică . | 1500,00 |
| 49. | 31600000-2 | 49. Întrerupător automat AD | buc | 12 | Întrerupător automat AD, 3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de - 345gr, gradul de etanşietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică . | 2800,00 |
| 50. | 31600000-2 | 50. Întrerupător automat AD | buc | 10 | Întrerupător automat AD, 3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de - 360gr, gradul de etanşietateIP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică . | 3166,67 |
| 51. | 31600000-2 | 51. Separator de sarcină 3Poli | buc | 10 | Separator de sarcină 3Poli, curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de - 252gr, gradul de etanşietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere nom.(kA)10, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală380, montarea pe DIN-reică , | 2333,33 |
| 52. | 31600000-2 | 52. Întrerupator automat diferențial AVDT | buc | 5 | Întrerupator automat diferențial AVDT, 3Poli+N, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 32A 0,30mA, cu greutate nu mai mică de - 551gr, gradul de etanşietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reica . | 3958,33 |
| 53. | 31600000-2 | 53. Programator digital zilnic cu 2 canale | buc | 2 | Programator digital zilnic cu 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300W, gradul de protecție IP-20, temperatura de lucru -5…45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA. | 1416,67 |
| 54. | 31600000-2 | 54. Cutie de distribuție | buc | 50 | Cutie de distribuție pentru conectarea firelor electrice , rotundă ,diametrul 9-15 cm, externă, ip65,plastic, culoarea gri. | 1458,33 |
| 55. | 31600000-2 | 55. Cutie de distribuție | buc | 30 | Cutie de distribuție pentru conectarea firelor electrice , 100x120mm, internă, ip65, plastic, culoarea gri. | 1250,00 |
| 56. | 31600000-2 | 56. Ventilator axial | buc | 180 | Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm. | 42000,00 |
| 57. | 31600000-2 | 57. Ventilator axial | buc | 10 | Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W , debit aer 150m3/h, diametru 120mm. | 3750,00 |
| 58. | 31600000-2 | 58. Burghiu beton SDS plus | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm | 2000,00 |
| 59. | 31600000-2 | 59. Burghiu beton SDS plus | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm | 2666,67 |
| 60. | 31600000-2 | 60. Burghiu beton SDS plus | buc | 30 | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm | 1250,00 |
| 61. | 31600000-2 | 61. Burghiu beton SDS plus | buc | 30 | Burghiu beton SDS plus Ø8.0x160x100mm | 1750,00 |
| 62. | 31600000-2 | 62. Burghiu beton SDS plus | buc | 15 | Burghiu beton SDS plus Ø10.0x160x100mm | 1000,00 |
| 63. | 31600000-2 | 63. Burghiu beton SDS plus | buc | 15 | Burghiu beton SDS plus Ø12.0x160x100mm | 1125,00 |
| 64. | 31600000-2 | 64. Burghiu cu cap suliță pentru sticlă și teracotă | buc | 20 | Burghiu cu cap suliță pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, Ø6.0 mm | 2500,00 |
| 65. | 31600000-2 | 65. Diblu cu surub SMK | buc | 1000 | Diblu cu surub SMK 6x40mm, (cutie cite200 buc) | 583,33 |
| 66. | 31600000-2 | 66. Diblu cu surub SMK | buc | 50 | Diblu cu surub SMK 10x60mm, | 625,00 |
| 67. | 31600000-2 | 67. Set 19 burghie pentru metal, diametru | buc | 4 | Set 19 burghie pentru metal, diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm | 2000,00 |
| 68. | 31600000-2 | 68. Bită 25 mm 15 buc | buc | 6 | Bită 25 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc, Ph2 – 3 buc , Ph3 – 1 buc , Pz1 – 1 buc, Pz2 – 6 buc , Pz3 – 1 buc, T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.) | 1800,00 |
| 69. | 31600000-2 | 69. Bită 57 mm 15 buc | buc | 6 | Bită 57 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc , Ph2 – 3 buc , Pz1 – 1 buc , Pz2 – 6 buc , Pz3 – 2 buc , T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.) | 1700,00 |
| 70. | 31600000-2 | 70. Suport de biți magician | buc | 4 | Suport de biți magician -magnetic | 766,67 |
| 71. | 31600000-2 | 71. Scara pliantă dublă | buc | 1 | Scara pliantă dublă, înălțimea 160-180, 2 x 4 trepte, din profil de aluminiu extrudat, adîncimea treptei 90 mm, lățimea treptei 360 mm, urcarea pe ambele părți, lățimea platformei 315 mm, adîncimea platformei 200 mm, materialul cadrului - aluminiu, materialul treptelor- aluminiu, capacitatea portantă -150 kg, picioarele cu capace mari antiderapante și profilate din cauciuc, număr tronsoane: 2 | 3750,00 |
| 72. | 31600000-2 | 72. Rucsac pentruu scule | buc | 7 | Rucsac pentruu scule, țesătură din poliester de înaltă rezistență, cu o densitate țesută de 1.200 denari, fund de plastic impermeabil, compartiment captușit separat pentru laptop, tabletă sau documente A4 ,cutiuțe de umăr căptușite pe curele pentru un transport ergonomic și confortabil al sculelor, capac din plasă 3D pe spatele rucsacului, multe buzunare pentru organizarea maximă a amplasării sculelor și a pieselor mici, buzunar lateral cu capacitatea de a plasa și fixa obiecte lungi, suport de bandă metalică, volumul 40 L, dimensiuni (L x l x Î) (mm) 340 x 470 x 230. | 7583,33 |
| 73. | 31600000-2 | 73. Cleste patent | buc | 7 | Cleste patent, cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pană la 1500V, fabricat din otel , 180mm, aliaj crom-vanadiu. | 4666,67 |
| 74. | 31600000-2 | 74. Set șurubelnițe | buc | 7 | Set șurubelnițe cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pană la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x : PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm | 4083,33 |
| 75. | 31600000-2 | 75. Cleste tăietor lateral | buc | 7 | Cleste tăietor lateral , cu mînere ergonomice din două componente ,anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pană la 1500V, fabricat din otel , 180mm, aliaj crom-vanadiu | 5250,00 |
| 76. | 31600000-2 | 76. Nivela din aluminiu, magnetică, antișoc | buc | 7 | Nivela din aluminiu, magnetică, antișoc , 3 bule de aer, lungimea - 250mm | 1458,33 |
| 77. | 31600000-2 | 77. Ciocan de tîmplărie | buc | 7 | Ciocan de tîmplărie, greutatea 300g, cu mîner de metal si gheara, mînerul este un tub metalic cu un strat de cauciuc termic la capăt. | 1750,00 |
| 78. | 31600000-2 | 78. Indicator de tensiune pin 90 | buc | 7 | Indicator de tensiune pin 90-2M | 875,00 |
| 79. | 31600000-2 | 79. Ciocan de lipit, puterea 75 W | buc | 2 | Ciocan de lipit,puterea 75 W, tensiune 230 V | 666,67 |
| 80. | 31600000-2 | 80. Ciocan de lipit, puterea 40 W | buc | 2 | Ciocan de lipit,puterea 40 W, tensiune 230 V | 466,67 |
| 81. | 31600000-2 | 81. Aliaj pentru lipire cositor cu colofoniu | buc | 10 | Aliaj pentru lipire cositor cu colofoniu, 1-2 mm, 200-250 g | 1250,00 |
| 82. | 31600000-2 | 82. Cleşte ampermetric digital AC/DC | buc | 1 | Cleşte ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afişaj utilizat iluminat LCD, interval măs. curent DC 100mA...600A, interval măs. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acurateţe măs. curent DC ± (2% + 5 cifre), acurateţe măs. curent AC ± (2% + 5 cifre), interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acurateţe măs. tens. DC ±(1% + 5 cifre), interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acurateţe măs. tens. AC ± (1,5% + 5 cifre) măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistenţă 100mΩ...600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ, acurateţe măs. rezistenţă ±(1% + 5 cifre), interval măsurare capacitate 0.1...100µF/ 1000µF, acurateţe măsurare capacitate ± (1% + 4 cifre), interval măsurare frecvenţă 5...500Hz, acurateţe măsurare frecvenţă ± (0,5% + 5 cifre), testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<30Ω, testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfaţă, Bluetooth | 11916,67 |
| 83. | 31600000-2 | 83. Plăcuță de avertizare | buc | 20 | Plăcuță de avertizare ,,pericol de viata,,Vector ilustraţie de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenţie pericol triunghiular negru şi galben | 666,67 |
| 84. | 31600000-2 | 84. Ruletă cu magnet, cu fixare | buc | 7 | Ruletă cu magnet, cu fixare, 5 m x 19 mm, carcasă fabricată din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare, lungimea 5m | 1166,67 |
| 85. | 31600000-2 | 85. Forbox d-16 mm² | buc | 50 | Forbox d-16 mm² | 1875,00 |
| 86. | 31600000-2 | 86. Forbox d-25 mm² | buc | 50 | Forbox d-25 mm² | 2500,00 |
| 87. | 31600000-2 | 87. Conectori wago pu cablu cu 3 contacte | buc | 850 | Conectori wago pu cablu cu 3 contacte, 3*0,2-4 mm² Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune -450 V , Curent -32A Numărul de fire 3 | 9208,33 |
| 88. | 31600000-2 | 88. Conectori wago pu cablu cu 5 contacte | buc | 340 | Conectori wago pu cablu cu 5 contacte, 5*0,2-4 mm² Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune -450 V , Curent -32A Numărul de fire 5 | 4533,33 |
| 89. | 31600000-2 | 89. Disc pt polizor unghiular | buc | 30 | Disc pt polizor unghiular,diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotație admisă: 6600 rot/min, pentru metal. | 750,00 |
| 90. | 31600000-2 | 90. Lame pentrut cutit | buc | 10 | Lame pentrut cutit 18mm, un set -10buc, lătimea lamei 18mm, lungimea lamei 10,5-11cm grosimea 0.5mm, | 458,33 |
| 91. | 31600000-2 | 91. Cutter universal cu lamă de rupere | buc | 10 | Cutter universal cu lamă de rupere- 18mm,cu rezerve de 6 lame | 1016,67 |
| 92. | 31600000-2 | 92. Arzător rotund pentru plită electrica | buc | 10 | Arzător rotund pentru plită electrică, ceramică,puterea 2000w, cu 4 borne de conectare , cu protecție termică, diametru arzător 220 mm. | 2916,67 |
| 93. | 31600000-2 | 93. Arzător rotund pentru plită electrica | buc | 10 | Arzător rotund pentru plită electrica, ceramică, puterea 1500w, cu 4 borne de conectare , cu protecție termică, diametru arzător 180 mm | 1333,33 |
| 94. | 31600000-2 | 94. Regulator pentru plită electrică | buc | 20 | Regulator pentru plită electrică, cu 8borne de conectare, cu 7poziții de comutare, dimensiuni 27/50/30 mm | 1500,00 |
| 95. | 31600000-2 | 95. Conductor siliconic | m | 50 | Conductor siliconic cu tresa din fibră de sticlă SIF/GL 1.5 mm, utilizat la plitele electrice. | 708,33 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 699400,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 2 zile lucrătoare din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 12 luni pentru pozițiile ce prevăd termen de garanție, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și Recomandări la contractele atașate semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 12. | Declarație privind prezentarea mostrelor sau copia pasaportului tehnic; | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Acte suplimentare | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Cerințe suplimentare | Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Marcel Abraș________________   .