CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente în cabinetul nr.14, din blocul de studii al I.P. Scoala Profesionala nr.5 din mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinetul Nr 14 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 5,3000 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 63,6000 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,7000 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,6000 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti placaj din lemn | m2 | 62,2500 |
| 6 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1,8500 |
| 7 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,8500 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,8500 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 9 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 85,7000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,7000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85,7000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,7000 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85,7000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,7000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,7000 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 16 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 111,0000 |
| 17 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 18,7000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 129,5000 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 129,5000 |
| 20 | СF62A | Acoperire decorativa ("tencuiala satrok) a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor | m2 | 129,5000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 129,5000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 129,5000 |
|  |  | 1.1.4. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi |  |  |
| 23 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 11,3000 |
| 24 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la ferestre | m | 39,0000 |
| 25 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 11,3000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund | m2 | 11,3000 |
| 27 | СF62A | Acoperire decorativa ("tencuiala satrok) a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor | m2 | 11,3000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund | m2 | 11,3000 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,3000 |
|  |  | 1.1.5. Pardosele |  |  |
| 30 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura | m3 | 8,3500 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 86,3000 |
| 32 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 86,3000 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,3000 |
| 34 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari 400*400 mm | m2 | 86,3000 |
| 35 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 53,0000 |
|  |  | 1.1.6. Usi metalice |  |  |
| 36 | CK56C | Instalarea usi din metal cu protectia contra focului: Usi metalice cu prag 2,3 x 1,48 - 2bucati. Atentie : Usile se fac la comanda, dupa dimensiunele necesare. exterior tabla metalica, interior MDF, inclusiv miez de vata minerala densitatea de 135) culoarea si placa de MDF vor fi coordonate cu beneficiarul toate detaliile. | m2 | 6,8000 |
|  |  | 1.1.7. Incalzirea |  |  |
| 37 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,6000 |
| 38 | RpIC38A | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 32 mm | buc | 2,0000 |
| 39 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(se exclude dop,cinepa) | m | 30,0000 |
| 40 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,0000 |
| 41 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,0000 |
| 42 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 5,0000 |
| 43 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente,h=500 | buc | 5,0000 |
| 44 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 30,0000 |
| 45 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,6000 |
|  |  | 2. Retele electrice interioare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panouri de distributie din metal |  |  |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32, 1 poli, In-20A | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C5/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 50 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED exterior, iluminare neutra, 600x600 mm*12m (coordordonat cu beneficiarul) | 100 buc | 0,1200 |
|  |  | 2.1.3. Cabluri |  |  |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,6000 |
| 52 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-3*2,5 | m | 120,0000 |
| 53 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 140,0000 |
|  |  | 2.1.4. Tub gofrat (de creat resursa) |  |  |
| 54 | 08-02-409-1 | Tub gofrat | 100 m | 2,6000 |
|  |  | 2.1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 55 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0200 |
| 56 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | 100 buc | 0,0900 |
| 57 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 58 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31pret de piata | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata | Intrerupator BH32-1P/20A | buc | 1,0000 |
| 60 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 61 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 62 |  | Aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw Gree GWH12AFC-K6DNA1F/I sau analogic | buc | 1,0000 |