Anexa nr.23

la Documentația standard

nr.     ocds-b3wdp1-MD-1781093270643

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1781093270643 din 10.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb cu servicii de demontare/montare inclus pentru sistemele de climatizare Daikin VRV și sistemele de ventilare a Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42512000 | PCB ASSY FN380-Y-1A nr. schema 2P273635-1 RXYQ16T7Y1B servicii demontare/montare inclus | buc. | 6 |  |  |  |  | Livrarea, demontarea și montarea bunurilor se va efectua în termen de cel mult 28 zile calendaristice din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3. | MD17ML022510000000002341 |
|  | PCB ASSY PC13001-2 nr. schema 2P265624-31 RXYQ16T7Y1B nr. E7-2 servicii demontare/montare inclus | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB ASSY PC13001-1 nr. schema 2P265624-30 RXYQ16T7Y1B nr. E6-2 servicii demontare/montare inclus | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY PC1130-1 nr. schema 2P308782-1 RXYQ16T7Y1B nr.E10 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY PC1131-1 nr. schema 2P308781-1 RXYQ16T7Y1B nr.E9 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ16T7Y1B nr. A1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ16T7Y1B nr. A2 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ20T7Y1B nr. A1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J RXYQ20T7Y1B nr. A2 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN MOTOR DFA75B1 nr. schema 2P343735-1 RXYQ20T7Y1B nr. E1-2 servicii demontare/montare inclus | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY PC1116-1 nr. schema 2P309908-1 RXYQ10T7Y1B nr. E10 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | WIRE HARNESS ASSY (COMPRESSOR) 3P385398-1 RXYQ12T7Y1B servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY PC1116-1 nr. schema 2P309908-1 RXYQ10T7Y1B nr. E10 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T RXYQ18T7Y1B nr. A1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY PC1130-1 nr. schema 2P308782-1 RXYQ18T7Y1B nr. E10 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | COOLING PASTE G-777 90gr. 4P379103-3 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INVERTER ASSY PC1116-3 2P309906-1 RXYQ18T7Y1B nr. E9 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 270x70mm 4P326090-1 servicii demontare/montare inclus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42512000 | Curele transmisie DERBY SPB X 2350 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  | Livrarea, demontarea și montarea bunurilor se va efectua în termen de cel mult 28 zile calendaristice din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3. | MD17ML022510000000002341 |
|  | Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 servicii demontare/montare inclus | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Curele transmisie DERBY SPB X 2350 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 servicii demontare/montare inclus | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bag filter 428 × 428 × 300 class M5 (ePM10), Product code: 1-2-0303-0076 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bag filter 428 × 428 × 300 class G4 (Coarse 65%), Product code: 1-2-0302-0003 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Curele transmisie DERBY SPB X 2350 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre ventilare ФВК-36-600-4-F7/25 servicii demontare/montare inclus | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre ventilare ФВК-66-600-8-F7/25 servicii demontare/montare inclus | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atenție:   Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării sistemelor de climatizare Daikin și sistemele de ventilare a Terminalului, până la data limită de depunere a ofertelor.

Semnat:  _______________  Numele, Prenumele: ________________________________  În calitate de:  ________________

Ofertantul: ______________________  Adresa: _____________________________________________________________