# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale pentru anul 2019

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman"

- IDNO:1003600150602

- Adresa: or. Сhişnău, str. Korolenko,2

- Numărul de telefon/fax: 022829016

- Adresa de e-mail: imspinn@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire obiectului lotului | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descrierea lot |  |
| 1 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4 | Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm |  | 2 | 1 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm |  |
| 2 | Consumabile pentru Elecrocuagulator EHVC 9301 | Cablu cu suport de electrod monopolar |  | 30 | 1 | Cablu-Suport p-u electrozi bipolari. Parte instrumentală - conectare la pensete (standard american). Partea hardware este două bujie de 4 mm. Lungimea cablului 3 m |  |
| 3 | Consumabile pentru Elecrocuagulator EHVC 9302 | Cablu cu suport pentru electrod bipolar |  | 30 | 1 | Cablu-Suport p-u electrozi bipolari. Parte instrumentală - conectare la pensete (standard european). Partea hardware este două bujie de 4 mm. Lungimea cablului 3 m |  |
| 4 | Consumabile pentru Elecrocuagulator EHVC 9303 | Electrod pasiv |  | 30 | 1 | Cablu-Suport p-u electrozi bipolari. Parte instrumentală - conectare la pensete (standard american). Partea hardware este două bujie de 4 mm. Lungimea cablului 3 m |  |
| 5 | Consumabile pentru Elecrocuagulator "Force 300" cu carucior | Cablu cu suport de electrod monopolar |  | 30 | 1 | Cablu-Suport p-u electrozi bipolari. Parte instrumentală - conectare la pensete (standard american). Partea hardware este două bujie de 4 mm. Lungimea cablului 3 m |  |
| 6 | Consumabile pentru Elecrocuagulator "Force 300" cu carucior | Cablu cu suport pentru electrod bipolar |  | 30 | 1 | Cablu-Suport p-u electrozi bipolari. Parte instrumentală - conectare la pensete (standard american). Partea hardware este două bujie de 4 mm. Lungimea cablului 3 m |  |
| 7 | Consumabile pentru Laser portativ, model Pro diode 980nm | Piesa de mînă |  | 1 | 1 | Piesa de mână pentru fibre optice din oțel inoxidabil |  |
| 8 | Consumabile pentru Laser portativ, model Pro diode 980nm | Fibra optică 1000 nm |  | 50 | 5 | Fibra optică 1000 nm, vârf sferic, steril |  |
| 9 | Consumabile pentru microscopul OPMI PENTERO 900 K. ZEISS | Husa sterila |  | 50 | 1 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 |  |
| 10 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-87 | Husa sterila |  | 30 | 1 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-87 |  |
| 11 | Consumabile pentru USG SonoSITE | Husa sterila |  | 25 | 1 | pentru asigurarea sterilitatii pe intreaga lungime a firului sondei. |  |
| 12 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Senzor de flux |  | 6 | 1 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 13 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Kit spirometrie |  | 3 | 3 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" (1 set = 20buc.) |  |
| 14 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Kit de mentenanta pentru Modulul de gaze |  | 3 | 3 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 15 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Capcana de apa pentru modulul de gaze |  | 1 | 5 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" (1 set = 10 buc.) |  |
| 16 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Senzor O2 |  | 2 | 1 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 17 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Filtre pentru canistra de sorbent |  | 1 | 5 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" (set de 40 filtre) |  |
| 18 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Circuit de respiratie |  | 2000 | 1 | a) Doua furtune gofrate cu o lungime de 700-900 mm - 1 buc. b) Un furtun cu o lungime de 200-600 mm cu un diametru 15F / 22F - 1 buc. c) Capcană de apă autoclavabilă - 1 buc. d) Sac de respiratie - 1 buc. |  |
| 19 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Linie CO2 pentru modulul de gaze GE EsCaiO |  | 5 | 5 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2"(1 set = 10 buc.) |  |
| 20 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Filtru de retur a gazelor |  | 3 | 1 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 21 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Valva pentru presiunea negativa |  | 3 | 1 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 22 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Condenser |  | 3 | 1 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 23 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | WHOLE UNIT FRU, E-SCAIO-00-ASSY |  | 1 | 1 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" |  |
| 24 | Consumabile pentru Masinele de anestezie si Aparatele de ventilare pulmonara | Filtru respirator hidrotermic pentru aparatele de anestezie şi ventilare |  | 4500 | 1 | antibacterial şi antiviral 99.99% , pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 |  |
| 25 | Consumabile pentru Aparatele de anestezie | Cateter Mount |  | 1000 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 26 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Cablu de conexiune NIPB |  | 3 | 1 | Cablu de conexiune NIPB |  |
| 27 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Sensor SpO2, reutilizabil |  | 10 | 1 | SpO2, reutilizabil, model DS-100A/512E(p/u deget), pentru adulti, 3m |  |
| 28 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Manseta reutilizabila |  | 30 | 1 | p/u un pacient, model CM1503, p/u brat, circumferinta 25-35cm, |  |
| 29 | Consumabile pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | Cablu bilateral pentru senzor, reutilizabil |  | 1 | 1 | bilateral p/u senzor, reutilizabil, pentru Oximetru cerebral Invos 5100G |  |
| 30 | Consumabile pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | Senzor soma pentru adulti |  | 2 | 1 | pentru adulti, pentru Oximetru cerebral Invos 5100G |  |
| 31 | Consumabile pentru Laringoscop | Lampă xenon 2.5V |  | 20 | 1 | Lampă xenon 2.5V, pentru Laringoscop |  |
| 32 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Electrozi punte |  | 3 | 5 | Electrozi punte |  |
| 33 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Cabluri p/u conectare electrozi |  | 2 | 5 | Cabluri p/u conectare electrozi |  |
| 34 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Electrod pentru ureche |  | 2 | 5 | Electrod pentru ureche |  |
| 35 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Caciula pentru electrozi |  | 1 | 1 | Caciula pentru electrozi |  |
| 36 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Gel electroconductiv 0.250 kg |  | 150 | 25 | Gel de contact cu conductivitate electrica ridicata pentru amplificarea semnalului in cazul encefalogramei. Viscozitate ridicata. Capac comod pentru aplicare |  |
| 37 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model Comen C50 | Sensori reutilizabili |  | 10 | 1 | SpO2, reutilizabil, pentru adulti, 3m |  |
| 38 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model Comen C50 | Manseta reutilizabila |  | 20 | 1 | model CM1503, pentru brat, circumferinta 25-35cm, |  |
| 39 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model Star A800 | Sensori reutilizabili |  | 8 | 1 | SpO2 reutilizabili, lungime 3m |  |
| 40 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model Star A800 | Manseta reutilizabila |  | 8 | 1 | model CM1503, pentru brat, circumferinta 25-35cm, |  |
| 41 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | Manseta pentru un pacient |  | 20 | 1 | model CM1503, pentru brat, circumferinta 25-35cm, |  |
| 42 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | Manseta pentru un pacient |  | 5 | 1 | model CM1505, pentru coapsa, circumferinta 46-66cm, latime vezica urinara 20.5cm |  |
| 43 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | Sensori reutilizabili |  | 5 | 1 | SpO2 reutilizabili, lungime 3m |  |
| 44 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Filtru de admisie de aer |  | 4 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii |  |
| 45 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Filtru de intrare de oxigen |  | 3 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii |  |
| 46 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Diafragmă expiratie |  | 2 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii |  |
| 47 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Cartus pentru filtru |  | 2 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii |  |
| 48 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Separator de apă |  | 2 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii |  |
| 49 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Senzor de concentratie |  | 3 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, concentratie O2 |  |
| 50 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Senzor CO2, reutilizabil |  | 2 | 1 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, reutilizabil CO2 |  |
| 51 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Set/Chit de mentinanță |  | 4 |  | * Diafragma exploatorie * Hepa filtru * Filtru extern 2buc. * Filtru pentru senzor de presiune 2buc. |  |
| 52 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Senzor galvanic |  | 4 |  | Senzor galvanic O2 |  |
| 53 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si a Masinelor de anestezie | Umidificator |  | 10 | 1 | Baioneta+Vas |  |
| 54 | Consumabile pentru analizatorul RAPID Point 500, Siemens | Cartus de masurare, 400 teste |  | 15 | 1 | Compatibil cu analizatorul RAPID Point 500, Siemens |  |
| 55 | Consumabile pentru analizatorul RAPID Point 500, Siemens | Cartus de spalare |  | 12 | 1 | Compatibil cu analizatorul RAPID Point 500, Siemens |  |
| 56 | Consumabile pentru Electroencefalograf computerizat cu polisonograf | Caciula pentru electrozi |  | 1 | 1 | Compatibil Electroencefalograf computerizat. Marimea M-L (52-58) |  |
| 57 | Consumabile pentru Electroencefalograf computerizat cu polisonograf | Electrozi nasture |  | 30 | 5 | ( tip cupa ), diametru 6mm, cablu 10cm, 10culori(ambalaj 10 buc.) |  |
| 58 | Consumabile pentru Oftalmoscop Heine Beta 200S | Lampă xenon 3.5V |  | 10 | 1 | Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S. Xenon 3.5V |  |
| 59 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | Acumulator |  | 2 | 1 | Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S Heine |  |
| 60 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Centura pentru piept |  | 1 | 1 | rosie, dimensiune mare P8 CHEST BELT - SIZE LARGE RED |  |
| 61 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Centura pentru abdomen |  | 1 | 1 | rosie, dimensiune mare P8 ABDOMEN BELT - SIZE LARGE RED |  |
| 62 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Centura pentru piept |  | 1 | 1 | P8 CHEST BELT - SIZE medium |  |
| 63 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Centura pentru abdomen |  | 1 | 1 | P8 ABDOMEN BELT - SIZE medium |  |
| 64 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Centura pentru piept |  | 1 | 1 | P8 CHEST BELT - SIZE small |  |
| 65 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Centura pentru abdomen |  | 1 | 1 | P8 ABDOMEN BELT - SIZE small |  |
| 66 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Canula nazala |  | 1 | 5 | 100 FLOW PRONGS - 100 PIECES, set 100 buc |  |
| 67 | Consumabile pentru Poligraf Sleep Doc | Canula nazala + orala |  | 1 | 5 | PT NASAL CANNULA, ADULT, 60 bucati in set |  |
| 68 | Consumabile pentru roenthgen cu braț | Husa din polietilena, transparenta, sterila |  | 50 | 1 | din polietilena, transparenta,sterila C-Arm |  |
| 69 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrod de suprafaţă |  | 300 | 1 | De unica folosinţă, compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System |  |
| 70 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrod - cablu de stimulare |  | 1 | 1 | Electrod - cablu de stimulare, compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System |  |
| 71 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrod stimulare de suprafaţă |  | 1 | 1 | Electrod stimulare de suprafaţă, compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System |  |
| 72 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrozi-cablu de suprafata |  | 5 | 1 | Electrozi-cablu de suprafata , compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System |  |
| 73 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Electrod K |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 74 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Electrod Na |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 75 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Electrod de referinta |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 76 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Membrana de asamblare 2258 Medica |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 77 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Tub din silicon pentru reagenti si deseuri |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 78 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Solutie interna de K/Na |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 79 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Valva de dozare a solutiei |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 80 | Consumabile pentru analizatorul PCE-210 | Pompe pentru evacuarea deseurilor |  | 3 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 81 | Consumabile pentru analizatorul PCE-210 | Valva 3 derectionala |  | 2 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 82 | Consumabile pentru analizatorul Selectra Pro XS | Kit anual de mentenanta |  | 1 | 5 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 83 | Consumabile pentru Stat-Fax | Printer Stat-Fax 3300 |  | 1 | 1 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV |  |
| 84 | Consumabile pentruu ECG | Hîrtie p/u imprimantă 21 x 35 cm, smart termostabilă |  | 150 | 1 | termo-cu suprafata lucioasa |  |
| 85 | Consumabile pentruu ECG | Hîrtie p/u imprimantă 110 x 25 cm, smart termostabilă |  | 50 |  | termo-cu suprafata lucioasa |  |
| 86 | Consumabile pentruu ECG | Cleste pentru ECG |  | 2 | 1 | set 4 buc |  |
| 87 | Consumabile pentruu EEG | Set de electrozi pentru EEG |  | 5 | 2 | Conexiune pentru conector de tip crocodil. Marimi 22мм х 34 мм(1set - 100 buc.) |  |
| 88 | Consumabile pentru USG | Hîrtie p/u imprimanta video 110mm*18m |  | 50 | 1 | Termo pentru imprimanta video |  |
| 89 | Saltea antiescara | Saltea antiescara |  | 25 | 1 | Prevenirea și tratamentul escare la nivelul I și II. Dimensiunea saltelei (în stare de funcționare): 200x90x70 cm Materialul saltelei: PVC Numărul de celule: cel putin 130 de celule Mod de funcționare: intermitent, ciclu 10 minute Presiunea de lucru: - 20 +/- 1 kPA Funcționarea compresorului: continuă Consum de energie: 5-10 W Alimentare: 220V / 50Hz Încărcare nu mai mică de: 150 kg Kitul include: saltea, furtunuri de conectare, compresor, kit de reparare. |  |
| 90 | Tensiometru cu fonendoscop | Tip produs Tensiometru |  | 50 | 1 | Tip produs Tensiometru Tip tensiometru Aneroid, manual de brat. Metoda de masurare Mecanica Circumferinta manseta 25-42 cm Plaja de masurare (mm Hg) 20-300 Manometru Para cu supapa Phonendoscop: metal Trusa pentru pastrare si transport Certificat CE 0197 Verificare metrologica valabila |  |
| 91 | Termometru pacientului | Termometru clinic ecologic fara mercur |  | 380 | 1 | Termometru medical din sticlă Interval de măsurare: de la +35 la +42 ° C. Limitele erorii absolute admise: de la -0,15 la +0,1 ºС. Diviziunea scării de preț: 0,1 ºС. Lungimea termometrului: 125 ± 5 mm Axa principală a corpului termometrului oval: 12 ± 0,4 mm Perioada de garanție de 12 luni. Manual de operare Cutie de depozitare Verificare metrologica valabila |  |
| 92 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Curea de cauciuc |  | 2 | 1 | Curea de cauciuc pentru compresorul de aer |  |
| 93 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Set tuburi de înaltă presiune |  | 1 | 5 | Set tuburi de înaltă presiune pentru compresorul de aer |  |
| 94 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Chit mentenanta a supapei VMC |  | 1 | 5 | Chit mentenanta a supapei VMC |  |
| 95 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Supapa de admisie a aerului |  | 1 | 5 | Pentru compresorul de aer |  |
| 96 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Filtru pentru particule aspre |  | 1 | 1 | Instalat in linia de aer comprimat |  |
| 97 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Ventilator |  | 1 | 1 | Ventilator pentru uscatorul de aer |  |
| 98 | Consumabile şi piese de schimb pentru Generator Inmatec PO | Sensor presiune |  | 1 | 1 | Sensor presiune sus-jos pentru uscatorul de aer |  |

Specificația tehnică deplină se atașează separat pe SIA RSAP

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 15.05.2019 -31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Licenţă de activitate ( în cazul în care domeniul dat se licențiază) | – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | Obligatoriu |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 7 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 11 | Declaratia privind conduita etica | – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 13 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic | – original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condițiispeciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.05.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________