| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1. Materiale electrice pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec LED A60, 15W, 6500K, E27 |  |  |  |  |  | Bec LED A60, 15W, 6500K, E27, 50-60 Hz, minim 1425 lm, White. Durata medie de viață - minim 25000 h. Coeficientul de pulsare a luminii < 5%. Index de redare a culorilor R ≥ 80 |  |  |  |  |
| Bec LED C37, 10W, E14, 220V, |  |  |  |  |  | Bec LED C37, 10W, E14, 220V, 50-60 Hz, White, 720-750 Lm, Durata medie de viață - minim 25000 h. Coeficientul de pulsare a luminii < 5%. Index de redare a culorilor R ≥ 80 |  |  |  |  |
| Bec LED Tube 18W, 4000K, White, conectare din două părți |  |  |  |  |  | Bec LED Tube 18W, 4000K, White, conectare din două părți. Durata medie de viață - minim 25000 h. Coeficientul de pulsare a luminii < 5%. Index de redare a culorilor R ≥ 80 |  |  |  |  |
| Bec fluorescent, Tube, T8, 18W, 6500K, 315 White |  |  |  |  |  | Bec fluorescent, Tube, T8, 18W, 6500K, 315 White. Durata medie de viață - minim 25000 h. Coeficientul de pulsare a luminii < 5%. Index de redare a culorilor R ≥ 80 |  |  |  |  |
| Bec LED Tube 36W, LT58, 1200, White |  |  |  |  |  | Bec LED Tube 36W, LT58, 1200, White. Durata medie de viață - minim 25000 h. Coeficientul de pulsare a luminii < 5%. Index de redare a culorilor R ≥ 80 |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED, LT 36W, 1200 (2x36W) |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED, LT 36W, 1200 (2x36W) |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED Tube 18W, 4000K, 600 (2x18W) |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED Tube 18W, 4000K, 600 (2x18W) |  |  |  |  |
| Corp de iluminat panou LED 600x600, 40W, White, exterior |  |  |  |  |  | Corp de iluminat panou LED 600x600, 40W, White, exterior |  |  |  |  |
| Priză euro plus interioară 220V cu 1* |  |  |  |  |  | Priză euro plus interioară 220V cu 1* |  |  |  |  |
| Priză euro plus interioară 220 V dublă 2* |  |  |  |  |  | Priză euro plus interioară 220 V dublă 2* |  |  |  |  |
| Întrerupător 1K interior 220V |  |  |  |  |  | Întrerupător 1K interior 220V |  |  |  |  |
| Întrerupător 2K interior 220V |  |  |  |  |  | Întrerupător 2K interior 220V |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  |  |  | Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  |  |
| Carcasă de priză (колодка) cu 3* |  |  |  |  |  | Carcasă de priză (колодка) cu 3* |  |  |  |  |
| Carcasă de priză (колодка) cu 4* |  |  |  |  |  | Carcasă de priză (колодка) cu 4* |  |  |  |  |
| Fisă (вилка) electrică cu 3* |  |  |  |  |  | Fisă (вилка) electrică cu 3 contacte (cu împământare) |  |  |  |  |
| Startere 4-22W |  |  |  |  |  | Startere 4-22W |  |  |  |  |
| Proiector LED 150W White |  |  |  |  |  | Proiector LED 150W White |  |  |  |  |
| Soclu / Dulie electric E27, ceramică, 220V, 4A |  |  |  |  |  | Soclu / Dulie electric E27, ceramică, 220V, 4A |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 10A, 1P, B |  |  |  |  |  | Întrerupător automat 10A, 1P, B |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 16A, 1P, B |  |  |  |  |  | Întrerupător automat 16A, 1P, B |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 25A, 1P, B |  |  |  |  |  | Întrerupător automat 25A, 1P, B |  |  |  |  |
| Tub metalic flexibil D 32mm |  |  |  |  |  | Tub metalic flexibil D 32mm |  |  |  |  |
| Întrerupător automat e.mcb.stand.45.3, C, 32A, 3P |  |  |  |  |  | Întrerupător automat e.mcb.stand.45.3, C, 32A, 3P |  |  |  |  |
| Demaror în carcasă PML, 32A/380 |  |  |  |  |  | Demaror în carcasă PML, 32A/380 |  |  |  |  |
| Cutie de distribuție 150x110x70 ext. IP54 |  |  |  |  |  | Cutie de distribuție 150x110x70 ext. IP54 |  |  |  |  |
| Șina „0” Bloc de distribuție 2x7 |  |  |  |  |  | Șina „0” Bloc de distribuție 2x7 |  |  |  |  |
| Conductoare PV 3 6 0 (galbene) |  |  |  |  |  | Conductoare PV 3 6 0 (galbene) |  |  |  |  |
| Cablu PV3 6 albastru |  |  |  |  |  | Cablu PV3 6 albastru |  |  |  |  |
| Cablu PV3 6 roșu |  |  |  |  |  | Cablu PV3 6 roșu |  |  |  |  |
| Regletă conectare cu 4 poli 16 mm |  |  |  |  |  | Regletă conectare cu 4 poli 16 mm |  |  |  |  |
| Releu de control cu LCD display (с нейтралью) |  |  |  |  |  | Releu de control cu LCD display (с нейтралью) |  |  |  |  |
| Scoabe de metal universale CMM-32 |  |  |  |  |  | Scoabe de metal universale CMM-32 |  |  |  |  |
| Demaror magnetic КМЭ 25A 380V |  |  |  |  |  | Demaror magnetic КМЭ 25A 380V |  |  |  |  |
| Termenul de garanție a bunurilor – minim 12 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Materiale electrice pentru anul 2025. Bec LED A60, 15W, 6500K, E27; buc; 1000. Bec LED C37, 10W, E14, 220V,; buc; 50. Bec LED Tube 18W, 4000K, White, conectare din două părți; buc; 600. Bec fluorescent, Tube, T8, 18W, 6500K, 315 White; buc; 200. Bec LED Tube 36W, LT58, 1200, White; buc; 10. Corp de iluminat LED, LT 36W, 1200 (2x36W); buc; 20. Corp de iluminat LED Tube 18W, 4000K, 600 (2x18W); buc; 130. Corp de iluminat panou LED 600x600, 40W, White, exterior; buc; 10. Priză euro plus interioară 220V cu 1*; buc; 100. Priză euro plus interioară 220 V dublă 2*; buc; 20. Întrerupător 1K interior 220V; buc; 15. Întrerupător 2K interior 220V; buc; 10. Fir electric PVS 3x1,5; m; 200. Fir electric PVS 3x2,5; m; 100. Carcasă de priză (колодка) cu 3*; buc; 12. Carcasă de priză (колодка) cu 4*; buc; 13. Fisă (вилка) electrică cu 3*; buc; 60. Startere 4-22W; buc; 200. Proiector LED 150W White; buc; 3. Soclu / Dulie electric E27, ceramică, 220V, 4A; buc; 100. Întrerupător automat 10A, 1P, B; buc; 20. Întrerupător automat 16A, 1P, B; buc; 25. Întrerupător automat 25A, 1P, B; buc; 15. Tub metalic flexibil D 32mm; m; 6. Întrerupător automat e.mcb.stand.45.3, C, 32A, 3P; buc; 2. Demaror în carcasă PML, 32A/380; buc; 1. Cutie de distribuție 150x110x70 ext. IP54; buc; 1. Șina „0” Bloc de distribuție 2x7; buc; 1. Conductoare PV 3 6 0 (galbene); m; 10. Cablu PV3 6 albastru; m; 10. Cablu PV3 6 roșu; m; 30. Regletă conectare cu 4 poli 16 mm; buc; 1. Releu de control cu LCD display (с нейтралью); buc; 2. Scoabe de metal universale CMM-32; buc; 10. Demaror magnetic КМЭ 25A 380V; buc; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |