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	(denumirea obiectivului)
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Deviz-oferta  № 
Lucrări de reparatie
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari constructive

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari pregatitoare

	
	
	

	1
	RCsU06B1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	50,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,00

	
	330206
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TrB22H1A3


	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiale) 

	t
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,30

	
	2922140006706
	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM
	h-ut
	2,65

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TrB22H1A3


	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) 

	t
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,30

	
	2922140006706
	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM
	h-ut
	2,65

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	10,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,10

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	10,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,58

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari pregatitoare
	            
	

	 
	
	1.2. Antreu

	
	
	

	7
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi - 3 buc) 

	m2
	7,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,64

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,64

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CK03A1


	Usi din MDF pentru interior (2100 x 900mm x 3 buc) 

	m2
	5,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,63

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,63

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,42

	
	2030112930000
	Usi din MDF
	m2
	5,70

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,51

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	2,70

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,32

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CK03A1


	Usa din lemn cu protectie acustica pentru interior (2100 x 900mm x 1 buc) 

	m2
	1,89

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,19

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,47

	
	2030112930000-1
	Usa din Lemn cu protectie acustica
	m2
	1,89

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,17

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,89

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RCsB22A


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm 
Materiale marunte=1,05


	m
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,24

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,56

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,66

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,37

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,82

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	6,24

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,56

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 

	m2
	1,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,45

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	4,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,04

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,13

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,13

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	4,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	6,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,07

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	6,82

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,03

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,07

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,03

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	4,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	8,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,35

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,45

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	175,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,57

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,40

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 
Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	4,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,68

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	4,77

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	4,77

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	4,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	17
	RpCJ06C K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) 
K=2,00


	m
	5,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	5,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,43

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,42

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,07

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF54A


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	25,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	57,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,04

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	1,26

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	8,82

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	22,68

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	10,08

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 209,60

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	705,60

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	68,04

	
	
	Total
	
	
	

	19
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00


	m2
	4,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,60

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	4,72

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	4,14

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	9,90

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	10,58

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	3,41

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,22

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,39

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	7,42

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	72,86

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	29,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,89

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,46

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,48

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	29,70

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,97

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	14,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	29,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,89

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,46

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,48

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	29,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,34

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	11,88

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,78

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,85

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Antreu
	            
	

	 
	
	1.3. Incapere auxiliara

	
	
	

	24
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 1 buc) 

	m2
	2,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,57

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,57

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CK23A


	Ferestre PVC cu 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015,  inclusiv plasa anti-insecte, avind dimensiunile de 1,75 x 1,75m. 

	m2
	2,70

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	2,70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,90

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,67

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,62

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 30 cm latime 
Materiale marunte (dopuri)=1,02


	m
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2521106718392
	Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm
	m
	2,04

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,16

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime 

	m
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	2,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,00

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cu sticla reflata 

	m2
	8,25

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,41

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu sticla reflata
	m2
	8,25

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,75

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,73

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,12

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,30

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	5,20

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,73

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	2,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,26

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCJ06C K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) 
K=2,00


	m
	7,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	7,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,62

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	18,06

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,02

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK18C


	Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri la ferestre 

	m
	7,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,82

	
	2743123549025
	Cornier perforat din aluminiu
	m
	7,35

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,18

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,01

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	42,00

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare 

	m2
	4,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,24

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,26

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	61,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti exteriori 

	m2
	2,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,34

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de CIMENT
	kg
	14,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,10

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,65

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,66

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	4,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,13

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,63

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre 

	m2
	4,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,42

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	4,43

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	4,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,13

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,63

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre 

	m2
	4,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,31

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,68

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,25

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	38
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	16,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,80

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,49

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,49

	
	
	Total
	
	
	

	39
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	16,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,48

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,82

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,66

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	24,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,25

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	25,00

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,12

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,25

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	7,42

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	16,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	29,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,95

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,63

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	643,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,49

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,48

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,59

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 
Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	16,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	18,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,48

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	17,50

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	17,50

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	15,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,49

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CF54A


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	52,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	120,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,50

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,62

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	18,38

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	47,25

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	21,00

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 520,00

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 470,00

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	141,75

	
	
	Total
	
	
	

	44
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00


	m2
	16,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	31,52

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	17,32

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	15,16

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	36,30

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	38,77

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	12,50

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	4,47

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,44

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	27,22

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	267,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,78

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	69,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,45

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	69,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	13,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,90

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	34,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	69,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,45

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	69,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	37,95

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	27,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,14

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	34,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,14

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incapere auxiliara
	            
	

	 
	
	1.4. Incapere de baza

	
	
	

	49
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 2 buc) 

	m2
	5,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,13

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,13

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CK23A


	Ferestre PVC cu 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015,  inclusiv plasa anti-insecte, avind dimensiunile de 1,75 x 1,75m. 

	m2
	5,40

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,49

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	5,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,81

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,33

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,24

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 30 cm latime 
Materiale marunte (dopuri)=1,02


	m
	4,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,32

	
	2521106718392
	Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm
	m
	4,08

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,32

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime 

	m
	4,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,04

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	4,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,00

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	10,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,46

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	4,32

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpCJ06C K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) 
K=2,00


	m
	14,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	14,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	36,12

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,04

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CK18C


	Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri la ferestre 

	m
	14,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,64

	
	2743123549025
	Cornier perforat din aluminiu
	m
	14,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,01

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	84,00

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare 

	m2
	7,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,59

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,34

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	113,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,62

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CF50A


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti exteriori 

	m2
	2,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,66

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de CIMENT
	kg
	18,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,13

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,81

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,82

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre 

	m2
	7,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,78

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	8,23

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,29

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,47

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	19,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,55

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,59

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,59

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,59

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	19,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,97

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,99

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,79

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	29,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	30,00

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,15

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,30

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	8,91

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	19,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	35,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,94

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	772,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,59

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,78

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,71

	
	
	Total
	
	
	

	66
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 
Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	19,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	22,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,97

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	21,00

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	21,00

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	18,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,59

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CF54A


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	54,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	125,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,92

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,73

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	19,11

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	49,14

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	21,84

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 620,80

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 528,80

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	147,42

	
	
	Total
	
	
	

	68
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00


	m2
	19,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	37,82

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	20,79

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	18,20

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	43,56

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	46,53

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	15,00

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	5,37

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,73

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	32,67

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	320,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,09

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,94

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	74,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,72

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	74,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	14,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,44

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	36,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	74,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,72

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	74,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	40,92

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	29,76

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,46

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	37,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incapere de baza
	            
	

	 
	
	1.5. Incapere procedurala

	
	
	

	73
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1 buc) 

	m2
	2,35

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,49

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,49

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

	m3
	1,05

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,24

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,66

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,94

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,15

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,07

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,10

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	2,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,01

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,04

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,88

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	9,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) 
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00


	m2
	35,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	127,72

	
	266210555270100012
	Placi ghips-carton 12,5 mm  hidrofob
	m2
	147,00

	
	252130260229061
	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)
	m2
	36,05

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	40,08

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	77,00

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	42,70

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	106,05

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	33,98

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	6,12

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	52,50

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	444,15

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	1 030,05

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,54

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,28

	
	
	Total
	
	
	

	77
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	7,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,79

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,79

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,23

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,23

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	78
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	7,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,17

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,39

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,31

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	11,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	11,82

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,06

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,12

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	7,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,34

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,77

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	304,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,98

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,23

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,70

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	81
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 
Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	7,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	8,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,17

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	8,27

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	8,27

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	7,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	82
	СF59E


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00


	m2
	7,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	17,17

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	8,19

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	7,17

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	17,16

	
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	8,03

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	18,33

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	5,91

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,11

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,68

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	12,87

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	126,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,37

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	7,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,78

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	3,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,29

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,47

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incapere procedurala
	            
	

	 
	
	1.6. Caldura

	
	
	

	87
	RpSA01B


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	12,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,60

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie (3 buc) 

	m2
	3,60

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,58

	
	
	Total
	
	
	

	89
	SA21B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS 

	m
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,00

	
	25212167170501
	Teava din material plastic D25mm Fiberglass
	m
	20,40

	
	25231567194312
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	1,60

	
	25231567194512
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	14,20

	
	25231567194012
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	15,60

	
	25231567194612
	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	2,20

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,40

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,12

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,27

	
	
	Total
	
	
	

	90
	SA37C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm 

	buc
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,60

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze D25mm
	buc
	20,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,10

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	6,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,02

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	91
	SA21A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS 

	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,90

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	5,10

	
	25231567194314
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,40

	
	25231567194514
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	3,55

	
	25231567194014
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	3,90

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,03

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	92
	IB05A


	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,00

	
	2822115700000-1
	Radiator 10 sectii
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,24

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,20

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,80

	
	
	Total
	
	
	

	93
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	16,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	16,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	32,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,40

	
	
	Total
	
	
	

	94
	IC53B


	Racord PPR 25x1/2 

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,60

	
	2875274119000
	Racord PPR25x1/2
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,16

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpIC40C


	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" 

	buc
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,60

	
	28752741190001
	Cot racord olandez 3/4
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	96
	RpIC26A


	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm 
Materiale marunte suruburi, cauciuc,vopsea, cinepa etc)=1,03


	buc
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,04

	
	2875274403300
	Flansa rotunda cu guler filetat
	buc
	8,24

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	97
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm 

	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,44

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,10

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,19

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Caldura
	            
	

	 
	
	1.7. Birou 405

	
	
	

	98
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 1 buc) 

	m2
	2,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,57

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,57

	
	
	Total
	
	
	

	99
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usa - 1 buc) 

	m2
	2,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CK23A


	Ferestre PVC cu 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015,  inclusiv plasa anti-insecte, avind dimensiunile de 1,75 x 1,75m. 

	m2
	2,70

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	2,70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,90

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,67

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,62

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 30 cm latime 
Materiale marunte (dopuri)=1,02


	m
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2521106718392
	Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm
	m
	2,04

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,16

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime 

	m
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	2,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,00

	
	
	Total
	
	
	

	103
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	5,20

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,73

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	2,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,26

	
	
	Total
	
	
	

	104
	RpCJ06C K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) 
K=2,00


	m
	7,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	7,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,62

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	18,06

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,02

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	105
	CK18C


	Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri la ferestre 

	m
	7,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,82

	
	2743123549025
	Cornier perforat din aluminiu
	m
	7,35

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,18

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,01

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	42,00

	
	
	Total
	
	
	

	106
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare 

	m2
	4,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,24

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,26

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	61,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CF50A


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti exteriori 

	m2
	2,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,34

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de CIMENT
	kg
	14,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,10

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,65

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,66

	
	
	Total
	
	
	

	108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	4,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,13

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,63

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	109
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre 

	m2
	4,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,42

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	4,43

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	4,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,13

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,63

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre 

	m2
	4,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,31

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,68

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,25

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	112
	CK03A1


	Usi din MDF pentru interior (2100 x 900mm x 1 buc) 

	m2
	2,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,23

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,62

	
	2030112930000
	Usi din MDF
	m2
	2,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,22

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,18

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,58

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	113
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	15,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,45

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,45

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,45

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,45

	
	
	Total
	
	
	

	114
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	15,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	115
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,85

	
	
	Total
	
	
	

	116
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	
	
	Total
	
	
	

	117
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,05

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,61

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,04

	
	
	Total
	
	
	

	118
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	119
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	22,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	22,72

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,11

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,22

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	6,75

	
	
	Total
	
	
	

	120
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	15,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	27,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,48

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	585,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,35

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,54

	
	
	Total
	
	
	

	121
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 
Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	15,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	17,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,25

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	15,91

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	15,91

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	13,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,45

	
	
	Total
	
	
	

	122
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	50,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,50

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,50

	
	
	Total
	
	
	

	123
	CF50A


	Tencuieli interioare Partiala de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

	m2
	2,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,28

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	14,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,10

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,62

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,63

	
	
	Total
	
	
	

	124
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	2,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,06

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	125
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	50,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,50

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	20,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,00

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 405
	            
	

	 
	
	1.8. Caldura 405

	
	
	

	126
	RpSA01B


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	127
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc) 

	m2
	2,40

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	128
	SA21B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS 

	m
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,00

	
	25212167170501
	Teava din material plastic D25mm Fiberglass
	m
	10,20

	
	25231567194312
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,80

	
	25231567194512
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	7,10

	
	25231567194012
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	7,80

	
	25231567194612
	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	1,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	129
	SA37C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm 

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,98

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze D25mm
	buc
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,03

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	130
	SA21A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS 

	m
	2,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,45

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,55

	
	25231567194314
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,20

	
	25231567194514
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	1,78

	
	25231567194014
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	1,95

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,05

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	131
	IB05A


	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00

	
	2822115700000-1
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	132
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,80

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	4,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	133
	IC53B


	Racord PPR 25x1/2 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	2875274119000
	Racord PPR25x1/2
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	134
	RpIC40C


	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" 

	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,40

	
	28752741190001
	Cot racord olandez 3/4
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,05

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	135
	RpIC26A


	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm 
Materiale marunte suruburi, cauciuc,vopsea, cinepa etc)=1,03


	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,76

	
	2875274403300
	Flansa rotunda cu guler filetat
	buc
	2,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	136
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,36

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Caldura 405
	            
	

	 
	
	1.9. Birou 407

	
	
	

	137
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 2 buc) 

	m2
	5,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,13

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,13

	
	
	Total
	
	
	

	138
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usa - 1 buc) 

	m2
	1,89

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	139
	CK23A


	Ferestre PVC cu 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015,  inclusiv plasa anti-insecte, avind dimensiunile de 1,75 x 1,75m x 2 buc. 

	m2
	5,40

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,49

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	5,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,81

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,33

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,24

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	140
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 30 cm latime 
Materiale marunte (dopuri)=1,02


	m
	4,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,32

	
	2521106718392
	Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm
	m
	4,08

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,32

	
	
	Total
	
	
	

	141
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime 

	m
	4,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,04

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	4,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,00

	
	
	Total
	
	
	

	142
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	10,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,46

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	4,32

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	143
	RpCJ06C K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) 
K=2,00


	m
	13,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	13,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,58

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	33,54

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,04

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,18

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	144
	CK18C


	Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri la ferestre 

	m
	13,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,38

	
	2743123549025
	Cornier perforat din aluminiu
	m
	13,65

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,32

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,01

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	78,00

	
	
	Total
	
	
	

	145
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare 

	m2
	7,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,59

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,34

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	113,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,62

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	146
	CF50A


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti exteriori 

	m2
	2,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,66

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de CIMENT
	kg
	18,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,13

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,81

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,82

	
	
	Total
	
	
	

	147
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	148
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre 

	m2
	7,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,78

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	8,23

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	149
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,23

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	150
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre 

	m2
	7,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,29

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,47

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	151
	CK03A1


	Usi din MDF pentru interior (2100 x 900mm x 1 buc) 

	m2
	1,89

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,19

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,47

	
	2030112930000
	Usi din MDF
	m2
	1,89

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,17

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,89

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	152
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	25,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,75

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,75

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	153
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	25,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	154
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,85

	
	
	Total
	
	
	

	155
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	
	
	Total
	
	
	

	156
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	1,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	157
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	37,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	37,88

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,19

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,38

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	11,25

	
	
	Total
	
	
	

	158
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	25,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	45,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,47

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	975,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,25

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	159
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 
Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	25,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	28,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,75

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	26,51

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	26,51

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	22,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	160
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	65,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,95

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,25

	
	
	Total
	
	
	

	161
	CF50A


	Tencuieli interioare partiale de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

	m2
	5,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,20

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	35,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,25

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	1,55

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	1,58

	
	
	Total
	
	
	

	162
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan 

	m2
	5,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,15

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	163
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	65,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	35,75

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	26,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	32,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 407
	            
	

	 
	
	1.10. Caldura 407

	
	
	

	164
	RpSA01B


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	165
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie (2 buc) 

	m2
	4,80

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,77

	
	
	Total
	
	
	

	166
	SA21B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS 

	m
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,00

	
	25212167170501
	Teava din material plastic D25mm Fiberglass
	m
	10,20

	
	25231567194312
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,80

	
	25231567194512
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	7,10

	
	25231567194012
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	7,80

	
	25231567194612
	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	1,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	167
	SA37C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm 

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,98

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze D25mm
	buc
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,03

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	168
	SA21A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS 

	m
	2,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,45

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,55

	
	25231567194314
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,20

	
	25231567194514
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	1,78

	
	25231567194014
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	1,95

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,05

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	169
	IB05A


	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00

	
	2822115700000-1
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	170
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,80

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	4,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	171
	IC53B


	Racord PPR 25x1/2 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	2875274119000
	Racord PPR25x1/2
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	172
	RpIC40C


	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" 

	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,40

	
	28752741190001
	Cot racord olandez 3/4
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,05

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	173
	RpIC26A


	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm 
Materiale marunte suruburi, cauciuc,vopsea, cinepa etc)=1,03


	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,76

	
	2875274403300
	Flansa rotunda cu guler filetat
	buc
	2,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	174
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,36

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Caldura 407
	            
	

	 
	
	1.11. Coridor

	
	
	

	175
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 1 buc) 

	m2
	4,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,88

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,88

	
	
	Total
	
	
	

	176
	RpCO56C


	Demontarea placi de tavan Armstrong cu recuperarea materialelor (in jur de 15% din suprafata totala - 90 m2) 

	m2
	15,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,95

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,80

	
	
	Total
	
	
	

	177
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usa 2x0,6m - 4 buc) 

	m2
	4,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,01

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,01

	
	
	Total
	
	
	

	178
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usa in doua deschideri 1,6x2,10 - 1 buc) 

	m2
	3,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,71

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,71

	
	
	Total
	
	
	

	179
	CK23A


	Ferestre PVC cu 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015,  inclusiv plasa anti-insecte, avind dimensiunile de 1,75 x 1,75m. 

	m2
	4,20

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	4,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	25,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,96

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,04

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,52

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	180
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	6,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,95

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	2,82

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,34

	
	
	Total
	
	
	

	181
	CK18C


	Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri la ferestre 

	m
	8,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,16

	
	2743123549025
	Cornier perforat din aluminiu
	m
	8,72

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,21

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,01

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	49,80

	
	
	Total
	
	
	

	182
	RpCJ06C K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, pe ambele parti (2 ferestre) 
K=2,00


	m
	8,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,48

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21,41

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,02

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	183
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 30 cm latime 
Materiale marunte (dopuri)=1,02


	m
	2,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20

	
	2521106718392
	Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm
	m
	2,55

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,20

	
	
	Total
	
	
	

	184
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime 

	m
	2,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	2,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	15,00

	
	
	Total
	
	
	

	185
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare 

	m2
	5,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,43

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,50

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	73,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,40

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	186
	CF50A


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti exteriori 

	m2
	1,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,15

	
	2653102100831-1
	Amestec uscat pe baza de CIMENT
	kg
	12,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,09

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,56

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,57

	
	
	Total
	
	
	

	187
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	5,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,15

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	188
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre 

	m2
	5,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	5,27

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	189
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la tocuri si ferestre 

	m2
	5,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,15

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	190
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre 

	m2
	5,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,75

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,30

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	191
	CF54A


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	115,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	264,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,00

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	5,75

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	40,25

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	103,50

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	46,00

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	5 520,00

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	3 220,00

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	310,50

	
	
	Total
	
	
	

	192
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) 

	m2
	115,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,75

	
	
	Total
	
	
	

	193
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	115,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,50

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	56,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	194
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) 

	m2
	115,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,75

	
	
	Total
	
	
	

	195
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 

	m2
	115,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	63,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	46,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	57,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	196
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (suplinirea cu volumul demontat 15% din suprafata tavanului demontat 90m2) 

	m2
	15,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,25

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	30,75

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	60,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	15,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	
	Total
	
	
	

	197
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	4,80

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	19,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,84

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	198
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 

	kg
	67,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,68

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	68,18

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,34

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,68

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	20,25

	
	
	Total
	
	
	

	199
	CG01A K=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin 
K=3,00


	m2
	45,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	81,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	4,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 755,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,62

	
	
	Total
	
	
	

	200
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 
Materiale marunte (cirpe )=1,00


	m2
	45,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	90,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	53,55

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	6,75

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	15,75

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	236,25

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	45,90

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	6,75

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	49,50

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	47,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,07

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,45

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,54

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	9,00

	
	
	Total
	
	
	

	201
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cu sticla reflata 

	m2
	12,80

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	13,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,64

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu sticla reflata
	m2
	12,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	38,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,69

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,93

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,12

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor
	            
	

	 
	
	1.12. Caldura coridor

	
	
	

	202
	RpSA01B


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	203
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc) 

	m2
	3,60

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,58

	
	
	Total
	
	
	

	204
	SA21B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS 

	m
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,00

	
	25212167170501
	Teava din material plastic D25mm Fiberglass
	m
	10,20

	
	25231567194312
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,80

	
	25231567194512
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	7,10

	
	25231567194012
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	7,80

	
	25231567194612
	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	1,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	205
	SA37C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm 

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,98

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze D25mm
	buc
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,03

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	206
	SA21A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS 

	m
	2,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,45

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,55

	
	25231567194314
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	0,20

	
	25231567194514
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	1,78

	
	25231567194014
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm
	buc
	1,95

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,05

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	207
	IB05A


	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 15 sectii (500x80x90mm) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00

	
	2822115700000-2
	Radiator 15 sectii
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	208
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,80

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	4,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	209
	IC53B


	Racord PPR 25x1/2 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	2875274119000
	Racord PPR25x1/2
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	210
	RpIC40C


	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" 

	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,40

	
	28752741190001
	Cot racord olandez 3/4
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,05

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	211
	RpIC26A


	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm 
Materiale marunte suruburi, cauciuc,vopsea, cinepa etc)=1,03


	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,76

	
	2875274403300
	Flansa rotunda cu guler filetat
	buc
	2,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	212
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,36

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Caldura coridor
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total inclusiv Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari constructive
	            
	

	 
	
	2. Electricitatea

	
	
	

	213
	RpEG16F


	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module 
Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,01


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,36

	
	3162137312436
	Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module
	buc
	1,01

	
	
	Total
	
	
	

	214
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 

	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,25

	
	1111000100020-1
	Intrerupator automat VA47/29
	buc
	5,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	10,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	215
	RpEE15B


	Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,72

	
	1111000100020-2
	Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	216
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 

	buc
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	37,30

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	75,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	50,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	10,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	55,00

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	150,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	10,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,80

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,20

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	217
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,70

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,44

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	20,10

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	20,10

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,30

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,05

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	27,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	150,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,70

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,16

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,70

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,05

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	7,26

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	218
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 

	m
	150,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	150,00

	
	
	Total
	
	
	

	219
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	1,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,60

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,01

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,01

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,75

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,58

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	4,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,58

	
	
	Total
	
	
	

	220
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 

	m
	100,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	100,00

	
	
	Total
	
	
	

	221
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 

	m
	50,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	222
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 

	buc
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,10

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	10,20

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	223
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04


	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,36

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	12,48

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	12,48

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	12,48

	
	
	Total
	
	
	

	224
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor duble 

	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,35

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	5,05

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total inclusiv Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Electricitatea
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


