| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare necesare pentru filtrele Na-cationit, a instalației H-Na-cationit, filtrele mecanice cu două și trei camere și filtrele instalației de curățare a condensatului impurificat, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 24962000-5 | Lotul 1 Schimbători de cationi puternici acizi | m3 | 3,0 |  |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini. Schimbători de cationi puternici acizi sub formă solidă trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 1. Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului. Termenul de livrare: aprilie-mai 2025. Schimbătorii de cationi puternic acizi trebuie să fie produși în anul 2024 și cu termenul de valabilitate de minim 2 ani. Cantitatea livrată a materialelor de filtrare va fi doar cea solicitată de beneficiar, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 09111210-5 | Lotul 2 Cărbune Antracit | t | 18 |  |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini. Cărbune Antracit - trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 1. Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului. Termenul de livrare: aprilie-mai 2025. Cantitatea livrată a materialelor de filtrare va fi doar cea solicitată de beneficiar, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24962000-5 | Lotul 3 Cărbune activat (BAU) | m3 | 1,5 |  |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini. Cărbune activat- sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 10-25 kg. Termenul de livrare: mai 2025. Cantitatea livrată a materialelor de filtrare va fi doar cea solicitată de beneficiar, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |