## Caiet de sarcini

Obiectul	Achiziționarea echipamentului pentru amenajarea și dotarea cu aparatură specifică a scenei Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hașdeu”, str. B.P. Hașdeu, nr.6, orașul Cahul

Autoritatea contractantă MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII și CECRCETĂRII or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |  |
| 1 | 2-1-13 | Iluminat scenic |  |
| 2 | 2-1-21 | Iluminat electric. Utilaj |  |
| 3 | 4-3 | Alimentarea cu energie electrică. Utilaj |  |
| LOT 2 |  |  |  |
| 4 | 2-1-19 | Acustica |  |
| LOT 3 |  |  |  |
| 5 | 2-1-22 | Utilaj mecanic scena |  |

| Investitor: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cerecetării | Beneficiar: Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hașdeu”, orașul Cahul |
| --- | --- |
| Secretar general de Stat I.ȘAROV | Director: |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                L.S.

LOT 1

Lista cu cantitaţile 2-1-13

Iluminat scenic

(denumirea)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 Щит распределительный навесной на 9 модулей ЩРН-12(3) | штук | 2,000 |  |  |
| 2 | 08-03-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 Щит с монтажной панелью 800*650*250 ЩМП-4-036УХЛ3 | штук | 1,000 |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 Щит с монтажной панелью 1000*650*300 ЩМП-5-036УХЛ3 | штук | 1,000 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29/1/В Ip=10A | штук | 18,000 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29/1/В Ip=63A | штук | 13,000 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29/1/В Ip=50A | штук | 1,000 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29/3/С Ip=10A | штук | 1,000 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: выключатель нагрузки 25 ВН32 3Р 25 | штук | 2,000 |  |  |
| 9 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 10 | 08-03-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40 ПМЛ 1160 | штук | 7,000 |  |  |
| 11 | 08-03-530-3 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 200 | штук | 1,000 |  |  |
| 12 | 08-03-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40 ПМЛ 3160 | штук | 3,000 |  |  |
| 13 | 08-03-532-1 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: 3 ПКЕ 222-2УЗ | штук | 13,000 |  |  |
| 14 | 08-03-636-6 | Прожектор театральный мощностью до 1 кВ Стробоскоп с контроллером | штук | 2,000 |  |  |
| 15 | 08-03-633-7 | Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт Пульт световой | штук | 1,000 |  |  |
| 16 | 08-03-636-6 | Прожектора театральные | штук | 116,000 |  |  |
| 17 | Цена рынка | Прожектор SI-018A Led PAR-64 RGB (183*10mm) Китай | штук | 20,000 |  |  |
| 18 | Цена рынка | Галогеновая лампа GE T19 240V/500W GX-9.5 750h Германия | штук | 80,000 |  |  |
| 19 | Цена рынка | Галогеновая лампа GE CP 240V/2000W GY-16 400h 3200k Германия | штук | 40,000 |  |  |
| 20 | Цена рынка | Световая шторка Barn doors Theatre 2000 Black Германия | штук | 20,000 |  |  |
| 21 | Цена рынка | Световая шторка Barn doors Theatre 1000 Black Германия | штук | 40,000 |  |  |
| 22 | Цена рынка | Рамка для светофильтра Color filter fraime Германия | штук | 20,000 |  |  |
| 23 | Цена рынка | Струбцина Eurolite TH50 Black Германия | штук | 140,000 |  |  |
| 24 | 08-03-636-6 | Прожектора театральные Световая пушка | штук | 1,000 |  |  |
| 25 | Цена рынка | Штатив Eurolite STV-20 Verfolger-Stativ Германия | штук | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (разъемы для прожекторов) | 100 buc | 3,000 |  |  |
| 27 | Цена рынка | Силовая вилка ССИ-013 IP 44 16A 220V (для силовых блоков Dimmer DPX) | штук | 80,000 |  |  |
| 28 | Цена рынка | Силовая розетка EL-B1 16A 220V | штук | 118,000 |  |  |
| 29 | 08-03-545-3 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 32 | штук | 13,000 |  |  |
| 30 | 08-03-641-7 | Коробка штепсельная до 6 соединений типа: КШГ | штук | 34,000 |  |  |
| 31 | 08-03-641-7 | Коробка планшетная | штук | 4,000 |  |  |
| 32 | Цена рынка | Корзина для силовых блоков (диммеров) | штук | 11,000 |  |  |
| 33 | 10-06-037-12 | Коробка протяжная | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 34 | 08-02-402-1 | Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2(кабель DMX Sommer Cable DMX Binare 234 AES/EBU Германия) | 100 м | 4,000 |  |  |
| 35 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ВВГ3*1,5 | 100 м | 0,100 |  |  |
| 36 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ВВГ3*4 | 100 м | 0,800 |  |  |
| 37 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ВВГ5*4 | 100 м | 0,600 |  |  |
| 38 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ВВГ3*16 | 100 м | 0,400 |  |  |
| 39 | 08-02-146-5 | Кабель массой 1 м, кг, до: 6 ВВГ5*50 | 100 м | 0,450 |  |  |
| 40 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Кабель контрольный КВВГнг4*1,5 | 100 м | 7,100 |  |  |
| 41 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Кабель контрольный КГВВнг3*1,5 | 100 м | 1,200 |  |  |
| 42 | 08-02-407-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,200 |  |  |
| 43 | 08-02-407-2 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 2,800 |  |  |
| 44 | 08-02-407-3 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,650 |  |  |
| 45 | 08-02-407-4 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 | 100 м | 0,150 |  |  |
| 46 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 ПВ1*1,5 | 100 м | 4,800 |  |  |
| 47 | 08-02-412-9 | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 ПВ 1*1,5 | 100 м | 61,800 |  |  |
| 48 | 08-02-158-4 | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | штук | 1 192,000 |  |  |
| 49 | 08-03-642-2 | Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов, до: 40 провод ПВ3*1,5 синий - 1780 м, ПВ3*1,5 желто-зеленый - 1780м, ПВ3*1,5 красный - 1780м | м | 36,000 |  |  |
| 50 | 08-03-642-7 | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов, до: 40 | штук | 3,000 |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Опорные металлоконструкции из трубы д=32 | кг | 200,000 |  |  |
| 52 | 08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20 | 10 buc | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20 мм | 100 м | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 54 | Цена рынка | Силовой блок Dimmer DPX-610 S DMX 19 6chx10A Германия | штук | 11,000 |  |  |
| 55 | Цена рынка | Пульт световой Zero 88 Solution DMX Light Mixing Console Украина | штук | 1,000 |  |  |
| 56 | Цена рынка | Прожектор Color Imagination SI-27 LEDPAR 64 UV (36*3W LEDs UV DMX) 3CH/8CH Германия | штук | 8,000 |  |  |
| 57 | Цена рынка | Прожектор SI-018P Led PAR-64 RGB+A (54*3W) Китай | штук | 12,000 |  |  |
| 58 | Цена рынка | Прожектор SI-018R Led PAR-64 RGB+W (54*3W) Китай | штук | 12,000 |  |  |
| 59 | Цена рынка | Световая пушка Eurolite SL-575C Search Light HMI 575 Германия | штук | 1,000 |  |  |
| 60 | Цена рынка | Газоразрядная лампа Osram HMI 575/GS95V/575W SFc-10 1000h Германия | штук | 1,000 |  |  |
| 61 | Цена рынка | Стробоскоп LED Color Imagination SI-076 LEDSTROBE 1505 (132OPCS SMD5050white LEDs, DMX) 4CH Германия | штук | 2,000 |  |  |
| 62 | Цена рынка | Сплитер Eurolite DMX Split 4 Германия | штук | 2,000 |  |  |
| 63 | Цена рынка | Прожектор Theatre 2000 spot Black Германия | штук | 20,000 |  |  |
| 64 | Цена рынка | Прожектор Theatre 650/1000 spot Black Германия | штук | 40,000 |  |  |
| 65 | Цена рынка | Прожектор для рампы Color Imagination W-011A LEDARC 363T Китай | штук | 4,000 |  |  |

Lista cu cantitaţile № 2-1-21

Iluminat electric. Utilaj

(denumirea )

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (7nclusive salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Люстра 20х40 Вт | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Люстра 3х60 Вт | buc | 32,00 |  |  |
| 3 |  | Люстра 7х60 Вт | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile № 4-3

Alimentarea cu energie electrica. Utilaj

(denumirea )

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дизель-генератор мощн.200кВт, 380В, с глухо заземленной нейтралью в кожухе с блоком автоматич. включения | buc | 1,00 |  |  |

LOT 2

Lista cu cantitaţile № 2-1-19

Acustica

(denumirea)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-633-1 | Пульт регулирования, количество ручек, до: 24 Микшерный пульт | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Сигнальный | 100 м | 0,200 |  |  |
| 3 | 08-02-401-1 | Кабель Мультикор сценический | 100 м | 0,500 |  |  |
| 4 | 08-03-525-5 | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до: 4 (разъемы сигнальные) | компл. | 81,000 |  |  |
| 5 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (разъемы для прожекторов) | 100 buc | 0,810 |  |  |
| 6 | Цена рынка | Кабель сигнальный Bespeco B/RF25/2 Италия | m | 20,000 |  |  |
| 7 | Цена рынка | Кабель микрофонный HICAON SC CTAGE Micro cable 2*0.22 Италия | m | 380,000 |  |  |
| 8 | Цена рынка | Коннектор типа Bespeco XLR 3MX Италия | buc | 40,000 |  |  |
| 9 | Цена рынка | Коннектор типа Bespeco XLR 3FX Италия | buc | 40,000 |  |  |
| 10 | Цена рынка | Коннектор типа LACK 3,5 HICON Jack plug stereo 3.5 Италия | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 11 | Цена рынка | Микшерный пульт Soundcraft Si Expression Англия | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | Цена рынка | Контроллер мастеровой DBX PA V EU США | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | Цена рынка | Плеер МР3 Numark MP102 США | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | Цена рынка | Активная акустическая система 800Вт портал JBL PRX 715/230 1*15 1*1.5 США | buc | 4,000 |  |  |
| 15 | Цена рынка | Активная акустическая система 1500Вт задник JBL PRX 725/230 2*15 1*1.5 США | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | Цена рынка | Активная акустическая система 800Вт прострел JBL PRX 715/230 1*15 1*1.5 США | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | Цена рынка | Активный субвуфер 1500 Вт JBL PRX 718/230 XLF 1*18 США | buc | 2,000 |  |  |
| 18 | Цена рынка | Активный сценический монитор 800Вт JBL PRX 712/230 1*12 1*1.5 США | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | Цена рынка | Кабель Мультикор сценический Bespeco BSA 1608 L50 Италия | компл. | 1,000 |  |  |

LOT 3

Lista cu cantitaţile № 2-1-22

Utilaj mecanic scena

(denumirea )

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | СНиП4-6-82Сб.29-16-8 | Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов | buc | 21,00 |  |  |
| 2 | СНиП4-6-82Сб29-35-11 | Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов | компл. | 17,00 |  |  |
| 3 | СНиП4-6-82Сб29-35-13 | Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов | компл. | 3,00 |  |  |
| 4 | СНиП4-6-82Сб29-36-1 | Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок | компл. | 2,00 |  |  |
| 5 | СНиП4-6-82Сб29-37-2 | Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов | компл. | 20,00 |  |  |
| 6 | СНиП4-6-82Сб29-19-3 | Монтаж: Зажимы троса | компл. | 320,00 |  |  |
| 7 | СНиП4-6-82Сб29-19-2 | Монтаж: Зажимы каната д=8 | компл. | 40,00 |  |  |
| 8 | СНиП4-6-82Сб29-19-4 | Монтаж: Зажимы каната д=16 | компл. | 40,00 |  |  |
| 9 | СНиП4-6-82Сб29-16-7 | Монтаж: Устройство натяжное | buc | 42,00 |  |  |
| 10 | СНиП4-6-82Сб.29-16-3 | Монтаж: Дорога АРЗ | компл. | 1,00 |  |  |
| 11 | СНиП4-6-82Сб.29-14-3 | Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов | компл. | 4,00 |  |  |
| 12 | СНиП4-6-82Сб.29-16-3 | Монтаж: Дорога попланового занавеса | компл. | 1,00 |  |  |
| 13 | СНиП4-6-82 Сб.29-2-2 | Монтаж: Лебедки барабанные | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | СНиП4-6-82-.29-14-4 | Монтаж: Блоки подвеса | buc | 140,00 |  |  |
| 15 | СНиП4-6-82Сб.29-15-2 | Монтаж: Рама для софитов, штанкетов | buc | 20,00 |  |  |
| 16 | СНиП4-6-82Сб.29-15-1 | Монтаж: Плиты противовеса чугунная | t | 4,06 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Подвижная рама световой башни | kg | 337,34 |  |  |
| 18 | Цена рынка | Труба д=57 | m | 240,00 |  |  |
| 19 | Цена рынка | Канат стальной оцинкованный д=5,0 | m | 2 300,00 |  |  |
| 20 | Цена рынка | Канат стальной оцинкованный д=3,0 | m | 162,00 |  |  |
| 21 | Цена рынка | Канат стальной оцинкованный д=8,0 | m | 700,00 |  |  |
| 22 | Цена рынка | Зажим замковый д=5 мм | buc | 640,00 |  |  |
| 23 | Цена рынка | Зажим замковый д=8 мм | buc | 160,00 |  |  |
| 24 | Цена рынка | Зажим замковый д=16 мм | buc | 20,00 |  |  |
| 25 | Цена рынка | Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой | buc | 40,00 |  |  |
| 26 | Цена рынка | Коуши 5 мм | buc | 160,00 |  |  |
| 27 | Цена рынка | Коуши 8 мм | buc | 80,00 |  |  |
| 28 | Цена рынка | Толреп кольцо-крюк М10*25/130 | buc | 42,00 |  |  |
| 29 | Цена рынка | Трос ст.2,5мм | m | 200,00 |  |  |
| 30 | Цена рынка | Канат пеньковый д=16,0 | m | 500,00 |  |  |
| 31 | Цена рынка | Лебедки барабанные | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | Цена рынка | Блочки 1р прижимные | buc | 20,00 |  |  |
| 33 | Цена рынка | Блочки 2р прижимные | buc | 20,00 |  |  |
| 34 | Цена рынка | Блочки 3р прижимные | buc | 20,00 |  |  |
| 35 | Цена рынка | Блочки 4р прижимные | buc | 20,00 |  |  |
| 36 | Цена рынка | Блочки 1р с конструкцией | buc | 20,00 |  |  |
| 37 | Цена рынка | Блочки 2р с конструкцией | buc | 20,00 |  |  |
| 38 | Цена рынка | Блочки 3р с конструкцией | buc | 20,00 |  |  |
| 39 | Цена рынка | Блочки 4р с конструкцией | buc | 20,00 |  |  |
| 40 | Цена рынка | Блок пеньковый L300 | buc | 20,00 |  |  |
| 41 | Цена рынка | Блок пеньковый L500 | buc | 20,00 |  |  |
| 42 | Цена рынка | Рама для штанкетов | buc | 17,00 |  |  |
| 43 | Цена рынка | Рама для софитов | buc | 3,00 |  |  |
| 44 | Цена рынка | Корзина для диммеров | buc | 18,00 |  |  |
| 45 | Цена рынка | Плиты противовеса чугунная | t | 4,06 |  |  |
| 46 | Цена рынка | Короб дорога АРЗ | компл. | 1,00 |  |  |
| 47 | Цена рынка | Каретка дороги АРЗ | buc | 50,00 |  |  |
| 48 | Цена рынка | Стационарная рама подвижных механизмов | buc | 3,00 |  |  |
| 49 | Цена рынка | Подвижная рама световой башни | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | Цена рынка | Кольцо д=25мм | buc | 280,00 |  |  |
| 51 | Цена рынка | Проволока д=5 | m | 40,00 |  |  |
| 52 | Цена рынка | Текстолитовая направляющая | buc | 28,00 |  |  |
| 53 | Цена рынка | Коуши д=16 | buc | 40,00 |  |  |
| 54 | Цена рынка | Хомуты для штанг д=57 | buc | 80,00 |  |  |
| 55 | Цена рынка | Арматура А1 д=10 для корзины на софит.подъем | m | 32,00 |  |  |

| Investitor: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cerecetării; Beneficiar: Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hașdeu”, orașul Cahul. Secretar general de Stat I.ȘAROV; Director:. (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele). L.S. L.S. |  |
| --- | --- |