| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziţionarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET s.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.1 Hidrogen H2 - 1,50 %, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  | pînă la data de 17 octombrie 2023, în butelii necesare de 10 l (14 un.) și respectiv 4 l (8 un.), la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3. Transportul și manipularea produselor se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei. | până la 90 de zile din data facturării până la 90 de zile din data facturării |  |  |
| 24100000-5 | 1.2 Hidrogen H2 - 2,85 %, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.3 Hidrogen H2 - 90,5 %, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.4 Hidrogen H2 - 95,25 %, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.5 Oxigen O2 - 0,5%, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.6 Oxigen O2 - 4,5%, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.7 Oxigen O2 - 9,5%, restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.8 Hidrogen H2 - 1,0%, restul oxigen O2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.9 Hidrogen H2 - 1,9%, restul oxigen O2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.10 Oxigen O2 - 0,5%, restul hidrogen H2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.11 Oxigen O2 - 0,9%, restul hidrogen H2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.12 Metan CH4 - 0,7 %, în aer | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.13 Aer poz. O TY.6-21-5-82 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.14 Hidrogen H2 - 97,5%, restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.15 Hidrogen H2 - 95%, restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.16 Oxigen O2 - 0,5%, restul hidrogen H2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.17 Oxigen O2 - 0,1%, restul hidrogen H2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.18 Hidrogen H2 - 0,5%, restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.19 Hidrogen H2 - 2,5%, restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.20 Oxigen O2 - 0,5%, restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100000-5 | 1.21 Oxigen O2 - 2,5%, restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |