| Lucrari de reparatie in cadrul IP LT "Petru Rares", mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 50,2400 |
| 2 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, deseuri de constructie la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,5040 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,5040 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 112,8500 |
|  |  | Capitolul 2. Suprafata pavata |  |  |
| 5 | DH02C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual | 100m2 | 6,2800 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 | 62,8000 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat gr. 40mm 200x100mm | m2 | 628,0500 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton culoare neagra cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 106,5000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.