Caiet de sarcini

la procedura de achiziție a bunurilor 
prin Contract de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.10-Goian

- IDNO: 1006601000967

- Adresa: mun. Chișinău, com. Ciorescu, sat. Goian.

- Tip procedură achiziție: Contract de mică valoare.

- Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcții (uși metalice antifoc de interior).

- Cod CPV: 44110000-4.

Acest caiet de sarcini este întocmit în scopul achiziționării:

Materialelor de construcții (uși metalice antifoc de interior).

conform necesităţilor Penitenciarului nr.10-Goian

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din:

Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesităţile să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate. | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată. Standarde de referință. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Materialelor de construcții (uși metalice antifoc de interior). Deschidere pe partea dreaptă. Cu livrare și instalare. | buc. | 3 bucăți. . | Caracteristici generale: - uși metalice antifoc, interior. - fabricată la uzină și ambalată în carton și pelicolă; dimensiunile H=2050 mm, L=900 mm. - confectionată din tablă de oţel zincată, grosime 0.7 mm.; - culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL9007. - umplutură cu material termoizolant grosime ușă - 50mm.; - ermetizată cu garnitură termospumantă pe tot perimetrul; - sens de deschidere reversibil; - prevazută cu 2 – 3 balamale dintre care una cu autoinchidere; - bolturi fixe pe partea cu balamalele închidere din broască cu încuietoare de șantier; - mâner din oțel acoperit cu protecție termospumantă de culoare neagră; - greutate aproximativ 25 kg/m2; - toc de oţel zincat, grosime 1,8mm.; - placă de identificare pe fiecare ușă; - broasca cu cel puțin - 3 chei. |

- Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici include următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, în conformitate cu pagina 3 din caietul de sarcini. | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia). | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; (format liber); | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – copie cu ștampila şi semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 4. | Dovada înregistrării juridice | Copie cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 5. | Descrierea tehnică detailată (mărimi, model, parametrii de bază, etc.) | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; (format liber). | Da |

- Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă prin intermediul SIA “RSAP” MTender.

Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.10-Goian.

- Adresa: mun. Chișinău,  com. Ciorescu, sat. Goian.

- Tel: 022-35-08-38.

- e-mail : p10achizitii@anp.gov.md

- Întocmirea ofertelor: Oferta (conform pag.3) și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- până la: ora 13:00

- pe: data 08.07.2021

- prin intermediul SIA “RSAP” MTender.

10. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

- Valoarea estimată a achiziției, fără TVA: 13,750 lei.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: (în intervalul iulie 2021, adresa de livrare, instalare: Comuna Ciorescu, satul Goian.);

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

Președintele grupului de lucru:                                                                                      Mihail DIMA

L.Ș.

Oferta

| Numărul procedurii: | Data: 28.06.2021 |
| --- | --- |
| Denumirea procedurii: Achiziționarea materialelor de construcții (uși antifoc, interior). | lotul: 1 |

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Preţ unitar fără TVA | Preţ unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Specificaţia tehnică deplină propusă de ofertant | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 44110000-4. | Materiale de construcții (uși metalice antifoc de interior). | 3 |  |  |  |  |  | Iulie 2021 adresa de livrare, instalare: Comuna Ciorescu, satul Goian. |

Semnat:     ______________  Numele, Prenumele:_______________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ___________________________________________________