CAIET DE SARCINI

Asociația Obștească Forța Susținerii

Or.Leova,Republica Moldova

Str.Independenței 1

Achiziție realizată în cadrul proiectului Camera cu elemente senzoriale pentru copiii cu dizabilități severe Labirintul Magic

Informații generale:

Caietul de sarcini constitue ansamblul cerințelor generale de bază pentru echipamentul sensorial.Cerințele impuse vor fi considerate minimale.Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini se va lua în considerare.

Obiectul achiziției:Beneficiarii terapiilor senzoriale vor fi copiii cu dizabilități severe care prezintă  disfuncții de integrare senzorială,tulburări de spectru autist,întârzieri de dezvoltare,afecțiuni neuromotorii,tulburări de limbaj,tuburări de învățare.

Important : Nu vor fi analizate ofertele care includ costuri TVA și taxe de devamare ( este o condiție a finanțatorului).Pentru confirmarea scutirilor există Hotărâre de Guvern.

Camera cu elemente senzoriale va conține următoerele echipamente:

| Nr. | Denumirea produsului | Termen de garanție |  | Cost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit Snoezelen : – platforma suport (din lemn ) pentru tub, tapitata ( burete si piele ecologica) 80/80/45cm – tub cu bule , diametrul 15cm, inaltime 180cm, apa distilata + solutie tratare apa – pompa de aer, accesorii pentru pompa de aer – proiector led RGB pentru tubul cu bule, senzor sunet, telecomanda – 2 oglinzi acrilice minim.150/80cm, pe suport de HDF – set de 300 fire minim, 1mm grosime, 3m lungime, alimentare, telecomanda – proiector LED RGB pentru fibra optica – colier de siguranta pentru tubul cu bule. Montare pe colț al încăperii |  |  |  |  |
| 2 | Set proiectoare : - Ansamblu compus dintr-un glob disco cu oglinzi, diametru 30 cm, un lant de 20 cm, motor cu alimentare din baterii. Prevăzut cu 18 LED-uri RGB pentru iluminare glob. - Selector commanda LED-urilor automat sau activat de muzică (microfon incorporat). Caracteristici tehnice:LED-uri: 4 rosii, 4 albastre, 4 verzi si 6 albe, alimentare cu baterii - proiector pentru glob cu oglinzi cu filtru de culoare - proiector LED-LASER AURORA BOREALA interactiv, telecomanda - proiector RGB Light , suspendat, cu Bloetooth, interactiv, telecomanda |  |  |  |  |
| 3. | Mini panou motricitate fina Prevăzut pentru a simula curiozitatea si îndemânarea copilului. |  |  |  |  |
| 4 | Mini proiector led ( portabil) + colectie foto si video Proiectarea imaginii clare într-un mediu întunecat. E necesar să includă memory stick de minimum 16 GB cu imagini statice sau în mișcare(exemplu, câmpuri de flori liniștitoare, imagini de acvariu, scufundări, zone forestiere, cascade etc.) Memory stick-ul e necesar să poată fi rescris sau imbogatit cu imagini proprii.Claritatea imaginilor și a sunetului să fie clare. E necesar ca proiectorul să includă telecomanda pentru o operare ușoară , boxe, trepied, telecomandă si geantă de depozitare . |  |  |  |  |
| 5 | Set oglinzi acrilice Setul de oglinzi să contină:oglinda acrilica convexa . Fabricat din acril rezistent la zgarieturi, cu benzi adezive si brate de fixare pentru atasare pe orice suprafata plana . Dimensiunea de minim 49 x 49 cm., oglinzi cu doua fețe, una cu reflexie normala, cealalta cu reflexie amuzanta. Set oglinzi din plastic, decupate in forma de chip, ce pot fi folosite de copii pentru a-si privi reflexia sau pentru a desena cu markere propria expresie emotionala . Dimensiunea de minimum.: 21 x 18,5 |  |  |  |  |
| 6 | Mini panou portabil luminos oglinda infinit Dimensiuni de minimum 60/60/5cm Interactiv la voce. Culorile si dinamica să se schimbe, fiind influentate de vocea copilului sau din telecomanda |  |  |  |  |
| 7 | Saltea cu vibratii pentru integrare senzoriala Prevazută cu: Husa pvc lavabila Motorase controlate de un controller de mână pentru fiecare zonă Să se poată folosi si in cazul copiilor imobilizati Să nu emită câmpuri electromagnetice Motorase dispuse in câteva zone, controlabile din telecomanda de mână |  |  |  |  |
| 8 | Kit mobil de stimulare senzoriala ( pentru toate simțurile ) Setul pentru stimularea simturior tactil,auditiv,vizual și motric.Să conțină suficiente obiecte atractive, de diferite texturi, mărimi si forme geometrice, inclusiv aparat aromoterapie, perna vibratoare, trusă de masaj, set muzical etc. |  |  |  |  |
|  | Costuri pentru transportare |  |  |  |  |
|  | Costuri pentru montare |  |  |  |  |
|  | Cost total |  |  |  |  |

Contacte: or.Leova, Republica Moldova

Tel: 069731491 e-mail: forta.sustinerii@yahoo.com

Criterii și cerințe de calificare:

1.Date generale despre întreprindere/participant (original sau copie cu aplicarea semnăturii și stampilei)

2.Oferta conform caietului de sarcini (original/copie)

3.Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de către Entitatea de Stat (copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului)

4.Certificat de atribuire a codului bancar

5.Termen limită de prezentare a ofertei – până la 3 iunie,2019

Termen de livrare : către 5 iulie,2019.Livrarea e necesar să fie însoțită de contract de vânzare-cumpărare; proces verbal de predare a echipamentului,descrierea tehnică a echipamentului, greutatea; factură fiscală ,ambalarea corespunzătoare.

Condiții de recepție :Recepția produselor se va realiza la locul indicat de cumpărător,la data coordonată de ambele părți,în prezența reprezentanților ambelor părți.Furnizorul are obligația de a realiza o instruire minima a personalului ce va exploata echipamentul.

Pachetul de documente se va recepționa în original sau electronic

Vor fi admise la concurs oferte atât din Republica Moldova,cât și de peste hotare.

Contacte: or.Leova, Republica Moldova

Tel: 069731491 e-mail: forta.sustinerii@yahoo.com

Director de proiect : Aurelia Nucă