| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Corpuri de iluminat pentru piste aeroportuare și piese de schimb, lumini laterale. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Deep side light white/white. |  |  |  |  | REH-S-I-W35W35-2-1O-1000 sau analogic |  |  |
| Deep side light yellow/white. |  |  |  |  | REH-S-I-Y35W35-2-1O-1000 sau analogic |  |  |
| Deep side light white/yellow. |  |  |  |  | REH-S-I-W35Y35-2-1O-1000 sau analogic |  |  |
| Driver for HIRE |  |  |  |  | Code: 201.150.10 sau analogic |  |  |
| Driver for RCL, TCL, TCC. |  |  |  |  | Tip EHG-20W-20W-1x250mm-P1-8-FO |  |  |
| Adjustment tool HIRE |  |  |  |  | Code: 796100 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |