	Reparatia curenta acoperisului  a Judecatoriei Chisinau  sediul Central , mun.Chisinau , str.Zelinski 13
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 05-06-2026
Reparatia acoperis moale partial
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile-orizontal 

	m2
	50,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	18,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,000

	2
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile-vertical 

	m2
	12,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,320

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,240

	3
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	25,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,750

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,000

	4
	RCsB30S k=2,7


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm gr.300mm  k=0,3x0,9=2,7 

	buc
	1,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	2,041

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,875

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,036

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,336

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,431

	5
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d200mm 

	m
	2,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,700

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass d200
	m
	2,142

	
	2875274000502
	Cot burlan d200
	buc
	1,020

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,510

	
	2875274000503
	Cot de capat d200
	buc
	0,510

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030

	6
	RpCU06F


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 

	m
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,800

	7
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la podele 

	m2
	25,000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,000

	
	2430226101010
	Grund betoncontact
	kg
	10,375

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,250

	8
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr 5 cm  k=1,67 

	m2
	25,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,690

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	549,013

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,754

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,417

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,252

	9
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat aquamast praimer 

	m2
	62,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,480

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif aquamast praimer
	kg
	18,600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,062

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,019

	10
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 1strat Hidrobase Flex EPP 

	m2
	50,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	15,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,000

	
	26821326004701
	Membrane bituminoase  1 strat Hidrobase Flex EPP
	m2
	60,375

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	15,750

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	5,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,000

	11
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 2 strat Hidrobase Flex EKP 

	m2
	50,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	15,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,000

	
	26821326004702
	Membrane bituminoase  2 strat Hidrobase Flex EKP
	m2
	60,375

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	15,750

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	5,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,000

	12
	CE13D


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 1 strat Hidrobase Flex EPP 

	m2
	12,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,800

	
	26821326004701
	Membrane bituminoase  1 strat Hidrobase Flex EPP
	m2
	15,120

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	3,780

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	2,040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,480

	13
	CE13D


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 2 strat Hidrobase Flex EKP 

	m2
	12,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,800

	
	26821326004702
	Membrane bituminoase  2 strat Hidrobase Flex EKP
	m2
	15,120

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	3,780

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	2,040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,480

	14
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	1,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,350

	15
	TrB22C1B3


	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m 

	t
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,420

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	0,210

	16
	TsI50C10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km  

	t
	1,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,434

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


