Reagenti necesari pentru Analizatorul Easy Stat

| Denumire | Descriere |  | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pachet cu reagenţi pentru analizator EasyStat pu determinarea echilibrului acido-bazic | Reagent Module ES 800ml 7101-0000 Medica | Ambalaj cu cu V: 800ml | set | 12 |
| Soluţie de spălare | Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml 7118 Medica 1.Diluant:1*90ml 2.Praf de spălare: 6 flacoane |  | set | 6 |
| Soluţie de control nivelul1 EasyQC REF 6303 | Soluţie de control nivelul 1 EasyQC REF 6303/ambalaj/30unit. |  | buc | 1 |
| Soluţie de control nivelul2 EasyQC REF 6304 | Soluţie de control nivelul 2 EasyQC REF 6304 Ambalaj/30unit. |  | buc | 1 |
| Soluţie de control ninelul3EasyQC REF 6305 | Soluţie de control ninelul 3EasyQC REF 6305/Ambalaj/30unit. |  | buc | 1 |
| Hirtie termica | EasyStat Printer Paper 6505 |  | buc | 40 |
| Solutie de control Hematocrit | Hct Bi-Level Control Kit, 7309 |  | buc | 1 |