## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 53 | Balon dilatator esofagian | Balon dilatator esofagian (002691) |  |  |  | Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm, diametru -25-35 mm, Presiune-2 atm, 7 Fr, 900mm (±5mm), cu vârf distal atraumatic, cu ghid-0,35dur, radiopac, pentru achalazie
33100000-1 | 54 | Balon extractor de calculi 16mm | Balon extractor de calculi 16mm (002692) |  |  |  | Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 16mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.
33100000-1 | 55 | Balon extractor de calculi 20mm | Balon extractor de calculi 20mm (002693) |  |  |  | Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 20mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.
33100000-1 | 57 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) (002695) |  |  |  | Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal până la 30cc
33100000-1 | 58 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) (002696) |  |  |  | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16cm; balon Nr.1: gonflabil până la 30cc, balon Nr.2 gonflabil până la 10 cc; cu tub de aerație.
33100000-1 | 59 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) (002697) |  |  |  | Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la capătul distal până la 10cc
33100000-1 | 60 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare (002698) |  |  |  | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare Lungimea cateter - 2000mm (±100mm).Canal endoscop. - 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 6-8mm
33100000-1 | 61 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv (002699) |  |  |  | Lungimea cateter - 2000mm (±10mm), canal endoscop 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 15-20mm
33100000-1 | 62 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.10 (002703) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.10. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.11 (002704) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.11. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.12 (002705) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.12. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.13 (002706) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.13. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.14 (002707) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.14. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.15 (002708) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.15. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.16 (002709) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.16. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.17 (002710) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.17. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.18 (002711) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.18. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.19 (002712) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.19. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.20 (002713) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.20. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.21 (002714) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.21. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22 (002715) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.23 (002716) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.23. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.24 (002717) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.24. Ambalat individual.
33100000-1 | 63 | Burete hemostatic 10 x 10 x 10mm | Burete hemostatic 10 x 10 x 10mm (002725) |  |  |  | 1.dimensiuni: 10x10x10mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual
33100000-1 | 64 | Burete hemostatic 80 x 50 x 10mm | Burete hemostatic 80 x 50 x 10mm (002726) |  |  |  | 1.dimensiuni: 80x50x10mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual
33100000-1 | 65 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel (002727) |  |  |  | Burete hemostatic tip Merocel sau echivalent, lungime 10cm
33100000-1 | 66 | Burete hemostatic tip Surgicel 1.25 x 5cm | Burete hemostatic tip Surgicel 1.25 x 5cm (002728) |  |  |  | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5cm (±5%). Ambalat individual.
33100000-1 | 67 | Burete hemostatic tip Surgicel 10 x 20cm | Burete hemostatic tip Surgicel 10 x 20cm (002729) |  |  |  | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea:10x20cm (±5%). Ambalat individual.
33100000-1 | 69 | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 5,8mm | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 5,8mm (002771) |  |  |  | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 5,8mm (+-0,3mm). Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală. Steril, de unică folosință. Cantitatea capse - minim 35 bucăți. Material capse - oțel inoxidabil sau aliaj de titan.
33100000-1 | 70 | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 6,5mm | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 6,5mm (002772) |  |  |  | Capsator chirurgical pentru piele 3,6-4,1 x 6,5-6,9mm. Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală. Steril, de unică folosință. Cantitatea capse - minim 35 bucăți. Material capse - oțel inoxidabil sau aliaj de titan.
33100000-1 | 71 | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773) |  |  |  | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (+-0,3mm). Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală. Steril, de unică folosință. Cantitatea capse - minim 35 bucăți. Material capse - oțel inoxidabil sau aliaj de titan..
33100000-1 | 72 | Ceară pentru hemostază | Ceară pentru hemostază (002920) |  |  |  | 1. cel puțin 3 (trei) componente: ceară de albine, parafină, izopropil palmitat 2.steril 3.greutatea per buc. ~ 2, 5gr 4. ambalaj individual 5.fără acțiune biochimică
33100000-1 | 73 | Clame Michel | Clame Michel (002938) |  |  |  | Clame Michel, 11x2cm.
33100000-1 | 74 | Clemă hemostatica titan | Clemă hemostatica titan (002939) |  |  |  | Clemă hemostatică titan, 8mm, standard Shtorz
33100000-1 | 75 | Clemă pentru cordonul ombilical | Clemă pentru cordonul ombilical (002940) |  |  |  | Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze clema de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.
33100000-1 | 76 | Clipuri plastice tip HEMOLOK | Clipuri plastice tip HEMOLOK L (002941) |  |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port
33100000-1 |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK M (002942) |  |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK-M. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port
33100000-1 |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK XL (002943) |  |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port
33100000-1 | 78 | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1500-2000ml | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1500-2000ml (002960) |  |  |  | Rezervor-borcan: - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml, pe toată lungimea; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. Ambalat individual
33100000-1 | 80 | Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal | Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal (002978) |  |  |  | Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal. Multifilamentară, Hexagonală, cu 4 fire din inox, Deschiderea 15-25mm, lungime 25-40 mm (la solicitare), cu vârf tip "bila" cu port de irigare, pentru căile biliare și pancreatice, d-2,2-2,3 mm, lungimea-1800-2500mm, utilizabil pentru litotritie
33100000-1 | 82 | Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal | Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal (002980) |  |  |  | Hexagonal, lungime - 190cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0, 3mm)
33100000-1 | 83 | Coș spiralat + extractor de calculi spiralat | Coș spiralat + extractor de calculi spiralat (002981) |  |  |  | Spiralat, lungime - 200cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0,3mm)
33100000-1 | 84 | Coș-plasă GFB-08-35-230 | Coș-plasă GFB-08-35-230 (002982) |  |  |  | Pentru extragerea corpilor străini cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (±10cm)
33100000-1 | 85 | Drenaj steril pentru aspirație activă a plăgilor postoperatorii | Drenaj steril pentru aspirație activă a plăgilor postoperatorii (003000) |  |  |  | Drenaj steril pentru aspirație activă a plăgilor postoperatorii cu balon de 400 ml, valvă anti reflux, Dren cu troacar, Pungă cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampă pentru tuburi, Clampă pentru fixare de cearșaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Ambalat individual
33100000-1 | 88 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf ascuțit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf ascuțit (003038) |  |  |  | Lame microchirurgicale cu vârf ascuțit pentru arterele coronare
33100000-1 | 89 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf rotunjit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf rotunjit (003039) |  |  |  | Lame microchirurgicale cu vârf rotunjit pentru arterele coronare
33100000-1 | 90 | Lame pentru bisturiu | Lame pentru bisturiu Nr 10 (003040) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr.10; (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 11 (003041) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 11 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 12 (003042) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 12 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 13 (003043) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 13 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 14 (003044) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 14 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 15 (003045) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 15 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 16 (003046) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr.16 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 17 (003047) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr.17 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 18 (003048) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr.18 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 19 (003049) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr.19 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 20 (003050) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 20 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 21 (003051) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 21 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 22 (003052) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 22 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 23 (003053) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 23 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 24 (003054) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 24 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 25 (003055) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 25 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 | 91 | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (003124) |  |  |  | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008, cu capac rotativ
33100000-1 | 92 | Papilotom arcuit | Papilotom arcuit (003149) |  |  |  | Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal, port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de taiere monofilament, parțial izolat, unică folosință
33100000-1 | 93 | Papilotom puncțional | Papilotom puncțional (003150) |  |  |  | Papilotom puncțional. Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal
33100000-1 | 94 | Perie-burete pentru spălarea mâinilor сu antiseptic | Perie-burete pentru spălarea mâinilor сu antiseptic (003153) |  |  |  | Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu minim 20 ml de diclugonat de clorhexidrină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea antisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidrină cu rol de lavaj și dezinfecție. Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9cm
33100000-1 | 100 | Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6cm | Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6cm (003202) |  |  |  | Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 2.5-6cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 101 | Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9cm | Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9cm (003203) |  |  |  | Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 103 | Sârma “GIGLI” | Sârma “GIGLI” (003240) |  |  |  | Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.
33100000-1 | 105 | Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 | Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (003320) |  |  |  | Set aspirație Yankauer CH12: 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la mânerul Yankauer din set, lungime 300cm (±10cm). 2.Mânerul Yankauer, L-26cm (±1cm), 12 CH, transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul extern 4mm, conector proximal standard pentru unirea prin conector tip pâlnie la tubul de aspirație. 3. Un set ambalat individual, steril.
33100000-1 | 106 | Set pentru cistotomie troacară | Set pentru cistotomie troacară 10CH (003393) |  |  |  | Cistostomă troacară (10CH) set
33100000-1 |  |  | Set pentru cistotomie troacară 12CH (003394) |  |  |  | Cistostomă troacară (12CH) set
33100000-1 |  |  | Set pentru cistotomie troacară 14CH (003395) |  |  |  | Cistostomă troacară (14CH) set
33100000-1 | 107 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH (003398) |  |  |  | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH, INTEGRAL, SILICON, L-40cm (±3cm) 2.Kanula L- 12cm (±1cm), diametru 4,6mm (±0, 2mm)
33100000-1 | 108 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (003399) |  |  |  | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH, INTEGRAL, SILICON, L-40cm (±3cm) 2.Kanula L- 14cm (±1cm), diametru 4,6mm (±0, 3mm)
33100000-1 | 109 | Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată | Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400) |  |  |  | 1. 1 Ghid de înserare a buclei 2. 1 tub de alimentare din silicon 3. 1 cablu cu lanț 4. 1 adaptor universal 5. 1 adaptor bolus 6. 1 bucșă din silicon pentru blocare 7. 1 ac – introductor – ac mare 8. 1 bisturiu 9. 1 Seringă de 5ml cu ac 10. 1 ac 25 G – ac mic 11. 1 șervețel steril 12. 1 foarfece 13. 1 ansa Silicon 100% 24FR. Ambalat individual
33100000-1 | 110 | Set pentru nefrostomă percutanată | Set pentru nefrostomă percutanată 10Fr (003405) |  |  |  | Set pentru nefrostomie percutanată, sondă tip PIGTAL, dilatator cu teacă detașabilă, ghid elastic metalic J. 0, 38x80cm, ac de puncție cu mandren 18gx20cm, Seringă Luer Lock, bisturiu, Flanșa de fixare, patch-uri de fixare steril.10FR. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Set pentru nefrostomă percutanată 12Fr (003406) |  |  |  | Set pentru nefrostomie percutanată, sondă tip PIGTAL, dilatator cu teacă detașabilă, ghid elastic metalic J. 0, 38x80cm, ac de puncție cu mandren 18gx20cm, Seringă Luer Lock, bisturiu, Flanșa de fixare, patch-uri de fixare steril.12FR. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Set pentru nefrostomă percutanată 14Fr (003407) |  |  |  | Set pentru nefrostomie percutanată, sondă tip PIGTAL, dilatator cu teacă detașabilă, ghid elastic metalic J. 0, 38x80cm, ac de puncție cu mandren 18gx20cm, Seringă Luer Lock, bisturiu, Flanșa de fixare, patch-uri de fixare steril.14FR. Ambalat individual
33100000-1 | 112 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Set pentru traheostomie (conicotomie) (003409) |  |  |  | Să includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o Seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat
33100000-1 | 113 | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 10 (003410) |  |  |  | Trusă de traheostomie percutană care permite înserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficienta în momentul inserării, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătură mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru înserarea ghidului.• Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 10,0
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 7,5 (003414) |  |  |  | Trusă de traheostomie percutană care permite înserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficienta în momentul inserării, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătură mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru înserarea ghidului.• Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7,5
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 8 (003415) |  |  |  | Trusă de traheostomie percutană care permite înserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficienta în momentul inserării, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătură mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru înserarea ghidului.• Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 8,0
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 8,5 (003416) |  |  |  | Trusă de traheostomie percutană care permite înserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficienta în momentul inserării, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătură mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru înserarea ghidului.• Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 8,5
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 9 (003417) |  |  |  | Trusă de traheostomie percutană care permite înserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonaș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficienta în momentul inserării, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătură mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru înserarea ghidului.• Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la inserție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 9,0
33100000-1 | 114 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003419) |  |  |  | Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. canulă exterioara, fenestrată cu manșetă de presiunea scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. canulă interioara nefenestrată radioopacă, canulă interioara fenestrată. Conector pentru aspirație. Capac pentru decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de git larg, valvă pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valvă de protecție și control. Ambalat individual
33100000-1 | 115 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003420) |  |  |  | Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. canulă exterioara, fenestrată cu manșetă de presiunea scăzută, cu conector de 15mm. canulă interioara nefenestrată radioopacă, canulă interioara fenestrată. Capac pentru decanulare, Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de git larg, valvă pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 116 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003421) |  |  |  | Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. canulă exterioara, nefenestrată cu manșetă de presiunea scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. canulă interioara nefenestrată radioopacă, canulă interioara nefenestrată.Conector pentru aspirație, Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valvă de protecție și control. Ambalaj individual
33100000-1 | 117 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, armată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, armată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003422) |  |  |  | Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. canulă exterioara, nefenestrată, armată, cu manșetă de presiunea scăzută, cu conector de 15mm. canulă interioara nefenestrată radioopacă, canulă interioara nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 119 | Set Yankauer de aspirație, auricular | Set Yankauer de aspirație, auricular (003446) |  |  |  | Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 4-5mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la mânerul Yankauer din set, lungime 300cm (±10cm). 2. Un set per ambalaj steril. mânerul Yankauer, L-26cm (±1cm), transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 120 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice tip Polyseal | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice tip Polyseal (003454) |  |  |  | Tub de conexiune la sistemul de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500-600ml
33100000-1 | 126 | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 12FR/4mm | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 12FR/4mm (003460) |  |  |  | 12FR sondă de aspirație fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unică utilizare, destinata aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronsic la pacienții cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toata lungimea, protejată de o teacă anti contaminare, capătul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu vârf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capătul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valvă de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.
33100000-1 | 127 | Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee | Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee (003462) |  |  |  | Conține: Conector universal container pentru secreții traheale valvă cu sistem de închidere căpăcel de închidere cu filet împachetat steril, 20 ml. Ambalaj individual
33100000-1 | 130 | Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii (003475) |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune joasă “low-vacuum”. Tub de conexiune la sistemul de vacuum. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare oră. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml. Ambalat individual
33100000-1 | 131 | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) (003477) |  |  |  | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanent) volum 200-300ml, cu valvă.
33100000-1 | 132 | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire (003524) |  |  |  | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie. Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru înserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus, pentru adult. Ambalat individual
33100000-1 | 137 | Stent biliar metalic | Stent biliar metalic (003535) |  |  |  | Stent biliar metalic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul contine:stent- Nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repoziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol, ) cu 3 markere radioopaci de Aur
33100000-1 | 139 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (003537) |  |  |  | Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)
33100000-1 | 144 | Stent traheal TD-13mm/8cm | Stent traheal TD-13mm/8cm (003542) |  |  |  | Stent traheal TD-13mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.
33100000-1 | 145 | Stent traheal TD-14mm/8cm | Stent traheal TD-14mm/8cm (003543) |  |  |  | Stent traheal TD-14mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.
33100000-1 | 148 | Stent ureteral Pigtail | Stent ureteral Pigtail 5Fr (003552) |  |  |  | 5FR, L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail 6Fr (003553) |  |  |  | 6FR, L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail 7Fr (003554) |  |  |  | 7FR, L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis
33100000-1 | 150 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556) |  |  |  | 4-4, 7FR, capăt distal deschis, lungimea 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop
33100000-1 | 152 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni (003558) |  |  |  | 5FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.
33100000-1 | 153 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni (003559) |  |  |  | 6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.
33100000-1 | 154 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni (003560) |  |  |  | 6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.
33100000-1 | 155 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni (003561) |  |  |  | 7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.
33100000-1 | 156 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni (003562) |  |  |  | 7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.
33100000-1 | 157 | Stone Basket Nitinol | Stone Basket Nitinol 3 Fr (003576) |  |  |  | Stone Basket Nitinol FR3
33100000-1 |  |  | Stone Basket Nitinol 4 Fr (003577) |  |  |  | Stone Basket Nitinol FR4

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 53 | Balon dilatator esofagian | Balon dilatator esofagian (002691) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6166.68
33100000-1 | 54 | Balon extractor de calculi 16mm | Balon extractor de calculi 16mm (002692) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14245
33100000-1 | 55 | Balon extractor de calculi 20mm | Balon extractor de calculi 20mm (002693) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15540
33100000-1 | 57 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) (002695) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6600
33100000-1 | 58 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) (002696) | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9600
33100000-1 | 59 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) (002697) | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5700
33100000-1 | 60 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare (002698) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 22770
33100000-1 | 61 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv (002699) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 25440
33100000-1 | 62 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.10 (002703) | Bucată | 5430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 165333.5
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.11 (002704) | Bucată | 5100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.12 (002705) | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.13 (002706) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.14 (002707) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.15 (002708) | Bucată | 2590 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.16 (002709) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.17 (002710) | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.18 (002711) | Bucată | 1330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.19 (002712) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.20 (002713) | Bucată | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.21 (002714) | Bucată | 3930 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22 (002715) | Bucată | 15800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.23 (002716) | Bucată | 6920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.24 (002717) | Bucată | 1170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 63 | Burete hemostatic 10 x 10 x 10mm | Burete hemostatic 10 x 10 x 10mm (002725) | Bucată | 9670 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 33845
33100000-1 | 64 | Burete hemostatic 80 x 50 x 10mm | Burete hemostatic 80 x 50 x 10mm (002726) | Bucată | 6095 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 104529.25
33100000-1 | 65 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel (002727) | Bucată | 3214 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 80125.02
33100000-1 | 66 | Burete hemostatic tip Surgicel 1.25 x 5cm | Burete hemostatic tip Surgicel 1.25 x 5cm (002728) | Bucată | 904 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 19246.16
33100000-1 | 67 | Burete hemostatic tip Surgicel 10 x 20cm | Burete hemostatic tip Surgicel 10 x 20cm (002729) | Bucată | 902 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 148830
33100000-1 | 69 | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 5,8mm | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 5,8mm (002771) | Bucată | 3732 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 212724
33100000-1 | 70 | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 6,5mm | Capsator chirurgical pentru piele 4,1 x 6,5mm (002772) | Bucată | 2312 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 131784
33100000-1 | 71 | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773) | Bucată | 5142 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 293094
33100000-1 | 72 | Ceară pentru hemostază | Ceară pentru hemostază (002920) | Bucată | 5349 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 80235
33100000-1 | 73 | Clame Michel | Clame Michel (002938) | Bucată | 1510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4681
33100000-1 | 74 | Clemă hemostatica titan | Clemă hemostatica titan (002939) | Bucată | 13840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 64632.8
33100000-1 | 75 | Clemă pentru cordonul ombilical | Clemă pentru cordonul ombilical (002940) | Bucată | 10780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13475
33100000-1 | 76 | Clipuri plastice tip HEMOLOK | Clipuri plastice tip HEMOLOK L (002941) | Bucată | 1430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 123917.5
33100000-1 |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK M (002942) | Bucată | 640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Clipuri plastice tip HEMOLOK XL (002943) | Bucată | 1580 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 78 | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1500-2000ml | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1500-2000ml (002960) | Bucată | 230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 119600
33100000-1 | 80 | Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal | Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal (002978) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6666.68
33100000-1 | 82 | Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal | Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal (002980) | Bucată | 99 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 169290
33100000-1 | 83 | Coș spiralat + extractor de calculi spiralat | Coș spiralat + extractor de calculi spiralat (002981) | Bucată | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 110412.5
33100000-1 | 84 | Coș-plasă GFB-08-35-230 | Coș-plasă GFB-08-35-230 (002982) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 38667.2
33100000-1 | 85 | Drenaj steril pentru aspirație activă a plăgilor postoperatorii | Drenaj steril pentru aspirație activă a plăgilor postoperatorii (003000) | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 58347
33100000-1 | 88 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf ascuțit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf ascuțit (003038) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 65000
33100000-1 | 89 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf rotunjit | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, vârf rotunjit (003039) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 65000
33100000-1 | 90 | Lame pentru bisturiu | Lame pentru bisturiu Nr 10 (003040) | Bucată | 17200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 175776
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 11 (003041) | Bucată | 33400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 12 (003042) | Bucată | 3510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 13 (003043) | Bucată | 2300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 14 (003044) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 15 (003045) | Bucată | 22500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 16 (003046) | Bucată | 1950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 17 (003047) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 18 (003048) | Bucată | 4300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 19 (003049) | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 20 (003050) | Bucată | 49950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 21 (003051) | Bucată | 57520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 22 (003052) | Bucată | 102900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 23 (003053) | Bucată | 56520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 24 (003054) | Bucată | 11350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Lame pentru bisturiu Nr 25 (003055) | Bucată | 2050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 91 | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (003124) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 92 | Papilotom arcuit | Papilotom arcuit (003149) | Bucată | 266 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 359100
33100000-1 | 93 | Papilotom puncțional | Papilotom puncțional (003150) | Bucată | 254 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 342900
33100000-1 | 94 | Perie-burete pentru spălarea mâinilor сu antiseptic | Perie-burete pentru spălarea mâinilor сu antiseptic (003153) | Bucată | 13640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 327360
33100000-1 | 100 | Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6cm | Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6cm (003202) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36000
33100000-1 | 101 | Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9cm | Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9cm (003203) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7539.75
33100000-1 | 103 | Sârma “GIGLI” | Sârma “GIGLI” (003240) | Bucată | 197 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8372.5
33100000-1 | 105 | Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 | Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (003320) | Bucată | 10240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 280064
33100000-1 | 106 | Set pentru cistotomie troacară | Set pentru cistotomie troacară 10CH (003393) | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 47587.5
33100000-1 |  |  | Set pentru cistotomie troacară 12CH (003394) | Bucată | 58 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Set pentru cistotomie troacară 14CH (003395) | Bucată | 66 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 107 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH (003398) | Bucată | 195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 72150
33100000-1 | 108 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (003399) | Bucată | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 88800
33100000-1 | 109 | Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată | Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400) | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 22800
33100000-1 | 110 | Set pentru nefrostomă percutanată | Set pentru nefrostomă percutanată 10Fr (003405) | Bucată | 56 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 376290
33100000-1 |  |  | Set pentru nefrostomă percutanată 12Fr (003406) | Bucată | 234 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Set pentru nefrostomă percutanată 14Fr (003407) | Bucată | 162 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 112 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Set pentru traheostomie (conicotomie) (003409) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27500
33100000-1 | 113 | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 10 (003410) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 164836
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 7,5 (003414) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 8 (003415) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 8,5 (003416) | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) 9 (003417) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 114 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003419) | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 69000
33100000-1 | 115 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003420) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 116 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată cu aspirația subglotica, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003421) | Bucată | 88 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 264000
33100000-1 | 117 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, armată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, armată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003422) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 119 | Set Yankauer de aspirație, auricular | Set Yankauer de aspirație, auricular (003446) | Bucată | 760 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 22800
33100000-1 | 120 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice tip Polyseal | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice tip Polyseal (003454) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3333.4
33100000-1 | 126 | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 12FR/4mm | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 12FR/4mm (003460) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15050
33100000-1 | 127 | Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee | Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee (003462) | Bucată | 1140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14250
33100000-1 | 130 | Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii (003475) | Bucată | 330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 18562.5
33100000-1 | 131 | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) (003477) | Bucată | 131 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7860
33100000-1 | 132 | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire (003524) | Bucată | 510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 178500
33100000-1 | 137 | Stent biliar metalic | Stent biliar metalic (003535) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 103333.36
33100000-1 | 139 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (003537) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 127083.5
33100000-1 | 144 | Stent traheal TD-13mm/8cm | Stent traheal TD-13mm/8cm (003542) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36666.68
33100000-1 | 145 | Stent traheal TD-14mm/8cm | Stent traheal TD-14mm/8cm (003543) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36666.68
33100000-1 | 148 | Stent ureteral Pigtail | Stent ureteral Pigtail 5Fr (003552) | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 203314.9273
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail 6Fr (003553) | Bucată | 513 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail 7Fr (003554) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
33100000-1 | 150 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13800
33100000-1 | 152 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni (003558) | Bucată | 115 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 149500
33100000-1 | 153 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni (003559) | Bucată | 235 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 446500
33100000-1 | 154 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni (003560) | Bucată | 405 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 735751.35
33100000-1 | 155 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni (003561) | Bucată | 135 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 256500
33100000-1 | 156 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni (003562) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 63583.45
33100000-1 | 157 | Stone Basket Nitinol | Stone Basket Nitinol 3 Fr (003576) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17550
33100000-1 |  |  | Stone Basket Nitinol 4 Fr (003577) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare
[10 empty] | TOTAL | 7382678.8873

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________