| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor, vanelor triplu excentric (Repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil cu mufă din alamă DN 15, Presiunea nominală 16 DN 20, Presiunea nominală 16 DN 25, Presiunea nominală 16 |  |  |  | Acționare – manual; Tip de conexiune filet/filet; Temperatura maxima de lucru + 120°C; Acționarea : Manuală- mâner PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2"; 3/4”; 1”) – interior (G 1/2"; 3/4”; 1”); Temperatura maxima de lucru + 120°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________